№ 5-49/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года с.Верхнеяркеево

Судья Илишевского районного суда Республики Башкортостан Миннебаева Л.Я.,

с участием главы администрации сельского поселения Рсаевский сельсовет 

<

адрес> РБ ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании протокол об административном правонарушении в отношении администрации сельского поселения Рсаевский сельсовет 

<

адрес> Республики Башкортостан, поступивший из Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х,

установил:

В ходе проведенного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х санитарно-эпидемиологического обследования на соответствие требованиям СанПиН № «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», питьевой воды в скважине централизованного водоснабжения 

<

адрес>, при рассмотрении протокола лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ № испытательного лабораторного центра Нефтекамского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» выявлены нарушения обязательных требований СанПиН № «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», создающее угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья людей.

Так, установлено, что проба питьевой воды из скважины централизованного водоснабжения 

<

адрес> не соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН № «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по химическим показателям: обнаружено повышенное содержание нитратов 

<

данные изъяты>, хотя гигиенический норматив – 

<

данные изъяты>), превышение показателей общей жесткости (

<

данные изъяты>), при нормативе 

<

данные изъяты>), превышение показателей сульфатов (

<

данные изъяты>, при нормативе 

<

данные изъяты>).

В отобранной пробе питьевой воды из водоразборной колонки системы централизованного водоснабжения из скважины 

<

адрес> по адресу: РБ, 

<

адрес>, обнаружено повышенное содержание нитратов (

<

данные изъяты>, при гигиеническом нормативе – 

<

данные изъяты>), превышение показателей общей жесткости (

<

данные изъяты>), при нормативе 

<

данные изъяты>) превышение показателей сульфатов (

<

данные изъяты>), при нормативе 

<

данные изъяты>), что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН 

<

данные изъяты> «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по химическим показателям.

В отобранной пробе питьевой воды из водоразборной колонки системы централизованного водоснабжения из скважины 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> обнаружено повышенное содержание нитратов (

<

данные изъяты>, при гигиеническом нормативе – 

<

данные изъяты>), превышение показателей общей жесткости (

<

данные изъяты>, при нормативе 

<

данные изъяты>) превышение показателей сульфатов (

<

данные изъяты>, при нормативе 

<

данные изъяты>), что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН № «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по химическим показателям.

В отобранной пробе питьевой воды из водоразборной колонки системы централизованного водоснабжения из скважины 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обнаружено повышенное содержание нитратов (

<

данные изъяты>, при гигиеническом нормативе – 

<

данные изъяты>), превышение показателей общей жесткости (

<

данные изъяты>, при нормативе 

<

данные изъяты>) превышение показателей сульфатов (

<

данные изъяты>, при нормативе 

<

данные изъяты>), наличие общих колиформных бактерий в 100 мл, в норме наличие их не допускается, наличие термотолерантныхколиформных бактерий в 100 мл, в норме наличие их не допускается, что является нарушением требований п.3.3, п. 3.4 СанПиН № «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и химическим показателям.

Указав, что выявленное нарушение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х ФИО2 обратилась в суд с заявлением о привлечении Администрации сельского поселения Рсаевский сельсовет 

<

адрес> к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ в виде приостановления деятельности - запрета использования воды из скважины централизованного водоснабжения 

<

адрес> в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На судебное заседание представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х не явилась, судом определено о рассмотрении дела в отсутствии указанного лица. 

Глава Администрации сельского поселения Рсаевский сельсовет 

<

адрес> ФИО1 согласился с составленным протоколом об административном правонарушении и пояснил, что в настоящее время ведутся работы по устранению выявленных нарушений. 

Материалами дела установлено, что Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № проведена плановая выездная проверка на соответствие требованиям № «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в Администрации сельского поселения Рсаевский сельсовет 

<

адрес>.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны соблюдать санитарные правила.

В соответствии со ст. 19 указанного Федерального закона питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с пунктом 3.4 СанПиН № «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» норматив содержания в воде сульфатов составляет не более 500 мг/куб. дм.

Из материалов дела усматривается, что проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборных колонокс. 

<

адрес> по адресу: РБ, 

<

адрес>, из сетей центрального водоснабжения, не соответствует вышеуказанным требованиям, а именно, по микробиологическим и химическим показателям.. 

Указанные обстоятельства подтверждены протоколом проведенных лабораторных испытаний №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Факт нарушения зафиксирован в протоколе об административном правонарушении, соответствующем требованиям ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, установлено, что Администрацией сельского поселения Рсаевский сельсовет 

<

адрес> совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В связи с изложенным выше, учитывая, что проведение мероприятий по устранению изложенных выше нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде требует определенное время, суд считает необходимым применить в отношении Администрации сельского поселения Рсаевский сельсовет муниципального района 

<

адрес> РБ административное взыскание в виде приостановления использования воды из скважины централизованного водоснабжения 

<

адрес> МР 

<

адрес> Республики Башкортостан в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, полагая, что оно будет законным, справедливым и обоснованным, и не будет препятствовать Администрации сельского поселения Рсаевский сельсовет муниципального района 

<

адрес> осуществлять свою основную деятельность. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

постановил:

Признать Администрацию сельского поселения Рсаевский сельский совет муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления использования воды из скважины централизованного водоснабжения 

<

адрес> МР 

<

адрес> Республики Башкортостан в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, на срок 90 (девяносто) суток, исчисляя срок наказания с ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 00 минут. 

Постановление подлежит немедленному исполнению в соответствии с требованиями ст. 32.12 КоАП РФ и может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Л.Я. Миннебаева