ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Омутнинск, Кировская область 21 января 2019 года

Судья Омутнинского районного суда Кировской области Орлова И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.5 ч.14 КоАП РФ в отношении юридического лица Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Залазна Омутнинского района Кировской области, расположенного по адресу: 612701, 

<

...>, ИНН ***, ОГРН ***, привлекавшегося к административной ответственности по ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ 23 ноября 2017 года,

У С Т А Н О В И Л:

21 ноября 2018 года в 11 час. 00 мин. установлено, что 02 ноября 2018 года по адресу: 

<

...>, юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Залазна Омутнинского района Кировской области, осуществляя деятельность в сфере образования, не выполнило в установленный срок законное предписание № 81/1/1-8 от 17 ноября 2017 года органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно не выполнило п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 предписания: в здании дошкольных групп по адресу: 

<

...>

- пункт 2 предписания: отсутствует противопожарная сертифицированная дверь в противопожарных преградах между помещениями разных классов пожарной опасности (между общим коридором и помещением прачечной);

- пункт 3 предписания: не соответствует размерам в свету по ширине дверной проем на запасном выходе из спального помещения 1 младшей группы на первом этаже здания дошкольных групп (по факту 0,6 м) (нарушены своды правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.6 СНиП 2.01.02-85);

- пункт 4 предписания: не соответствует размерам в свету по ширине дверной проем на запасном выходе из спального помещения 2 младшей группы на первом этаже здания дошкольных групп (по факту 0,75 м) (нарушены своды правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.6 СНиП 2.01.02-85);

- пункт 5 предписания: двери в спальном помещении 2 младшей группы в здании дошкольных групп открываются не по направлению выхода из здания (двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания, нарушены ППР п.34, п.6.17 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.2.6 Своды правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.12 СНиП 2.01.02-85); 

- пункт 6 предписания: отсутствует второй эвакуационный выход из спального помещения группы, расположенной с западной стороны на 2 этаже (нарушены п.6.12, 6.15 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.2.12 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- пункт 7 предписания: отсутствует второй эвакуационный выход из спального помещения группы, расположенной с восточной стороны на 2 этаже (нарушены п.6.12, 6.15 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.2.12 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- пункт 8 предписания: отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (нарушены ст.6 ч.1, ст. 4 ч.3 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г., п.4.3,4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.7.104, 7.105 СП 52.13330.2011).

Срок для выполнения данных требований - с 15.09.2017 и установлен до 01.11.2018.

До этого 23 ноября 2017 года муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области было привлечено к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Законный представитель Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области ФИО1 в судебном заседании факт совершения административного правонарушения признала, подтвердила, что требования предписания в установленный срок не исполнены (не выполнены требования, касающиеся второго этажа здания, выполнены требования п.п.2, 3, 4, 5 предписания, касающиеся первого этажа здания). В настоящее время, группы пребывания детей на втором этаже здания закрыты, работают только группы, расположенные на первом этаже.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, ФИО2 в судебном заседании просил привлечь юридическое лицо к административной ответственности, пояснил, что требования предписания, указанные в протоколе, не исполняются юридическим лицом, срок для их исполнения постоянно продлевался, требования до настоящего времени не выполнены. В результате проведения проверки был применен временный запрет деятельности, а именно была приостановлена деятельность юридического лица, а именно были закрыты помещения средней группы и старшей подготовительной группы на 2 этаже здания дошкольных групп по адресу: 

<

...>. Поддержал ходатайство о приостановлении деятельности указанных помещений юридического лица на срок до 60 суток. 

Выслушав представителя лица, привлекаемого к ответственности, должностное лицо, составившее протокол, исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ административная ответственность наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Как установлено в судебном заседании, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области является некоммерческой организацией, предметом деятельности которой является осуществление образовательной деятельности. Учредителем и собственником имущества образовательной организации является администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области( п.п. 1.1, 1.8, 1.7 Устава).Согласно ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно договору от 22 ноября 2011 года № 25 здание детского комбината по адресу: 

<

...> было передано учредителем в оперативное управление муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области.

17 ноября 2017 года главным государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору в адрес муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области было выдано предписание № 81/1/1-8 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Требования предписания являются законными, срок для выполнения данных требований подтвержден с 15.09.2017 и установлен до 01.11.2018.

Согласно распоряжению от 25 ноября 2018 года начальника ОНДПР Омутнинского района – главного государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору 20-21 ноября 2018 года была проведена внеплановая выездная проверка муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области с целью контроля исполнения требований предписания № 81/1/1-8 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Как следует из акта проверки от 21 ноября 2018 года, юридическим лицом не выполнены в установленный срок пункты №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 предписания. При проведении проверки присутствовал законный представитель юридического лица ФИО1, которая с актом проверки была ознакомлена, копию акта получила.

Таким образом, факт невыполнения в установленный срок законного требования предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, подтверждается материалами дела.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Как установлено в судебном заседании, 23 ноября 2017 года муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области было привлечено к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи. Постановлением в числе иных обстоятельств, установлено, что юридическое лицо не выполнило в установленный срок п.п.1, 4, 5, 6, 7, 12 предписания главным государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору от 28.07.2017 № 49/1/1-12. Судья пришел к выводу о том, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области совершило правонарушение, предусмотренное ст.19.5 ч.13 КоАП РФ повторно и его действия квалифицировал по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ. Юридическому лицу назначено наказание в виде приостановления деятельности помещений средней группы на 2 этаже и помещений первой младшей группы на 1 этаже здания дошкольных групп по адресу: 

<

...> сроком на 60 суток.

Постановление вступило в законную силу 18 декабря 2017 года. 

Таким образом, из материалов настоящего дела об административном правонарушении следует, что, не выполнив в установленный срок требования предписания от 17.11.2017 № 81/1/1-8, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Залазна Омутнинского района Кировской области повторно совершило правонарушение, предусмотренное ст.19.5 ч.13 КоАП РФ, и его действия правильно квалифицированы по ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность юридического лица, судьей не установлено.

С учетом того, что юридическое лицо является некоммерческой организацией, финансируется за счет бюджетных средств, а также с учетом того, что выявленные нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, судья приходит к выводу о нецелесообразности назначения ему наказания в виде административного штрафа и считает необходимым применить наказание в виде приостановления деятельности помещений средней группы и старшей подготовительной группы на 2 этаже здания дошкольных групп по адресу: 

<

...>, в которых установлены нарушения.

Согласно протоколу о временном запрете деятельности от 15 января 2019 года, фактически деятельность помещений средней группы и старшей подготовительной группы на 2 этаже здания дошкольных групп по адресу: 

<

...> была приостановлена с 15 января 2019 года.

Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Залазна Омутнинского района Кировской области признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности помещений средней группы и старшей подготовительной группы на 2 этаже здания дошкольных групп по адресу: 

<

...>, сроком на 60 суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента его фактического приостановления - с 15 января 2019 года.

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд через Омутнинский районный суд Кировской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья И.В.Орлова