Мотивированное 

решение

 

изготовлено 29.05. 2018 года

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

24.05. 2018 года Невьянский городской суд Свердловской области

в составе председательствующего судьи Кордюковой Н.А.,

с участием прокурора Баданова С.Д.

при секретаре Стариковой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Невьянского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МКУ НЦО «Центр спортивной подготовки» о возложении обязанности.

Установил:

Невьянский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился с иском к МКУ НЦО «Центр спортивной подготовки» о возложении обязанности в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в молодежно-спортивном клубе «им. М.А. Савина», расположенного по адресу ....:

1. Обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности в здании клуба.

2. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность. 

З. Оборудовать зал для борьбы автоматической пожарной сигнализацией.

4. Оборудовать помещение звуковыми и речевыми пожарными оповещателями в соответствии с п. 4.8 Свода Правил 3.13130.2009, утвержденного Приказом МЧС РФ от 00.00.0000 ***.

5. Устранить хранение в коридоре на путях эвакуации горючих материалов.

В дальнейшем прокурор изменил свои требования и просил обязать ответчика:

Оборудовать зал для борьбы автоматической пожарной сигнализацией;

оборудовать помещение звуковыми и речевыми пожарными оповещателями в соответствии с п. 4.8 Свода Правил 3.13130.2009, утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 17.

В обоснование своих требований прокурор указал, что Невьянской городской прокуратурой совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО В-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО В.Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе в молодежно-спортивном клубе «им. М.А. Савина», расположенном по адресу: .....

Установлено, что МКУ «Центр спортивной подготовки» создано для осуществления деятельности в целях содействия и развития физической культуры и спорта среди населения, в том числе и несовершеннолетних.

К объектам спорта МКУ НГО «Центр спортивной подготовки» относится молодежно-спортивный клуб «им. М.А. Савина».

Проверочными мероприятиями установлено, что в помещении молодежно-спортивного клуба «им. М.А. Савина» имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Зал для борьбы не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (п. 9 прил. А табл. АЛ Свода Правил 5.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175).

Установлено недостаточное количество звуковых и речевых пожарных оповещателей (п. 4.8 Свода Правил 3.13130.2009, утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в молодёжно-спортивном клубе «им. М.А. Савина» создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся в помещениях данного здания, в том числе несовершеннолетних 

Прокурор в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика МКУ НЦО «Центр спортивной подготовки» в судебном заседании иск признал и просил предоставить срок исправления недостатков до 01.09.2018г.

Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

Как установлено в судебном заседании, Невьянской городской прокуратурой совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО В-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО В.Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе в молодежно-спортивном клубе «им. М.А. Савина», расположенном по адресу: .....

Согласно ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 (далее - Закон о пожарной безопасности), федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

В силу ст. 37 вышеуказанного закона, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; обучать своих работников мерам пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Установлено, что МКУ «Центр спортивной подготовки» создано для осуществления деятельности в целях содействия и развития физической культуры и спорта среди населения, в том числе и несовершеннолетних.

К объектам спорта МКУ НГО «Центр спортивной подготовки» относится молодежно-спортивный клуб «им. М.А. Савина».

Проверочными мероприятиями установлено, что в помещении молодежно-спортивного клуба «им. М.А. Савина» имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Зал для борьбы не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (п. 9 прил. А табл. АЛ Свода Правил 5.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175).

Установлено недостаточное количество звуковых и речевых пожарных оповещателей (п. 4.8 Свода Правил 3.13130.2009, утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).

Указанные нарушения требований пожарной безопасности в помещении МКУ НГО «Центр спортивной подготовки» создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся в помещениях данного здания.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования Невьянского городского прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Решил:

Исковые требования Невьянского городского удовлетворить.

Обязать МКУ НЦО «Центр спортивной подготовки» до 01.09.2018г.: 

Оборудовать зал для борьбы автоматической пожарной сигнализацией; оборудовать помещение звуковыми и речевыми пожарными оповещателями в соответствии с п. 4.8 Свода Правил 3.13130.2009, утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 17.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца, со дня вынесения решения суда в окончательной форме, в Свердловский областной суд, через суд вынесший решение.

Судья: