№ 2-235/2024 УИД 55RS0028-01-2024-000139-55

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 июля 2024 года р.п. Павлоградка

Павлоградский районный суд Омской области в составе:

председательствующего судьи Косенко А.В., при секретаре Молчановой Н.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области к бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная районная больница», Министерству здравоохранения Омской области об обязании устранить нарушения санитарного законодательства, УСТАНОВИЛ :

Стороны и третье лицо о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежаще, в своем письменном заявлении ответчик исковые требования признал в полном объеме, понимает последствия признания иска и принятия такого признания судом.

В соответствии со ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска ответчиком, так как оно (признание) не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, следовательно, исковые требования подлежат удовлетворению.

Применительно к обстоятельствам, установленным в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела, по правилам ст. 206 ГПК РФ, суд считает, определить срок для исполнения решения до 01.09.2025, что будет являться разумным, обеспечивать права неопределенного круга лиц, связанные с обеспечением качественной и безопасной медицинской помощи, в соотношении со значительным и дорогостоящим объемом предполагаемой работы, который необходимо будет осуществить ответчику.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 206 ГПК РФ, суд РЕШИЛ :

Исковые требования – удовлетворить полностью.

Обязать Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Павлоградская центральная районная больница" (ИНН: №):

1. Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работ с источниками ионизирующего излучения в рентгеновских кабинетах БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» на следующие аппараты:

- аппарат рентгеновский диагностический ... ДД.ММ.ГГГГ (поликлиническое отделение кабинет № 32)

- установка рентгеновская маммографическая ... заводской №, ДД.ММ.ГГГГ (поликлиническое отделение маммографический кабинет № 32а ),

- аппарат рентгеновский палатный передвижной ... № ДД.ММ.ГГГГ (стационар палатный, передвижной) 

- флюрограф малодозовый цифровой стационарный, ... №, ДД.ММ.ГГГГ (флюорографический кабинет поликлиники кабинет № 31).

- аппарат стоматологический рентгеновский ...№ ДД.ММ.ГГГГ (кабинет № 32 поликлиническое отделение),

согласно требований п.3.31, п.2.13, п.3.6 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п.3.4.2, п.2.5.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), ст. 4, 14 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

2. Организовать проведение контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования (при приемке в эксплуатацию, периодические испытания) в соответствии с установленными требованиями в рентгеновских кабинетах. Предоставить сведения о соответствии эксплуатационных параметров следующих рентгеновских аппаратов, а также нормативно-технической документации:

-аппарат рентгеновский диагностический ... ДД.ММ.ГГГГ (поликлиническое отделение кабинет № 32 )

-установка рентгеновская маммографическая ... заводской №, ДД.ММ.ГГГГ (поликлиническое отделение маммографический кабинет № 32а),

согласно требований пп.8.9-8.11, п.2.4 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п.4.10, п.2.5.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), ст. 4, 11, 14, 22 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Определить дозовые нагрузки на пациентов инструментальным методом. При проведении рентгеновских исследований информировать пациентов об ожидаемых и полученных дозах облучения, и о возможных последствиях от воздействия излучения следующих аппаратах:

- аппарат рентгеновский диагностический ,,, ДД.ММ.ГГГГ (поликлиническое отделение кабинет № 32 стационара)

- установка рентгеновская маммографическая ..., заводской №, ДД.ММ.ГГГГ (поликлиническое отделение маммографический кабинет № 32а )

- аппарат рентгеновский палатный передвижной ... № ДД.ММ.ГГГГ (стационар, палатный, передвижной)

- аппарат стоматологический рентгеновский ,,,№ ДД.ММ.ГГГГ (кабинет № 32 поликлиническое отделение),

согласно требований ч.2 ст.17 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ; п.2.4, п.2.8, п.7.6, п.7.9 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п.4.19, п.2.5.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), ст. 4, 11, 14, 22, ст.17 ч.1 и ч.2 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

4. Провести испытания нерадиационных факторов в рентгеновских кабинетах: вентиляции, электробезопасности. 

Согласно требований п.3 приложения 7 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» п.3.3.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), ст. 4, 14, ч.1 ст.10 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. Предоставить проектную документацию от лицензированной организации на рентгеновские аппараты:

- аппарат рентгеновский диагностический ,,, (поликлиническое отделение кабинет 32 стационара),

- установка рентгеновская маммографическая ,,,, заводской №, ДД.ММ.ГГГГ (поликлиническое отделение маммографический кабинет № 32а )

- аппарат рентгеновский палатный передвижной ,,, № ДД.ММ.ГГГГ. (стационар палатный) 

- флюорограф ,,, №, ДД.ММ.ГГГГ (флюорографический кабинет поликлиническое отделение кабинет № 31)

-аппарат стоматологический рентгеновский ,,, ДД.ММ.ГГГГ (кабинет № 32 поликлиническое отделение),

согласно требований п.3 приложения 7 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п.3.3.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), ст. 4, 14, ч.1 ст.10 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Данное решение суда подлежит исполнению в срок до 01 сентября 2025 года.

Взыскать с Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Павлоградская центральная районная больница" (ИНН: №) гос.пошлину в бюджет Павлоградского муниципального района Омской области (ИНН: №) в размере 300,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Павлоградский районный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.В. Косенко