КОПИЯ 

Дело № 5-в39/2025 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

по делу об административном правонарушении

с. Верхний Мамон 27 октября 2025 года

Судья Павловского районного суда Воронежской области Борис Е.Ю.

с участием представителя ООО «Жилсервис» Верхнемамонского района Воронежской области ФИО3,

представителя ТО ТУ Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах ФИО4

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: 

<

...> дело об административном правонарушении в отношении ООО «Жилсервис» Верхнемамонского района Воронежской области, ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Жилсервис» Верхнемамонского района Воронежской области

совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а так же к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению при следующих обстоятельствах:

При проведении внеплановых надзорных мероприятий в отношении ООО «Жилсервис», расположенного по адресу: 

<

...>, с 11:00 17 сентября 2025 года по 11:00 21 октября 2025 года выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ, а именно:

В соответствии с экспертным заключением №544 от «16» октября 2025 г. на протокол испытаний от 15.10.2025г. №36-01-20/07040-25 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах питьевая вода, отобранная 08.10.2025г. из скважины №1 ООО «Жилсервис» по адресу: Воронежская обл., м.р-н Верхнемамонский, с.п. Нижнемамонское 1-е, 

<

...> (географические координаты 50.09.29, 40.31.20), по содержанию в воде нитратов (NО3-), не соответствует п. 859 таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 17 марта 2025 года), содержание нитратов (NО3-) превышает величину гигиенического норматива в 1,35 раза.

В соответствии с экспертным заключением №512 от «13» октября 2025г. на протокол испытаний от 10.10.2025г. №36-01-20/06931-25ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах питьевая вода, отобранная 18.09.2025г. из скважины №3 ООО «Жилсервис» по адресу: Воронежская обл., м.р-н Верхнемамонский, с.п. Ольховатское, 

<

...> (географические координаты 50.09.40, 40.05.11), по содержанию в воде нитратов (NО3-), не соответствует п. 859 таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 17 марта 2025 года), содержание нитратов (NО3-) превышает величину гигиенического норматива в 1,35 раза.

В соответствии с экспертным заключением №547 от «16» октября 2025г. на протокол испытаний от 15.10.2025г. №36-01-20/07043-25 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском район питьевая вода, отобранная 08.10.2025г. из скважины №126-90 ООО «Жилсервис» по адресу: Воронежская обл., м.р-н Верхнемамонский, с.п. Верхнемамонское, 

<

...> (географические координаты 50.11.08, 40.22.40), по содержанию в воде: нитратов (NО3-), не соответствует п. 859 таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 17 марта 2025 года), содержание нитратов (NО3-) превышает величину гигиенического норматива в 1,43 раза. 

Представитель ООО «Жилсервис» Верхнемамонского района Воронежской области в судебном заседании признал наличие вышеуказанных нарушений, пояснил, что нарушения имеют место, устранить указанные нарушения в ближайшее не представляется возможным. На настоящее время деятельность указанных в протоколе скважин приостановлена.

Представитель ТО ТУ Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах поддержал требования о привлечении ООО «Жилсервис» к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ, просил приостановить деятельность указанных в протоколе об административном правонарушении скважин.

В соответствии со ст. 6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина ООО «Жилсервис» в совершении указанного выше административного правонарушения подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении №70-13 от 21.10.2025 года, в котором имеются письменные объяснения директора ООО «Жилсервис», признающего наличие выявленных нарушений; 

- протоколом ТО ТУ Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах о временном запрете деятельности от 21.10.2025 года, согласно которому наложен запрет на эксплуатацию скважин: №1 ООО «Жилсервис» по адресу: 

<

...> (географические координаты 50.09.29, 40.31.20); скважины №3 ООО «Жилсервис» по адресу: 

<

...> (географические координаты 50.09.29, 40.05.11); скважины №126-90 ООО «Жилсервис» по адресу: 

<

...> (географические координаты 50.11.08, 40.22.40). Запрет наложен до рассмотрения дела об административном правонарушении судом, время фактического прекращения деятельности с 16 часов 00 минут 21.10.2025 года; 

-актом выездной внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ. №, содержащего выявленные нарушения обязательных требований: 

-экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ на протокол испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №;

-протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №;

-протоколом отбора образцов (проб) продукции от ДД.ММ.ГГГГ №;

-экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ на протокол испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №;

-протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №;

-протоколом отбора образцов (проб) продукции от ДД.ММ.ГГГГ №;

-экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ на протокол испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №;

-протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №;

-протоколом отбора образцов (проб) продукции от ДД.ММ.ГГГГ №;

- фотоматериалом.

Перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями закона, в связи, с чем судом расцениваются как достоверные, а в своей совокупности достаточные для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 26.1 КоАП РФ.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, нахожу, что в действиях ООО «Жилсервис» Верхнемамонского района Воронежской области имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

ООО «Жилсервис» имело возможность для соблюдения вышеуказанных санитарно-эпидемиологических требований, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В связи с чем ООО «Жилсервис» виновно в совершении указанного выше административного правонарушения.

При назначении ООО «Жилсервис» наказания учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, отсутствуют. 

В связи с тем, что правонарушения, выявленные в деятельности ООО «Жилсервис» угрожают жизни и здоровью людей, для их устранения необходимо определенное время, деятельность указанных выше скважин

подлежит приостановлению на срок, реально обеспечивающий возможность устранения выявленных нарушений. Менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Жилсервис» Верхнемамонского района Воронежской области, ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности артезианских скважин: 

-скважины №1 ООО «Жилсервис» по адресу: 

<

...> (географические координаты 50.09.29, 40.31.20); 

-скважины №3 ООО «Жилсервис» по адресу: 

<

...> (географические координаты 50.09.29, 40.05.11); 

-скважины №126-90 ООО «Жилсервис» по адресу: 

<

...> (географические координаты 50.11.08, 40.22.40)

на срок 90 суток, то есть по 18 января 2026 года включительно.

Срок приостановления деятельности исчислять с 16 часов 00 минут 21 октября 2025 года. 

Постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 10 дней.

Судья: подпись Е.Ю. Борис