П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об ответственности за административное правонарушение

24 января 2020 года

Судья Приволжского районного суда 

<

адрес> Писарев С.Н., при секретаре судебного заседания ФИО2, рассмотрев материалы административного дела об административном правонарушении в отношении Муниципального унитарного предприятия муниципального района 

<

адрес> «Обшаровский водоканал», привлекаемого к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ,

права, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ, представителю МУП «Обшаровский водоканал» разъяснены, -

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в 

<

адрес>, главным специалистом-экспертом ФИО3 было установлено, что согласно представленным экспертным заключениям по результатам испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколов лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ: 1) холодная питьевая вода, отобранная в квартире заявителя, по адресу: 

<

адрес>, кВ. 6, из водопроводного крана в рамках административного расследования № от ДД.ММ.ГГГГ, исследуемые пробы воды по результатам испытаний 9347 от ДД.ММ.ГГГГ протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам по показателям: - цветность – 26,20 +- 5,2 (гигиенический норматив не более 200); 2) холодная питьевая вода отобранная из скважины № водозабор 

<

адрес>, в соответствии с лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствует санитарно гигиеническим нормативам по показателям цветность – 26,30 +- 5,3 (гигиенический норматив не более 200); 3) юридическим лицом МУП «Обшаровский водоканал» не разработана программа производственного контроля качества питьевой воды, не контролируется качество воды в местах водозабора, пред поступлением в распределительную сеть по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

Что является нарушением ст. 11, 19, 32 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ст. 23 п. 1, ст. 25 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф «О водоснабжении и водоотведении», п.3 п.п. 3.5, п. 4 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что является основанием для привлечения МУП муниципального района 

<

адрес> «Обшаровский водоканал» к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО3 вышеуказанное поддержала в полном объеме.

Представитель МУП муниципального района 

<

адрес> «Обшаровский водоканал» ФИО4 в судебное заседание не явился направлено заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, с выявленными нарушениями согласился. 

Заслушав представителя Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, изучив материалы административного дела и оценив все доказательства, суд приходит к выводу о наличии в действиях МУП муниципального района 

<

адрес> «Обшаровский водоканал» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

Судом установлено, что в ходе проведенного, по обращению гражданина, административного расследования было выявлено, что МУП муниципального района 

<

адрес> «Обшаровский водоканал», допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, о чем составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из дела усматривается, что согласно представленным экспертным заключениям по результатам испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколов лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ: 1) холодная питьевая вода, отобранная в квартире заявителя, по адресу: 

<

адрес>, кВ. 6, из водопроводного крана в рамках административного расследования № от ДД.ММ.ГГГГ, исследуемые пробы воды по результатам испытаний 9347 от ДД.ММ.ГГГГ протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам по показателям: - цветность – 26,20 +- 5,2 (гигиенический норматив не более 200); 2) холодная питьевая вода отобранная из скважины № водозабор 

<

адрес>, в соответствии с лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствует санитарно гигиеническим нормативам по показателям цветность – 26,30+- 5,3 (гигиенический норматив не более 200); 3) юридическим лицом МУП «Обшаровский водоканал» не разработана программа производственного контроля качества питьевой воды, не контролируется качество воды в местах водозабора, пред поступлением в распределительную сеть по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

Учитывая вышеизложенное, характер, степень общественной опасности, обстоятельства совершенного правонарушения, а также признание вины, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд полагает необходимым назначить МУП муниципального района 

<

адрес> «Обшаровский водоканал» наказание в виде административного штрафа.

На основании ст. 6.5 КоАП РФ, -

П О С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Обшаровка муниципального района 

<

адрес> «Обшаровский водоканал», ОГРН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН 

<

***>, КПП 633001001, БИК 043601607, ОКВЭД 36.00.1, расчетный счёт 40№ Поволжский Банк ПАО Сбербанк, юридический адрес: 445551, 

<

адрес>, фактический адрес: 445551, 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу с представлением (направлением) судье копии документа, свидетельствующего об его уплате. 

Указанный штраф перечислять по реквизитам:

УФК по 

<

адрес> (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес>)

Р/с 40№ 

Банк получателя: отделение Самара 

<

адрес>

ОГРН 

<

***> БИК 043601001

ИНН 

<

***>

КПП 631601001

ОКТМО 36750000

КБК 141 1 16 28000 01 6000 140.

Постановление может быть обжаловано в 10-ти дневной срок в Самарский областной суд. 

Судья: С.Н. Писарев