П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кизилюрт 08 июня 2017 года

И.о. председателя Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан Хабибулаев Р.М., с участием : представителя юридического лица привлекаемого к административной ответственности - директора средней общеобразовательной школы №3 с. Бавтугай ФИО1, государственного инспектора г.Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского р-на РД по пожарному надзору ФИО2, рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.20.4 КоАП РФ, в отношении средней общеобразовательной школы №3 с. Бавтугай, 

У С Т А Н О В И Л :

В Кизилюртовский городской суд для рассмотрения по существу поступил административный материал о совершении административного правонарушения предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ, в отношении средней общеобразовательной школы №3 с. Бавтугай, составленный 05 июня 2017 года государственным инспектором г.Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского р-на по пожарному надзору ФИО2

Согласно протоколу об административном правонарушении №127 от 05.06.2017 г., в ходе проведения 05.06.2017 года в 16 часов 00 минут планового мероприятия по надзору, в зданиях и помещениях средней общеобразовательной школы №3 по адресу: 

<

...> были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами, создающие угрозу возникновения пожара с угрозой для жизни и здоровья людей - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности а именно: не заключен договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация в СОШ находится в неисправном состоянии, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения СОШ, система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Государственный инспектор г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского р-на РД по пожарному надзору ФИО2 подтвердил все обстоятельства, изложенные в протоколе от 05.06.2017 года и просил суд вынести административное наказание в виде приостановления деятельности помещения библиотеки СОШ №3 с. Бавтугай за нарушение указанное в протоколе.

Представитель юридического лица привлекаемого к административной ответственности - директор средней общеобразовательной школы №3 с. Бавтугай ФИО1, признал их вину, объяснив суду, что нарушения, указанные в протоколе действительно имеется, и они постараются их устранить в ближайшее время, им не хватает финансирования для устранения нарушений. 

Фактические обстоятельства совершения административного правонарушения, подтверждаются исследованными материалами административного дела и объяснением представителя СОШ №3 с. Бавтугай.

Указанные в протоколе нарушения пожарной безопасности образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ - ответственность за нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений, что включает в себя отсутствие пожарной сигнализации. 

Ранее средняя общеобразовательная школа №3 с. Бавтугай постановлением мирового судьи судебного участка №30 г. Кизилюрт от 13.02.2017 г. привлекалась к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренной ч.4 ст.20.4 КоАП РФ, в связи с чем, данное административное правонарушение совершенно повторно. 

Совершение правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4ст.20.4 КоАП РФ, влечет на юридических лиц административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

С учетом изложенного, суд считает виновной среднею общеобразовательной школу №3 с. Бавтугай, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ и необходимым наложить на него административное наказание в виде административного приостановления деятельности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Признать среднюю общеобразовательную школу №3 с. Бавтугай, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности помещения библиотеки средней общеобразовательной школы №3 с. Бавтугай, на 60 суток - с 05 июня 2017 года по 03 августа 2017 года. 

Постановление судьи об административном приостановлении деятельности подлежит исполнению судебным приставом-исполнителем немедленно путем наложения пломб, опечатывания помещения. 

Данное постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение десяти суток с момента вручения или получения копии постановления.

И.о. председателя 

Кизилюртовского городского суда Р.М. Хабибулаев