Дело №2-193/2017 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Кемерово **.**,**

Ленинский районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Строковой Е.Г., 

при секретаре Осиновой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Кемерово к МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № **» о понуждении к исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства, 

у с т а н о в и л:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Кемерово обратился в суд с иском к МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» о понуждении к исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. Иск обоснован тем, что при проведении административного расследования в отношении МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № **» с **.**,** выявлены следующие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил: 1.не функционирует система общеобменной вентиляции; 2.в гимнастическом зале не обеспечено соблюдение воздушно-теплового режима; 3.в зале хореографии не обеспечено соблюдение воздушно-теплового режима. На момент проверки **.**,** проверить соблюдение воздушно-теплового режима в вестибюле, гардеробе, раздевальных и душевых при гимнастическом, тренажерном залах, залах хореографии не представилось возможным в виду отсутствия в указанных помещения бытовых термометров для контроля температурного режима; в гимнастическом зале не было выполнено ограждение отопительных приборов; в гимнастическом зале после установки пластиковых окон имелись дефекты в отделке наружной стены; уборочный инвентарь выделен, но не выполнена его маркировка в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ; проветривание гимнастического зала проводится три раза в течение дня, проветривание во время перерывов между занятиями. Истец просит обязать МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»: 

1.Обеспечить эффективную работу системы общеобменной вентиляции в гимнастическом, тренажерных залах и залах хореографии в соответствии с п.6.1. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

2.В гимнастическом зале и залах хореографии обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима в пределах ... в соответствии с п.6.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

3.Для контроля температурного режима в вестибюле, гардеробе, раздевальных и душевых при гимнастическом, тренажерном залах, иметь бытовые термометры в соответствии с п.6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

4.В гимнастическом зале выполнить ограждение отопительных приборов в соответствии с п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5.В гимнастическом зале восстановить целостность отделки наружной стены в соответствии с п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6.Иметь уборочный инвентарь с маркировкой в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ в соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Установить ответчику срок до **.**,** года для совершения вышеуказанных действий.

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности № **, в судебном заседании поддержала иск по вышеизложенным основаниям.

Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании приказа № **, в судебном заседании иск признала в полном объеме, пояснив, что вышеуказанные требования истца МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № ** выполнит до **.**,** добровольно.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив письменные материалы дела, считает возможным принять признание иска представителем ответчика, иск удовлетворить по следующим основаниям.

Согласно ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Представитель ответчика добровольно воспользовалась правом признания иска, ей известны последствия принятия признания иска, а поскольку признание иска не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц, суд в соответствии со ст.173 ГПК РФ принимает решение об удовлетворении иска. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Обязать МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № **» в срок до **.**,** 

1.Обеспечить эффективную работу системы общеобменной вентиляции в гимнастическом, тренажерных залах и залах хореографии в соответствии с п.6.1. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

2.В гимнастическом зале и залах хореографии обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима в пределах +170С +200С в соответствии с п.6.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

3.Для контроля температурного режима в вестибюле, гардеробе, раздевальных и душевых при гимнастическом, тренажерном залах, иметь бытовые термометры в соответствии с п.6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

4.В гимнастическом зале выполнить ограждение отопительных приборов в соответствии с п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5.В гимнастическом зале восстановить целостность отделки наружной стены в соответствии с п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6.Иметь уборочный инвентарь с маркировкой в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ в соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня его принятия.

Председательствующий: