Дело № 2а-226/2023

УИД№34RS0021-01-2023-000389-88

Р Е Ш Е Н И Е

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

21 сентября 2023 года станица Клетская

Клетский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Макаровой Е.В.,

с участием представителя административного истца – прокурора Клетского района Волгоградской области Банько В.Г., 

при ведении протокола помощником судьи Казанковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Клетского района Волгоградской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области о признании бездействия незаконным и понуждении к выполнению требований пожарной безопасности в области противопожарного водоснабжения,

у с т а н о в и л:

Прокуратурой Клетского района Волгоградской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности администрации Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области (далее – Администрация), в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Согласно п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. 

Пунктом 4.1 приказа МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» установлено, что в населенных пунктах и на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Прокуратурой района установлено, что ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области проведена проверка требований пожарной безопасности в области противопожарного водоснабжения в деятельности Администрации, по результатам которой главе Манойлинского сельского поселения вынесено предписание № от ДД.ММ.ГГГГ года

ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области проведена внеплановая проверка по контролю ранее выданного предписания. По результатам проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности в области противопожарного водоснабжения.

Так, Администрацией не выполнен в полном объеме пункт 7 предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно, в нарушение ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 5.1, 5.2, табл. 1, табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, п. 75 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ» территория населенного пункта 

<

адрес>, не обеспечена необходимым количеством запаса воды для нужд пожаротушения. Расход воды составляет менее 5 л/с.

В связи с чем, административный истец просит: Признать бездействие администрации Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области по непринятию мер по исполнению требований пожарной безопасности в области противопожарного водоснабжения незаконным. Обязать администрацию Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить необходимым количеством запаса воды для нужд пожаротушения территорию населенного пункта 

<

адрес> Судебные расходы по делу возложить на административного ответчика.

Представитель административного ответчика Кнехт Е.С. признал иск в полном объеме, о чем обратился к суду с письменным заявлением.

Судом административному ответчику разъяснены последствия признания административного иска предусмотренные ст.157 КАС РФ.

Административный истец не возражал против признания административного иска административным ответчиком и вынесения решения суда без исследования доказательств.

Учитывая, что признание административным ответчиком административного иска не противоречит закону и не нарушает охраняемых законом прав и интересов других лиц, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения административного иска в связи с признанием административного иска административным ответчиком.

В соответствии с изложенным и руководствуясь ст. 157, 175-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление прокурора Клетского района Волгоградской области в защиту прав свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области о признании бездействия незаконным и понуждении к выполнению требований пожарной безопасности в области противопожарного водоснабжения удовлетворить в полном объеме.

Признать бездействие администрации Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области по непринятию мер по исполнению требований пожарной безопасности в области противопожарного водоснабжения незаконным. 

Обязать администрацию Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить необходимым количеством запаса воды для нужд пожаротушения территорию населенного пункта 

<

адрес>

Решение в течение месяца может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда через Клетский районный суд Волгоградской области.

Справка: мотивированное решение изготовлено 22 сентября 2023 года.

Председательствующий: Е.В. Макарова