Дело №2-413/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

11 марта 2019 года город Елец Липецкой области 

Елецкий городской суд Липецкой области в составе: 

председательствующего судьи Фроловой О.С.,

при секретаре Востриковой Е.Ю.,

с участием:

представителя истца ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело №2-413/2019 по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах к областному государственному унитарному предприятию «Елецводоканал» о признании бездействия по исполнению требований санитарного законодательства противоправным в отношении неопределенного круга лиц и возложении обязанности устранить нарушения санитарного законодательства, -

у с т а н о в и л:

ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах обратился в суд с иском к ОГУП «Елецводоканал» о признании действий ответчика по исполнению требований санитарного законодательства противоправными в отношении неопределенного круга лиц и возложении обязанности устранить нарушения санитарного законодательства. Требования мотивированы тем, что согласно результатам анализа санитарно-эпидемиологического состояния водопроводов на территории Елецкого района не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям водопроводы населенных пунктов Елецкого района - с.Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д. Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка (по токсикологическим показателям- превышение содержания нитратов, бора, фторидов). ОГУП «Елецводоканал», являясь гарантирующей организацией на территории Елецкого района, проводит мероприятия по предотвращению возможного загрязнения питьевой воды не в полном объеме и не обеспечивает соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам по токсикологическим показателям. Питьевая вода, используемая жителями указанных населенных пунктов, не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Наличие в питьевой воде высоких концентраций нитратов делает ее потенциально опасной для здоровья населения. Неисполнение ответчиком требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ставит под угрозу благополучие неопределенного круга граждан населенных пунктов Елецкого района- с.Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д. Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка, употребляющих питьевую воду неудовлетворительного качества. Просит признать бездействие ОГУП «Елецводоканал» по неисполнению ст. 18 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 ФЗ №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»; пунктов 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» противоправными, нарушающими право граждан на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку; обязать ответчика прекратить действия, нарушающие права неопределенного круга лиц, и обеспечить проведение мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» при эксплуатации водопроводов населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д. Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка (по токсикологическим показателям- превышение содержания нитратов, бора, фторидов) Елецкого муниципального района, а именно: обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д. Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка (токсикологические показатели- нитраты, бор, фториды) Елецкого муниципального района с соблюдением кратности исследований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»; информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах: 

<

...>; телефон/факс: 

<

***>, о всех случаях аварийных ситуаций или технических нарушений на водопроводных сооружениях Елецкого муниципального района Липецкой области (в соответствии с журналом учета порывов на водопроводных сетях).

В судебном заседании представитель истца ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах ФИО1, действующая на основании доверенности, поддержала иск по основаниям в нем изложенным и просила удовлетворить. Вместе с тем уточнила заявленные требования и просила признать бездействие ОГУП «Елецводоканал» противоправным в отношении неопределенного круга лиц, выраженное в том, что предприятием не проведены мероприятия по обеспечению качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» при эксплуатации водопроводных объектов населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка Елецкого муниципального района Липецкой области; обязать ответчика ОГУП «Елецводоканал» прекратить бездействие, нарушающие права неопределенного круга лиц, обеспечить проведение мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» при эксплуатации водопроводных объектов населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка Елецкого муниципального района Липецкой области, а именно: обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка Елецкого муниципального района Липецкой области с соблюдением кратности исследований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» и информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах: 

<

...>; телефон/факс: 

<

***>, о всех случаях аварийных ситуаций или технических нарушений на водопроводных сооружениях Становлянского района Липецкой области (в соответствии с журналом учета порывов на водопроводных сетях). 

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2, действующий на основании доверенности, признал исковые требования в полном объеме и обязался исполнить их в добровольном порядке.

Выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд находит заявленные ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 46 Гражданского процессуального кодекса РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Согласно статье 1 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (далее – Закона), санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В силу статьи 2 Закона, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, помимо всего прочего, посредством выполнения санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальным предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического населения за счет собственных средств. 

Граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека (статья 8 Закона).

Юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (статья 11 Закона). 

Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека (пункт 1 статьи 18 Закона).

Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами (пункт 2 статьи 18 Закона).

Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта (пункт 3 статьи 18 Закона).

Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты (пункт 4 статьи 18 Закона).

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства (пункт 1 статьи 19 Закона).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям (пункт 2 статьи 19 Закона).

Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О водоснабжении и водоотведении" собственники и иные законные владельцы централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с пунктом 9 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О водоснабжении и водоотведении" на срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. В течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 №24, устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

Согласно п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети (п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01).

Санитарные правила «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.07.2001 устанавливают гигиенические требования по предотвращению неблагоприятного воздействия различных видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут привести к ограничению использования подземных вод для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей, а также определяют порядок контроля качества подземных вод.

Согласно пункту 2.2 СП 2.1.5.1059-01 подземные воды считаются загрязненными при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойств воды, обусловленного проникновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов; латерального подтока вод иного (относительно фона) минерального состава, изменением условий питания и разгрузки, уровнем эксплуатируемого и первого от поверхности водоносных горизонтов.

Из материалов дела следует, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, производственного контроля и данным социально-гигиенического мониторинга, средние уровни показателей проб воды централизованных систем холодного водоснабжения после водоподготовки, отобранных в течение 2017 года по водопроводам, расположенным на территории Елецкого муниципального района Липецкой области, а именно, в населенных пунктах с.Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения». Питьевая вода, используемая жителями указанных населенных пунктов, не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по токсикологическим показателям- превышение содержания нитратов, бора, фторидов, а именно: водопровод населенного пункта с. Архангельское, соответствие качества воды: нитраты 101,3+-15,2 мг/л, жесткость общая 9,6+-1,4 мг-экв/л; водопровод населенного пункта д. Екатериновка, соответствие качества воды: нитраты 78,5+-11,6 мг/л, жесткость общая 9,57+-1,27 мг-экв/л; водопровод населенного пункта с. Крутое, соответствие качества воды: нитраты 97,1+-14,6 мг/л; водопровод населенного пункта д. Хмелевое, соответствие качества воды: бор 2,4+-0,5 мг/л, фториды 2,2+-0,3 мг/л; водопровод населенного пункта д. Марчуки, соответствие качества воды: бор 1,35+-0,27 мг/л; водопровод населенного пункта д. Трубицино, соответствие качества воды: бор 0,93+-0,19 мг/л; водопровод населенного пункта д. Колосовка, соответствие качества воды: нитраты 89,5+-15,1 мг/л, жесткость общая 7,6+-0,4 мг-экв/л; водопровод населенного пункта д.Поповка, соответствие качества воды: нитраты 94,1+-14,1 мг/л; водопровод населенного пункта д. Ивановка, соответствие качества воды: нитраты 78,6+-11,8 мг/л; водопровод населенного пункта д. Казинка, соответствие качества воды: нитраты 56,8+-6,1 мг/л, жесткость общая 7,4+-0,2 мг-экв/л; водопровод населенного пункта с. Аксенкино, соответствие качества воды: нитраты 79,0+-11,9 мг/л, жесткость общая 10,5+-1,6 мг-экв/л; водопровод населенного пункта с. Рогатово, соответствие качества воды: нитраты 204,8+-89,7 мг/л, жесткость общая 9,6+-1,1 мг-экв/л; водопровод населенного пункта пос. Соколье, соответствие качества воды: нитраты 52,1+-6,6 мг/л, жесткость общая 7,20+-0,15 мг-экв/л; водопровод населенного пункта д. Черкасские Дворики, соответствие качества воды: нитраты 55,5+-8,6 мг/л; водопровод населенного пункта д. Чибисовка, соответствие качества воды: нитраты 59,6+-8,9 мг/л. Неисполнение ОГУП «Елецводоканал» требований законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, ставит под угрозу здоровье населения, пользующегося питьевой водой данных объектов водоснабжения. ОГУП «Елецводоканал» не предпринял меры по подаче населению питьевой воды, соответствующей по качеству требованиям санитарных норм и правил, что является нарушением статей 11,18,19 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; пунктов 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»; пункта 2.2. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Указанные обстоятельства подтверждаются: сведениями о санитарном состоянии субъекта РФ за 2018 год; уведомлением руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области о не соответствии качества воды по гигиеническим нормативам по Елецкому муниципальному району; перечнем водопроводов в Елецком районе, где в 2015-2016 годах было установлено не соответствие воды гигиеническим требованиям и по которым были разработаны мероприятия по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.

Согласно п. 1.5 Устава ОГУП «Елецводоканал», предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, фирменное наименование, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

В соответствии с п. 2.1 Устава предприятие создано для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, а именно: удовлетворения общественных потребностей в услугах водоснабжения и водоотведения на территории Липецкой области и получение прибыли; проведения единой технической политики в водоснабжении и водоотведении, направленной на повышение надежности и устойчивости работ систем водоснабжения и водоотведения, и экономию энергоресурсов.

Ответчик не представил суду доказательств, свидетельствующих о том, что выявленные нарушения санитарного законодательства им устранены.

Вместе с тем, представитель ответчика ОГУП «Елецводоканал» в судебном заседании признал иск в полном объеме. 

В силу статьи 39 Гражданского процессуального кодекса РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Согласно статье 173 Гражданского процессуального кодекса РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд считает возможным принять признание иска, поскольку признание иска не противоречат закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Таким образом, ответчик, являясь юридическим лицом, в силу закона обязан соблюдать требования санитарного законодательства, в связи с чем суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований истца.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах при подаче иска согласно подпункта 13 пункта 1 статьи 333.36 Налогового Кодекса РФ был освобожден от уплаты государственной пошлины.

Согласно части 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

С учетом изложенного, взысканию с ответчика в бюджет муниципального образования городской округ город Елец подлежит государственная пошлина в размере 300 рублей. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах к областному государственному унитарному предприятию «Елецводоканал» о признании бездействия по исполнению требований санитарного законодательства противоправным в отношении неопределенного круга лиц и возложении обязанности устранить нарушения санитарного законодательства удовлетворить.

Признать противоправным в отношении неопределенного круга лиц и нарушающим право граждан на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку бездействие областного государственного унитарного предприятия «Елецводоканал», выразившееся в не проведении мероприятий по обеспечению качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» при эксплуатации водопроводных объектов населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка Елецкого муниципального района Липецкой области.

Возложить на областное государственное унитарное предприятие «Елецводоканал» обязанность обеспечить проведение мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» при эксплуатации водопроводных объектов населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д.Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д.Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д. Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка (по токсикологическим показателям- превышение содержания нитратов, бора, фторидов) Елецкого муниципального района, а именно:

- производственного лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению населенных пунктов с. Архангельское, с. Екатериновка, с. Крутое, д. Хмелевое, д. Марчуки, д. Трубицыно, д. Колосовка, д. Поповка, д. Ивановка, д. Казинка, д.Аксенкино, с. Рогатово, пос. Соколье, д. Черкасские дворики, д. Чибисовка (токсикологические показатели- нитраты, бор, фториды) Елецкого муниципального района с соблюдением кратности исследований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»;

- информировать Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах: 

<

...>; телефон/факс: 

<

***> о всех случаях аварийных ситуаций или технических нарушений на водопроводных сооружениях Елецкого муниципального района Липецкой области (в соответствии с журналом учета порывов на водопроводных сетях).

Взыскать с областного государственного унитарного предприятия «Елецводоканал» в бюджет муниципального образования городской округ город Елец государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Елецкий городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий О.С. Фролова

Решение в окончательной форме принято 18 марта 2019 года.