Дело №2-1503/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Владикавказ 19 февраля 2025 года

Советский районный суд г.Владикавказ РСО - Алания в составе:

председательствующего судьи Валиевой Л.Г.,

при секретаре Хабаловой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Северо-Западного района г. Владикавказ РСО-Алания к ООО «Севкавлифт плюс» в лице генерального директора ФИО1, о возложении обязанности по устранению нарушений использования и содержания лифтов

у с т а н о в и л:

Прокурор Северо-Западного района г. Владикавказ РСО-Алания, в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ООО «Севкавлифт плюс», с привлечением в качестве третьего лица ООО «ВДУ №10» о возложении обязанности по устранению нарушений использования и содержания лифтов. 

Представитель истца – помощник Прокурора Северо-Западного района г.Владикавказ РСО-Алания ФИО2, в судебном заседании заявленные требования поддержала в полном объеме по доводам искового заявления, за исключением п.2. требований, согласно которому: в нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 2.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, отсутствует видимый контур заземления монтажной балки; 

<

адрес>), уточнила их, с учетом уточнений просила: возложить на руководителя ООО «Севкавлифт плюс» ФИО1 обязанность по устранению выявленных нарушений действующего законодательства в виде приведения в надлежащий вид опасных объектов (лифтов) для дальнейшей безопасной эксплуатации, а именно:

1. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011. Технического регламента Таможенного союза. Безопасность лифтов (далее - ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, пункта 5.4.3.10 ГОСТа Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке, утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 №41-ст (далее - ГОСТ Р 53780-2010), в части отсутствия обозначающих направлений движения кабины на штурвале лифта (стрелки); 

<

адрес>

2. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 2.1 статьи 4ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.6 ГОСТа Р 53780-2010, в части отсутствия электрического освещения шахты лифта; 

<

адрес>

3. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.12 ГОСТа Р 53780-2010, в части отсутствия освещения в приямке шахты лифта; 

<

адрес>

4. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, пункта 1.21, 1.22 Приложения № 1 ТР ТС 011/2011, в части нахождениям мусора в приямке лифта 

<

адрес>

5. устранить нарушение подпункта «а, б» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС

011/2011, пункта 5.3.11.3 ГОСТа Р 53780-2010, в части отсутствия стационарной лестницы в приямке лифта; 

<

адрес>

Генеральный директор ООО «Севкавлифт плюс» ФИО1, в судебном заседании пояснил, что в настоящее время все нарушения, указанные в иске прокурора Северо-Западного района г. Владикавказ РСО-Алания устранены.

Представитель третьего лица ООО «ВДУ №10» надлежащим образом извещенный о дне рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

Выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы гражданского дела, суд находит исковые требования прокурора Северо-Западного района г. Владикавказ РСО-Алания подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем).

Пунктом 2 статьи 162 Жилищного кодекс Российской Федерации установлено, что по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Согласно пункту 3 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 (далее - Правила), «осмотр объекта» - периодическая проверка объекта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта и настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Правил, организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта и включает в зависимости от вида объекта в том числе организацию осмотра объекта, обслуживания и ремонта объекта и системы диспетчерского (операторского) контроля в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и руководства (инструкции) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля (при наличии) (если руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта периодичность осмотров объекта не определена, осмотры объекта проводятся в начале рабочей смены работником, который уполномочен владельцем объекта или специализированной организацией).

Также, пункт 16 Правил устанавливает, что владелец объекта обеспечивает выполнение одного или нескольких видов работ по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, объекта самостоятельно либо на основании соответствующего договора со специализированной организацией.

Вместе с тем, подпунктом «е» пункта 17 Правил предусмотрено, что лицо, осуществляющее выполнение указанных в пункте 16 настоящих Правил видов работ, должно обеспечить выполнение работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту, объекта - в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. В случае отсутствия в руководстве (инструкции) по эксплуатации объекта информации о составе и периодичности работ по обслуживанию объекта должен быть определен состав работ, подлежащих выполнению со следующей периодичностью: ежемесячно; один раз в 3 месяца; один раз в 6 месяцев; один раз в 12 месяцев.

Согласно пункту 23 Правил, информация о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о ремонте объекта вносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта. Информация, внесенная в журнал технического обслуживания и ремонта объекта, заверяется подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.Кроме того, в соответствии с пунктом 5.10.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила технической эксплуатации), содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует осуществлять специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями и проводить линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или (при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) линейными электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание). Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба.

В судебном заседании установлено и усматривается из материалов дела, что прокуратурой Северо-Западного района г.Владикавказ проведена проверка соблюдения действующего законодательства в сфере безопасного использования и содержания лифтов ООО «Севкавлифт плюс».

... между ООО «Владикавказское домоуправление № 10», в лице генерального директора ФИО3, и ООО «СевКавЛифт-плюс», в генерального лице директора ФИО1, заключен договор на техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи № (далее - Договор №).

В соответствии с пунктом 4.1.1 Договора №, исполнитель обязуется выполнять периодические осмотры, техническое обслуживание оборудования, текущий ремонт оборудования, аварийно-техническое обслуживание оборудования, подготовку оборудования к техническому освидетельствованию.

Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа с привлечением государственного инспектора отдела государственного строительного надзора и по надзору за грузоподъемными механизмами Кавказского управления Ростехнадзора по РСО - Алания (далее - Кавказское управление Ростехнадзора по РСО - Алания) проведена проверка безопасного использования и содержания лифтов, расположенных по следующим адресам:

РСО - Алания, 

<

адрес>, п. 1;

РСО - Алания, 

<

адрес>, п. 2;

РСО - Алания, 

<

адрес>, п. 3;

РСО - Алания, 

<

адрес>, п. 4;

РСО - Алания, 

<

адрес>, п. 5;

РСО - Алания, 

<

адрес>, п. 6.

Согласно информации Кавказского управления Ростехнадзора по РСО - Алания выявлены следующие нарушения:

В нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011.

Технического регламента Таможенного союза. Безопасность лифтов (далее - ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, пункта 5.4.3.10 ГОСТа Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке, утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 №41-ст (далее - ГОСТ Р 53780-2010), отсутствуют обозначающие направления движения кабины на штурвале лифта (стрелки); 

<

адрес>

2. в нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 2.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, отсутствует видимый контур заземления монтажной балки; 

<

адрес>

в нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 2.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.6 ГОСТа Р 53780-2010, отсутствует электрическое освещение шахты лифта; 

<

адрес>

в нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.12 ГОСТа Р 53780-2010, отсутствует освещение в приямке шахты лифта; 

<

адрес>

в нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, пункта 1.21, 1.22 Приложения № 1 ТР ТС 011/2011, в приямке лифта находится мусор 

<

адрес>

в нарушение подпункта «а, б» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011, пункта 5.3.11.3 ГОСТа Р 53780-2010, отсутствует стационарная лестница в приямке лифта; 

<

адрес>

Таким образом, выявленные нарушения закона были допущены по причине ненадлежащего и халатного отношения ответственных лиц ООО «Севкавлифт плюс» к исполнению возложенных на них действующим законодательством обязанностей, что нарушает права жильцов вышеназванных многоквартирных домов и неопределенного круга лиц.

Поскольку стороной ответчика доказательств устранения выявленных нарушений не представлено, в целях защиты интересов собственников помещений дома 

<

адрес>, и неопределенного круга лиц, иск прокурора следует удовлетворить.

Руководствуясь статьями 193-199 ГПК РФ, суд,

р е ш и л:

Исковые требования Прокурора Северо-Западного района г.Владикавказ РСО-Алания, удовлетворить.

Обязать на руководителя ООО «Севкавлифт плюс» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес> ФИО1 устранить выявленные нарушения действующего законодательства в виде приведения в надлежащий вид опасных объектов (лифтов) для дальнейшей безопасной эксплуатации, а именно:

1. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011. Технического регламента Таможенного союза. Безопасность лифтов (далее - ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, пункта 5.4.3.10 ГОСТа Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке, утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 №41-ст (далее - ГОСТ Р 53780-2010), в части отсутствия обозначающих направлений движения кабины на штурвале лифта (стрелки); 

<

адрес>

2. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 2.1 статьи 4ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.6 ГОСТа Р 53780-2010, в части отсутствия электрического освещения шахты лифта; 

<

адрес>

3. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.12 ГОСТа Р 53780-2010, в части отсутствия освещения в приямке шахты лифта; 

<

адрес>

4. устранить нарушение подпункта «а» пункта 4 Правил, части 1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, пункта 1.21, 1.22 Приложения № 1 ТР ТС 011/2011, в части нахождениям мусора в приямке лифта 

<

адрес>

5. устранить нарушение подпункта «а, б» пункта 4 Правил, статьи 5 ТР ТС 011/2011, пункта 5.3.11.3 ГОСТа Р 53780-2010, в части отсутствия стационарной лестницы в приямке лифта; 

<

адрес>

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания в течение месяца, со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Валиева Л.Г.