Дело № 5-441/2020

36RS0005-01-2020-003280-22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Воронеж 08 октября 2020 г.

Судья Советского районного суда г. Воронежа Сушкова С.С. (

<

...>)

с участием представителя ООО «Винегрет» по доверенности ФИО1,

представителя Управления Роспотребнадзора по ВО по доверенности – ФИО2,

потерпевшего ФИО3,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Винегрет», юридический адрес: 

<

адрес>Б, фактический адрес: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 08.02.2007 г.

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования в отношении ООО «Винегрет» по обращению ФИО3 25.09.2020г. в 23.00 часов были проведены замеры уровней звукового давления в ночное время суток в жилой комнате 

<

адрес> в, 

<

адрес> при работе двух компрессоров от холодильного оборудования магазина «

<

данные изъяты>» ООО «Винегрет», в результате чего установлено, что уровни звукового давления на частоте 500 Гц- превышают ПДУ на 2 дБ (результат измерений - 31+0,7 дБ; ПДУ - 29 дБ), что не соответствуют требованиям п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» для ночного времени суток и подтверждается экспертным заключением 1096 от 29.09.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Причиной и источниками повышенного уровня звукового давления в ночное время суток в жилой комнате 

<

адрес> является работа двух компрессоров от холодильного оборудования магазина 

<

данные изъяты>» ООО «Винегрет».

Так же установлены нарушения в том, что работы по отделке звукопоглощающими материалами помещений магазина «

<

данные изъяты>» ООО «Винегрет», где размещаются два компрессора от холодильного оборудования (генерирующие шум), выполнены не в полном объеме, ограждающие конструкции помещения магазина «

<

данные изъяты>» ООО «Винегрет» не обеспечивают звукоизоляцию, нарушена целостность потолочных покрытий, в нарушение п. 2.2 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п. 3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Нарушения допущены в связи с отсутствием должного контроля со стороны юридического лица ООО «Винегрет», могут явиться причиной возникновения неинфекционных заболеваний, а именно заболеваний сердечно - сосудистой, нервной систем среди населения г. Воронежа.

По результатам проверки в отношении ООО «Винегрет» были составлены: протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 673-02/02 от 25.09.2020г.

Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности.

Заявлений об отводе, самоотводе и ходатайств не поступило.

Оглашается протокол об административном правонарушении от 02.10.2020 г. № 002569.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО2 пояснила, что на основании жалобы жителя 

<

адрес> была проведена проверка магазина «

<

данные изъяты>» ООО «Винегрет», в ходе которой были выявлены нарушения, отраженные в протоколе об административном правонарушении.. Каких-либо данных об устранении нарушении до судебного заседания представитель ООО «Винегрет» не представила. С учетом всех обстоятельств дела просит назначить наказание в виде приостановления деятельности.

В судебном заседании представитель ООО «Винегрет» по доверенности ФИО1 пояснила, что с нарушениями, изложенными в протоколе, полностью согласна. Данные нарушения в настоящее время устранены в полном объеме, магазин не был закрыт.

Потерпевшая ФИО3 в судебном заседании пояснила, что она обращалась с жалобой в Роспотребнадзор, до настоящего времени продолжаются нарушения не устранены, шумы продолжаются по настоящее время. 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы административного дела, судья приходит к выводу, что ООО «Винегрет» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Помимо протокола об административном правонарушении факт совершения ООО «Винегрет» административного правонарушения подтверждается протоколом осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 673-02/02 от 25.09.2020г., согласно которого в 

<

адрес> были произведены замеры уровней звукового давления, и установлено нарушение, отраженное в протоколе об административном правонарушении (л.д. 13-14); протоколом испытаний № 13/604 от 28.08.2020г. (л.д.30-32), экспертными заключениями № 1096 от 29.09.2020 г., согласно которого уровни звукового давления для ночного времени суток в жилой комнате 

<

адрес> при осуществлении деятельности магазина ООО «Винегрет» для ночного времени суток не соответствуют санитарному законодательству (л.д. 15-17)

С учетом данных нарушений, которые могут явиться причиной возникновения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем и заболеваний органов слуха среди населения г. Воронежа главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО2. вынесен протокол от 02.10.2020 г. о временном запрете деятельности магазина «

<

данные изъяты> ООО «Венигрет» по адресу: 

<

адрес>, при этом время фактического приостановления вышеуказанной деятельности - 08.00 час. 05.10.2020 г

Учитывая все изложенные выше обстоятельства, а также тот факт, что санкция ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как административное приостановление деятельности, и, кроме того, в настоящий момент Управлением Роспотребнадзора не представлено данных, свидетельствующих об устранении указанных в протоколе об административном правонарушении нарушений, которые, в данном случае, могут привести к угрозе здоровью людей, полагаю необходимым приостановить деятельность магазина «

<

данные изъяты> ООО «Винегрет» по адресу: 

<

адрес>, при этом начало срока наказания считаю необходимым исчислять с 08.10.2020 г., поскольку, как установлено в судебном заседании, несмотря на наличие протокола о временном запрете, работа магазина «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу была продолжена после вынесения постановления о временном запрете деятельности данного магазина.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4., 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ООО «Винегрет» (юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 08.02.2007 г.) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Приостановить деятельность магазина 

<

данные изъяты>» ООО «Винегрет» по адресу: 

<

адрес>, на 30 (тридцать) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению, которое возлагается на РОСП Левобережного района г. Воронежа.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья С.С.Сушкова 

Дело № 5-441/2020

36RS0005-01-2020-003280-22