Дело __

__

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 мая 2024 года город Новосибирск

Заельцовский районный суд г. Новосибирска

в составе:

судьи Павлючик И.В.

с участием прокурора Шатило В.В.

при помощнике ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Заельцовского района города Новосибирска в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр», Министерству здравоохранения Новосибирской области о понуждении к устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Заельцовского района города Новосибирска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд в иском к ГБУЗ Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка», Министерству здравоохранения Новосибирской области о понуждении к устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, указав, что прокуратурой Заельцовского района г. Новосибирска проведена проверка исполнения ГБУЗ Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка» требований законодательства о пожарной безопасности. В ходе мероприятий, проведенных 08.06.2023 инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области установлено, что в нарушении п.4.3.12 СП 1.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 __ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на путях эвакуации здания ГБУЗ НСО «РСДР» отсутствует аварийное освещение.

В результате выявленного нарушения, 09.06.2023 прокуратурой района внесено главному врачу ГБУЗ НСО «РСДР» представление, по результатам его рассмотрения указано, что 14.07.2022 главным врачом направлено письмо __ в адрес Министерства здравоохранения Новосибирской области о выделении денежных средств на оборудование аварийного освещения в здании по адресу: ....

Согласно представленному ответу главного врача от 20.12.2023 __ на запрос прокуратуры района от 19.12.2023 __ аварийное освещение в здании по адресу: ... отсутствует.

Кроме того, по результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия выявлены нарушения п.4.3.12. СП 1.__.2009 –отсутствие аварийного освещения, в связи с чем, ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС по Новосибирской области 10.09.2021 ГБУЗ НСО «Региональный специализированный дом ребенка» вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности __ со сроком 01.08.2022, что свидетельствует о неисполнении требований прокурора, изложенных в представлении, тем самым необеспечение первичных мер пожарной безопасности, что создает угрозу гибели людей, в том числе несовершеннолетних и (или) причинения вреда их здоровью.

С учетом изложенного, прокурор Заельцовского района города Новосибирска просит суд обязать Министерство здравоохранения Новосибирской области в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование затрат на оборудование аварийного освещения в ГБУЗ НСО «РСДР» по адресу: .... Обязать ГБУЗ НСО «РСДР» в течение 6 месяцев с момента выделения денежных средств оборудовать аварийное освещение в здании по адресу: ....

В судебном заседании представитель прокуратуры Заельцовского района города Новосибирска Шатило В.В. исковые требования поддержала в полном объеме.

В судебное заседание представитель ответчика Министерства здравоохранения Новосибирской области не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причине неявки суду не сообщил. Согласно отзыву на исковое заявление (л.д. 23-24), финансирование медицинской организации Министерством здравоохранения Новосибирской области осуществляется посредством перечисления субсидии из областного бюджета Новосибирской области в соответствии со сводной бюджетной описью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели Министерство здравоохранения Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период. Следовательно, для исполнения решения суда требуется определение источников финансирования в рамках бюджетного процесса, поскольку в соответствии с Законом Новосибирской области от 21.12.2023 __ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024» и плановый период 2025 и 2026 годов» текущий бюджет уже сформирован. Таким образом, в целях формирования расходов, связанных с проведением проектных и строительных работ за счет средств регионального бюджета, Правительству Новосибирской области необходимо принять решение о финансировании Министерство здравоохранения Новосибирской области. Согласно имеющейся в деле документации, требуется переоборудование санитарно-бытовых помещений для инвалидов в корпусах медицинской организации. Минздрав НСО считает необходимым в соответствии со ст. 39 ГПК РФ признать иск в части требования о возложении обязанности осуществить финансирование затрат на выполнение видов данных работ. Ответчик просил суд принять признание иска прокурора в части возложения обязанности осуществить финансирование затрат на оборудование аварийного освещения в ГБУЗ НСО «РСДР» по адресу: ... в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделяемых Минздраву НСО в рамках Закона об областном бюджете НСО.

В судебном заседании представитель ответчика главный врач ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр» (до переименования ГБУЗ Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка») ФИО2 с исковыми требования прокурора Заельцовского района города Новосибирска в интересах неопределенного круга лиц об обязании ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр» в течение 6 месяцев с момента выделения денежных средств оборудовать аварийное освещение в здании по адресу: ... согласился, пояснил, что согласно приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области __ от 15.02.2024 учреждение получило 5 120 000 руб. в качестве финансирования на разработку проектной документации, монтаж аварийного освещения (г. Новосибирск, ...), разработку проектной документации, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожар. В настоящее время проектно - сметная документация готова, будет заключен государственный контракт на выполнение работ. Работы будут выполнены в период со 02.07.2024 по август 2024.

В судебном заседании представитель третьего лица Отдел по надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску УНД ИПР ГУ МЧС России по Новосибирску по доверенности ФИО3 полагал исковые требования прокурора законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

С судебное заседание представитель третьего лица Правительства Новосибирской области не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причине неявки суду не сообщил.

Суд, выслушав прокурора, представителя ответчика, представителя третьего лица, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования прокурора Заельцовского района города Новосибирска в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр», Министерству здравоохранения Новосибирской области о понуждении к устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, подлежат удовлетворению частично.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", регулирующий в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Положениями статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 3 названного закона основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в силу ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" несут, в частности, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности" (далее - Технический регламент), который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Пунктом 1 части 2 статьи 1 Технического регламента определено, что положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Как отмечено в пункте 39 приказа МЧС РФ от 16.03.2007 __ "Об утверждении Инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения", требования пожарной безопасности, изложенные во вновь принятых нормативных документах, не распространяются на существующие объекты, здания и сооружения, введенные в действие в соответствии с ранее действовавшими нормативными документами, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких объектов, зданий (сооружений) в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья. 

Согласно статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно части 2 статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 6 Технического регламента, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу части 2 статьи 89 Технического регламента, размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

Пунктом 4.3.12 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" определено, что в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.__. 

Судом установлено и следует из материалов дела, прокуратурой Заельцовского района г. Новосибирска проведена проверка исполнения ГБУЗ Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка» требований законодательства о пожарной безопасности. 

В ходе мероприятий, проведенных 08.06.2023 инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области установлено, что в нарушении п.4.3.12 СП 1.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 __ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на путях эвакуации здания ГБУЗ НСО «РСДР» отсутствует аварийное освещение.

В результате выявленного нарушения, 09.06.2023 прокуратурой района внесено главному врачу ГБУЗ НСО «РСДР» представление, по результатам его рассмотрения указано, что 14.07.2022 главным врачом направлено письмо __ в адрес Министерства здравоохранения Новосибирской области о выделении денежных средств на оборудование аварийного освещения в здании по адресу: ... (л.д. 6-7, 8, 12).

Согласно представленному ответу главного врача от 20.12.2023 __ на запрос прокуратуры района от 19.12.2023 __ аварийное освещение в здании по адресу: ... отсутствует (л.д. 11).

Кроме того, по результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия выявлены нарушения п.4.3.12. СП 1.__.2009 – отсутствие аварийного освещения, в связи с чем, ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС по Новосибирской области 10.09.2021 ГБУЗ НСО «Региональный специализированный дом ребенка» вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности __ со сроком 01.08.2022, что свидетельствует о неисполнении требований прокурора, изложенных в представлении, тем самым необеспечение первичных мер пожарной безопасности, что создает угрозу гибели людей, в том числе несовершеннолетних и (или) причинения вреда их здоровью (л.д. 13).

Согласно приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области __ от 15.02.2024 объем финансирования ГБУЗ Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка» на разработку проектной документации, монтаж аварийного освещения (г. Новосибирск, ...), разработку проектной документации, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре составил до 5 120 000 руб. (л.д. 38-43).

Согласно ответу Министерства здравоохранения Новосибирской области от 18.04.2024 на запрос суда (л.д. 52) строкой 40 подпункта 22 п. 1 Приказа Министерства здравоохранения Новосибирской области __ от 15.02.2024 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Новосибирской области от 25.01.2024 __» до ГБУЗ Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка» доведены бюджетные ассигнования в размере 5 120 000 руб. для разработки проектной документации, монтажа аварийного освещения (г. Новосибирск, .... __), разработки проектной документации, монтажа автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Ответчиком ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр» представлена рабочая документация системы аварийного эвакуационного освещения (САЭО) здания Детского лечебно-реабилатационного центра по адресу: г. Новосибирск, ... разработанная ООО «КОНТАКТ». (л.д. 66-89).

Специалистами ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально- технической базы» проверена проектно-сметная документация на аварийное освещение в здании ГБУЗ НСОГ «ДЛРЦ», г. Новосибирск, .... Локальный сметный расчет (смета) на монтаж системы аварийного эвакуационного освещения (САЭО) на сумму 1 1__. составлен ресурсно-индексным методом, соответствует сметно-нормативной базе ФСНБ__, применены индексы изменения сметной стоимости по Новосибирской области на 1 квартал 2024 (л.д. 53-65,90). 

Согласно п.1 Положения о Министерстве здравоохранения Новосибирской области, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области от 09.11.2015 __ Министерство здравоохранения Новосибирской области (далее - министерство) является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим государственное управление и нормативное правовое регулирование в сфере охраны здоровья и лекарственного обеспечения населения в пределах установленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области полномочий, а также координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении государственных организаций Новосибирской области.

Согласно п. 18 положения Министерство здравоохранения Новосибирской области осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на него функций. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации под главным распорядителем бюджетных средств (главным распорядителем средств соответствующего бюджета) понимается, в частности, орган государственной власти (государственный орган), имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено данным Кодексом (абзац тридцать шестой статьи 6).

Получателем бюджетных средств (получателем средств соответствующего бюджета) является в том числе находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено этим кодексом (абзац тридцать восьмой статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся (статья 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В законе (решении) о бюджете могут устанавливаться условия предоставления средств из бюджета, в соответствии с которыми предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств устанавливается финансовым органом.

До утверждения указанного в абзаце первом пункта 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядка доведение соответствующих бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) или получателей бюджетных средств не допускается (абзац третий пункта 1).

Органы исполнительной власти (органы местной администрации), являющиеся главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные данным кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами (пункт 4 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществление планирования расходов бюджета, составление обоснования бюджетных ассигнований, распределение этих денежных средств, их лимитов по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, исполнение соответствующей части бюджета, а также определение порядка утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями, отнесены к полномочиям главного распорядителя бюджетных средств (статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, только главный распорядитель бюджетных средств имеет право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

В сфере деятельности, являющейся предметом рассмотрения по настоящему делу, финансирование медицинской организации Министерством здравоохранения Новосибирской области осуществляется посредством перечисления субсидии из областного бюджета Новосибирской области в соответствии со сводной бюджетной описью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели Министерство здравоохранения Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

При этом понуждение Министерство здравоохранения Новосибирской области к выделению финансирования является ограничением права главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание территориального органа и подчиненных ему органов и организаций, на самостоятельное решение вопросов, отнесенных к компетенции данного органа, в том числе вопроса какими силами и за счет каких средств обеспечить деятельность подведомственных ему учреждений, и нарушает установленный статьей 10 Конституции Российской Федерации принцип разделения властей.

Учитывая изложенное, и принимая во внимание тот факт, до ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр» (до переименования ГБУЗ Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка») доведены Министерством здравоохранения Новосибирской области бюджетные ассигнования в размере 5 120 000 руб. для разработки проектной документации, монтажа аварийного освещения (г. Новосибирск, ...), разработки проектной документации, монтажа автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, следовательно, требования истца об обязании Министерство здравоохранения Новосибирской области в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование затрат на оборудование аварийного освещения в ГБУЗ НСО «РСДР» по адресу: ... не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с п. 61 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Пунктом 4.3.12 СП 1.__.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" определено, что в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.__ ( с учетом изменений).

__ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - на путях эвакуации здания ГБУЗ НСО «РСДР» отсутствует аварийное освещение. Данный факт ответчиком не оспаривается, выявленные в ходе проверки прокуратурой нарушения правил противопожарной безопасности в полном объеме не были устранены, при наличии такой возможности, что свидетельствует о бездействии ответчика. 

С учетом указанных обстоятельств, учитывая, что материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком требований пожарной безопасности, неустранения нарушений, указанных в представлении прокурора, данный факт ответчиком не оспаривается, суд полагает необходимым возложить на ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр», обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в виде оборудования аварийного освещения в здании по адресу: г. Новосибирск, ....

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Во исполнение требований ст. 206 ГПК РФ с учетом принципа разумности и необходимости соблюдения баланса прав и интересов сторон, установления факта доведения Министерством здравоохранения Новосибирской области до ответчика БУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр» бюджетных ассигнований в размере 5 120 000 руб. на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности, суд считает необходимым установить срок исполнения ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр» обязанности по оборудованию аварийного освещения в здании по адресу: г. Новосибирск, ... в течение 6 месяцев с момента выделения денежных средств.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Заельцовского района города Новосибирска в интересах неопределенного круга лиц, удовлетворить частично.

Обязать ГБУЗ Новосибирской области «Детский лечебно-реабилитационный центр» в течение шести месяцев с момента выделения денежных средств оборудовать аварийное освещение в здании по адресу: г. Новосибирск, ....

В остальной части иска прокурора Заельцовского района города Новосибирска в интересах неопределенного круга лиц отказать.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Заельцовский районный суд г. Новосибирска.

Решение изготовлено в окончательной форме: 31.05.2024

Судья подпись И.В. Павлючик

Подлинное решение находится в материалах гражданского дела __ Заельцовского районного суда г. Новосибирска.