УИД №

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Чегдомын 14 мая 2024 года

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края в составе председательствующего судьи Лубяковой М.М.,

при секретаре Косоговой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края о признании действий ответчика противоправными, обязании устранить нарушения санитарного законодательства, 

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю к Верхнебуреинском районе (далее – ТО Роспотребнадзора) обратилось с данным иском в суд к ответчику краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – КГБУЗ «ВЦРБ»), ссылаясь на следующие обстоятельства. 

В ходе плановой, документарной выездной проверки ТО Роспотребнадзора, проведенной в соответствии с решением от ДД.ММ.ГГГГ № в период с 15.05.2023 по 26.05.2023 установлено, что КГБУЗ «ВЦРБ», не выполняются требования санитарного законодательства РФ, а именно допущены нарушения обязательных требований ст.ст. 17, 22, 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 4.1.9, 4.1.11, 4.2.10, 4.25.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.10, 4.5.1, 4.5.14, 4.7, 5.17, 5.20, 8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 9.29 СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» приложения № 1; п. 3563, 4050 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п. 2.15, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 83, таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: 

- на территории КГБУЗ «ВЦРБ»: не обеспечена защита от постороннего доступа на контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов, не обеспечено функционирование крытой площадки для дезинфекции транспорта на территории инфекционного отделения; 

- в родильном отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: не обеспечена очистка и дезинфекция буфетной после завершения ремонтных работ, пол в бельевой имеет дефекты и повреждения, и не обеспечен материалами для проведения влажной уборки и дезинфекции, не обеспечена отделка стен в палате для новорожденных № 1, процедурном кабинете, помещении для упаковки инструментов, помещении выписки рожениц без дефектов и повреждений, а также материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции, не проложены в закрытых коробах инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в реанимации для новорожденных, не обеспечена влажная очистка и дезинфекция в душевой для работников родильного отделения после завершения ремонтных работ, отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок должны быть непроницаемы для грызунов;

- в детском отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке;

- в приёмном отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: не обеспечено покрытие стен в тамбуре без дефектов и повреждений, материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в кабинетах приёмного отделения не закрыты коробами;

- в клинико-диагностической лаборатории КГБУЗ «ВЦРБ»: не обеспечено резервное горячее водоснабжение в кабинетах, за исключением моечной и кабинета биохимического исследования, на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения, не обеспечена отделка стен в аппаратной, в кабинете микроскопии, стен и пола в моечном отделении без дефектов и повреждений, материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в кабинете в кабинете биохимических исследований не закрыты коробами, не обеспечен стол для микроскопов и стол для забора крови покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, моечная не обеспечена местной системой вытяжной вентиляции;

- во взрослом поликлиническом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: не обеспечено покрытие стен и пола лестничных пролетов и лестниц, коридора 1 этажа, стены кабинета гинеколога (процедурная), стен регистратуры без дефектов и повреждений, материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции, материалы, из которых изготовлены потолки, коридора 1 и 2 этажей, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в процедурном кабинете дневного стационара, диспансерном кабинете (забор мазков на COVID-19), процедурной гинекологического кабинета и смотрового кабинета не закрыты коробами, в смотровом кабинете не установлены локтевые или сенсорные смесители;

- во флюорографическом кабинете КГБУЗ «ВЦРБ»: не обеспечен оконный проем и стены возле входной двери для пациентов без дефектов и повреждений, материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции;

- в рентгенологическом кабинете КГБУЗ «ВЦРБ» оконный проем не обеспечен без дефектов и повреждений в отделке, материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции;

- в стоматологическом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: потолочные осветительные приборы в хирургическом кабинете не обеспечены защитной арматурой, позволяющей при генеральной уборке проводить мытьё, очистку и обеззараживание поверхностей осветительных приборов с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющими свойствами) с последующим обеззараживанием воздуха, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в стерилизационной не закрыты коробами, в стерилизационной не установлены локтевые или сенсорные смесители;

- в терапевтическом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: отделка батарей имеет выраженные дефекты и повреждения и неустойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в палатах интенсивной терапии, боксах и процедурных не закрыты коробами, потолок и стена дневного стационара, стены коридора, стены и двери обсерватора, стены возле душевой кабины помещения для персонала и кастелянной комнаты имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, диваны в сестринской выполнены из материалов, неустойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

- в хирургическом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: диваны в сестринской выполнены из материалов, неустойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в процедурной не закрыты коробами, стены в обсерваторе, полы в палате № 3, стены в клизменной и помещения для приема душа (ванны) пациентов, полы в палате № 9, стены в комнате гигиены, стены в коридоре имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, отделка батарей в обсерваторе и клизменной имеет выраженные дефекты и повреждения и неустойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, в перевязочной гнойного хирургического отделения не установлены локтевые или сенсорные смесители, в палате № 9 и обсерваторе не работает туалет для пациентов;

- в операционном блоке КГБУЗ «ВЦРБ»: потолок и стены душевой опер. блока имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в предоперационной № 1 не закрыты коробами,

- в ЦСО КГБУЗ «ВЦРБ»: потолок в дистилляторной имеет выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в ЦСО не закрыты коробами;

- в ФАП п. Солони КГБУЗ «ВЦРБ»: стены имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, потолочные осветительные приборы не имеют защитной арматуры, что не позволяет при генеральной уборке проводить мытьё, очистку и обеззараживание поверхностей осветительных приборов с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющими свойствами) с последующим обеззараживанием воздуха;

- в ФАП п. Софийск КГБУЗ «ВЦРБ»: стены имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции;

- в ФАП п. Сулук КГБУЗ «ВЦРБ»: стены имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, потолочные осветительные приборы не имеют защитной арматуры, что не позволяет при генеральной уборке проводить мытьё, очистку и обеззараживание поверхностей осветительных приборов с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющими свойствами) с последующим обеззараживанием воздуха;

- в ФАП п. Герби КГБУЗ «ВЦРБ»: стены возле гинекологического кресла имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции;

- в ФАП п. Усть-Ургал КГБУЗ «ВЦРБ»: стены имеют выраженные дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции;

- в ФАП п. ЦЭС КГБУЗ «ВЦРБ»: в процедурной не установлены локтевые или сенсорные смесители;

- в ФАП п. Чекунда КГБУЗ «ВЦРБ»: элементы потолков не фиксированы без возможности сдвигания при уборке, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции;

- в пищеблоке КГБУЗ «ВЦРБ»: обеспечить внутреннюю отделку (стены) складских помещений для сыпучих и консервов без повреждений, внутреннюю отделку холодного склада (пол, стены, потолок) без повреждений, материалами позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, обеспечить покрытие стеллажей в складском помещении пищеблока без дефектов, материалами позволяющими проводить влажную уборку, с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в прачечной КГБУЗ «ВЦРБ»: прачечная не обеспечена местной системой вытяжной вентиляции, стены, потолок и полы имеют дефекты и повреждения в отделке, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, не осуществляется глажка белья;

- в аптеке КГБУЗ «ВЦРБ»: стены, потолок материальной перевязочной и санитарного узла имеют дефекты и повреждения в отделке, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции;

- в инфекционном отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: боксы не обеспечены приточно-вытяжной механической системой вытяжной вентиляции, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в процедурных кабинетах первого и второго этажа не закрыты коробами, в приёмном отделении и в полубоксе № 10 не установлены локтевые или сенсорные смесители;

- не приведено в соответствие:

уровень искусственной освещенности на рабочих местах в перевязочном кабинете (поверхность манипуляционного стола) и процедурном кабинете (поверхность манипуляционного стола, поверхность кушетки для осмотра) в ФАП п. Этыркен;

уровень искусственной освещенности на рабочих местах в перевязочном кабинете (поверхность манипуляционного стола, поверхность кушетки для осмотра) в ФАП п. Солони;

уровень искусственной освещенности на рабочих местах в перевязочном кабинете (поверхность манипуляционного стола) и процедурном кабинете (поверхность манипуляционного стола) в ФАП п. Сулук.

Таким образом, допускаемые КГБУЗ «ВЦРБ» нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства создают угрозу жизни и здоровью людей.

Просит суд признать бездействия КГБУЗ «ВЦРБ» не соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противоправными и обязать срок до 18.11.2024 выполнить вышеперечисленные требования действующего санитарного законодательства РФ, и законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей.

Представитель истца ТО Роспотребнадзора в судебное заседание не прибыл, представил телефонограмму о рассмотрении дела в свое отсутствие, на удовлетворении исковых требований настаивал.

В судебное заседание представитель ответчика КГБУЗ «ВЦРБ» ФИО1 будучи надлежащим образом уведомленным о месте, времени проведения судебного заседания не прибыл, представил письменные возражения, из которых следует, что юридическое лицо, признаёт наличие недостатков, указанных в исковом заявлении, просят в связи с финансовым положением, которое находится в крайне неудовлетворительном состоянии, предоставить срок для выполнения требований истца до 18.11.2025 года. 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие сторон. 

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства дела.

Пунктом 8.17 Положения о Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе, утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 31.12.2024 № 129 предусмотрено, что ТО Роспотребнадзора уполномочено предъявлять иски в суд в защиту законных интересов неопределенного круга потребителей (л.д. 71).

26.05.2023 ТО Роспотребнадзора на основании решения от 10.05.2023 № 303 проведена плановая выездная проверка КГБУЗ «ВЦРБ», по результатам проверки выдано предписание № 303 от 26.05.2023, со сроком исполнения до 26.05.2024 (л.д. 84-118).

05.02.2024 ответчиком в адрес ТО Роспотребнадзора представлена информация по выполнению предписания от 26.05.2023 № 303, предписание выполнено частично, пункты №№ 1, 3, 6-10, 12, 13, 15-24, 26-29, 32-52, 54-56, 58, 63, 65-73 не выполнены.

26.02.2024 в отношении КГБУЗ «ВЦРБ» заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ФИО2 вынесено предостережение № 533 о недопустимости нарушения обязательных требований (л.д.149-160).

05.03.2024 КГБУЗ «ВЦРБ» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию виде штрафа. Постановление вступило в законную силу (л.д.179-186). 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ КГБУЗ «ВЦРБ» является юридическим лицом, с основным видом деятельности – деятельность больничных организаций (л.д. 79-83).

Суд, выслушав пояснения участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ) направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности (ст. 1 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ).

Статьей 2 Федерального закона № 52-ФЗ предусмотрено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Статьей 11 Федерального закона № 52-ФЗ предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 41 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (СП 2.1.3678-20).

Пунктом 1.1 и СП 2.1.3678-20 предусмотрено, что настоящие санитарные правила (далее – правила) направлены на охрану жизни и здоровья населения, обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и предоставлению гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд, а также к используемым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию и транспортным средствам.

Настоящие правила обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, предоставляющими услуги населению на территории Российской Федерации, перечисленными в пункте 1 настоящих правил (п. 1.2 СП 2.1.3678-20).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 утверждены санитарные правила СанПиН 2.1.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (СанПиН 3.3686-21).

Согласно п. 1 СанПиН 3.3686-21 санитарные правила и нормы (далее – Санитарные правила) разработаны с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения Российской Федерации.

Санитарные правила распространяются на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 4 СанПиН 3.3686-21).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 утверждены санитарные правила СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пунктом 1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрено, что настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – Правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Настоящие Правила распространяются на юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания населению.

С учетом изложенного, суд считает доказанным факт нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей. 

Ссылка представителя ответчика – ФИО1 на необходимость предоставления срока на исполнение до 18 ноября 2025 года, судом отклоняется в связи со следующим. 

26.05.2023 ТО Роспотребнадзора на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № проведена плановая выездная проверка КГБУЗ «ВЦРБ», по результатам проверки выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ, со сроком исполнения до 26.05.2024. В связи, с чем у ответчика имеется обязанность с проведения указанной проверки, то есть, с 26.05.2023 обеспечить финансирование проведения обозначенных мероприятий, поскольку выявленные нарушения имели неоднократный характер, и длительное невыполнение установленных истцом нарушений требований санитарного законодательства создает угрозу жизни или здоровью человека. 

С ответчика подлежит взысканию в доход Верхнебуреинского муниципального района государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден.

На основании изложенного руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе удовлетворить.

Признать противоправным действия Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края в части несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Возложить на Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края в срок до 18 ноября 2024 года, следующие обязанности:

- на территории КГБУЗ «ВЦРБ»: 

обеспечить защиту от постороннего доступа на контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов;

обеспечить функционирование крытой площадки для дезинфекции транспорта на территории инфекционного отделения; 

- в родильном отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

обеспечить очистку и дезинфекцию буфетной после завершения ремонтных работ;

устранить дефекты и повреждения пола в бельевой и обеспечить материалами для проведения влажной уборки и дезинфекции;

устранить дефекты и повреждения отделки стен в палате для новорожденных № 1, процедурном кабинете, помещении для упаковки инструментов, помещении выписки рожениц, и обеспечить материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции;

проложить в закрытых коробах инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в реанимации для новорожденных;

обеспечить влажную очистку и дезинфекцию в душевой для работников родильного отделения после завершения ремонтных работ;

сделать непроницаемыми для грызунов отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок;

- в детском отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

изготовить потолки из материалов, которые обеспечат возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, зафиксировать элементы потолков без возможности сдвигания при уборке;

- в приёмном отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения покрытия стен в тамбуре, и обеспечить материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в кабинетах приёмного отделения;

- в клинико-диагностической лаборатории КГБУЗ «ВЦРБ»: 

обеспечить резервное горячее водоснабжение в кабинетах, за исключением моечной и кабинета биохимического исследования;

устранить дефекты и повреждения отделки стен в аппаратной, в кабинете микроскопии, стен и пола в моечном отделении, и обеспечить материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в кабинете в кабинете биохимических исследований;

обеспечить стол для микроскопов и стол для забора крови покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

обеспечить моечную местной системой вытяжной вентиляции;

- во взрослом поликлиническом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения покрытия стен и пола лестничных пролетов и лестниц, коридора 1 этажа, стены кабинета гинеколога (процедурная), стен регистратуры, и обеспечить материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции, 

обеспечить изготовление потолков коридора 1 и 2 этажей, из материалов, обеспечивающих возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, зафиксировать элементы потолков без возможности сдвигания при уборке;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в процедурном кабинете дневного стационара, диспансерном кабинете (забор мазков на COVID-19), процедурной гинекологического кабинета и смотрового кабинета;

установить в смотровом кабинете локтевые или сенсорные смесители;

- во флюорографическом кабинете КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения оконного проема и стены возле входной двери для пациентов, и обеспечить материалами, позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции;

устранить дефекты и повреждения в отделке оконного проема в рентгенологическом кабинете, и обеспечить материалами, позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции;

- в стоматологическом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

установить защитную арматуру на потолочных осветительных приборах в хирургическом кабинете, позволяющую при генеральной уборке проводить мытьё, очистку и обеззараживание поверхностей осветительных приборов с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющими свойствами) с последующим обеззараживанием воздуха;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в стерилизационной;

установить в стерилизационной локтевые или сенсорные смесители;

- в терапевтическом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения отделки батарей;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в палатах интенсивной терапии, боксах и процедурных;

устранить дефекты и повреждения потолка и стены дневного стационара, стены коридора, стены и двери обсерватора, стены возле душевой кабины помещения для персонала и кастелянной комнаты;

обеспечить сестринскую диванами из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

- в хирургическом отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

обеспечить сестринскую диванами из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в процедурной;

устранить дефекты и повреждения стен в обсерваторе, полы в палате № 3, стены в клизменной и помещения для приема душа (ванны) пациентов, полы в палате № 9, стены в комнате гигиены, стены в коридоре;

устранить дефекты и повреждения отделки батарей в обсерваторе и клизменной;

установить в перевязочной гнойного хирургического отделения локтевые или сенсорные смесители;

произвести ремонт и устранить неисправность в работе туалета для пациентов в палате № 9 и обсерваторе;

- в операционном блоке КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения потолка и стены душевой опер. блока;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в предоперационной № 1;

- в ЦСО КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения потолка в дистилляторной имеет выраженные; 

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения;

- в ФАП п. Солони КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения стен; 

оборудовать защитной арматурой потолочные осветительные приборы;

- в ФАП п. Софийск КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения стен;

- в ФАП п. Сулук КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения стен;

оборудовать защитной арматурой потолочные осветительные приборы;

- в ФАП п. Герби КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения стены возле гинекологического кресла;

- в ФАП п. Усть-Ургал КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения стен;

- в ФАП п. ЦЭС КГБУЗ «ВЦРБ»: 

установить в процедурной локтевые или сенсорные смесители;

- в ФАП п. Чекунда КГБУЗ «ВЦРБ»:

зафиксировать элементы потолков без возможности сдвигания при уборке;

- в пищеблоке КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить повреждения внутренней отделки (стены) складских помещений для сыпучих и консервов, внутренней отделки холодного склада (пол, стены, потолок), и обеспечить материалами позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами;

устранить дефекты покрытия стеллажей в складском помещении пищеблока, и обеспечить материалами позволяющими проводить влажную уборку, с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в прачечной КГБУЗ «ВЦРБ»: 

установить в помещении местную систему вытяжной вентиляции;

устранить дефекты и повреждения в отделке стены, потолка и пола;

обеспечить глажку белья;

- в аптеке КГБУЗ «ВЦРБ»: 

устранить дефекты и повреждения в отделке стены, потолка материальной перевязочной и санитарного узла, что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции;

- в инфекционном отделении КГБУЗ «ВЦРБ»: 

установить в боксах приточно-вытяжную механическую систему вытяжной вентиляции;

закрыть коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в процедурных кабинетах первого и второго этажа;

установить в приёмном отделении и в полубоксе № 10 локтевые или сенсорные смесители;

- привести в соответствие:

уровень искусственной освещенности на рабочих местах в перевязочном кабинете (поверхность манипуляционного стола) и процедурном кабинете (поверхность манипуляционного стола, поверхность кушетки для осмотра) в ФАП п. Этыркен;

уровень искусственной освещенности на рабочих местах в перевязочном кабинете (поверхность манипуляционного стола, поверхность кушетки для осмотра) в ФАП п. Солони;

уровень искусственной освещенности на рабочих местах в перевязочном кабинете (поверхность манипуляционного стола) и процедурном кабинете (поверхность манипуляционного стола) в ФАП п. Сулук.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд в течение месяца с момента принятия решения в окончательной форме через Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края. 

Резолютивное решение оглашено 14.05.2024 года.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 20.05.2024 года. 

Судья М.М. Лубякова