Дело №5-40/2024

УИД 22RS0069-01-2024-000429-68

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2024 года 

<

...>

Судья Ленинского районного суд г.Барнаула Алтайского края Бабичева Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «Алтайский известковый завод» ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л:

согласно протоколу об административном правонарушении ... от +++, составленному государственным инспектором отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ( далее – Сибирское управление) ФИО1 при проведении мероприятий по контролю (надзору) на объекте: Сеть газопотребления (///) обнаружено не соблюдение Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и принимаемыми в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, а именно:

Отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности. Нарушены часть 12 статьи Федерального закона от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Не назначены приказом (распорядительным документом) руководителя лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта – Сеть газопотребления ( ///). Нарушены требования: статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от +++ ...;

Не определен приказом (распорядительным документом) руководителя порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на опасный производственный объект – Сеть газопотребления (///).

Отсутствует проектная документация и исполнительная документация, в том числе инструкции изготовителей технических устройств на опасный производственный объект – Сеть газопотребления (///). 

5.Отсутствует газовая служба, договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт сети газопотребления не заключен. 

Тем самым в указанных пунктах №...,4,5 нарушены требования: статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от +++ ....

6. Не разработаны и не утверждены руководителем перечни газоопасных работ, выполняемых, в том числе без оформления наряда-допуска и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям. Нарушены требования: статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт133 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от +++ ...;

7. Не назначены приказом (распорядительным документом) руководителя работники имеющие право выдачи нарядов – допусков к выполнению газоопасных работ. Нарушены требования: статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 134 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от +++ ...;

8. Не выдаются наряды-допуски на производство газоопасных работ. Нарушены требования: статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 132 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от +++ ...;

9. Отсутствует журнал учета периодически повторяющихся газоопасных работ, выполняемых без оформления нарядов –допусков. Нарушены требования: статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 135 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от +++ ...;

10. Не разработан документ, регламентирующий порядок технического расследования причин инцидентов. Нарушены требования: статья 9 Федерального закона от +++ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 29 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от +++ ...;

11. Не заключен договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой или профессиональным аварийно-спасательным формированиям. Нарушены требования: пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

12. Не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте – Сеть газопотребления (///). Нарушены требования: пункта 1 статья 10 Федерального закона от +++ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 2 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от +++ ....

13. Не разработано положение о производственном контроле за соблюдением требований безопасности на опасном производственном объекте – Сеть газопотребления ( ///). Нарушены требования: пункта 1 статьи11 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 3 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от +++ ...;

14. Не назначены приказом ( распорядительным документом) руководителя работники, ответственные за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте – Сеть газопотребления ( ///). Нарушены требования: пункта 1 статьи11 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 10 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от +++ ...;

15. Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Нарушены требования: статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 4 Федерального закона от +++ 3 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте»;

16. Не проведена экспертиза промышленной безопасности здания (помещения) цеха обжига извести, сооружений (газопроводов), технических устройств в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке службы. Нарушены требования: пункта 1 статьи13 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 4,5 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от +++ ....

Допущенные ООО «Алтайский известковый завод» нарушения требований промышленной безопасности создают угрозу жизни и здоровья граждан.

Деяние ООО «Алтайский известковый завод» административным органом квалифицировано по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо ФИО1 в судебном заседании поддержала обстоятельства изложенные в протоколе об административном правонарушении, просила назначить административное наказание в виде приостановление деятельности ООО «Алтайский известковый завод».

В судебное заседание законный представитель ООО «Алтайский известковый завод» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Защитник ООО «Алтайский известковый завод» ФИО2 в судебном заседании не оспаривала обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, указало, что общество признает свою вину в совершении правонарушения. В настоящее время все выявленные недостатки устраняются, просила назначить наказание в виде административного штрафа, полагала, что назначение наказания в виде приостановления деятельности является нецелесообразным.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, прихожу к следующему.

Согласно части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

В силу части 1 статьи 2.1Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с положениями статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно статье 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Санкция данной статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде наложения административного штрафа от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, объективная сторона данного правонарушения представляет собой действия или бездействия, состоящие в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Закона) под требованиями промышленной безопасности понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

В части 1 статьи 9 названного Закона установлен перечень требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, согласно которым организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 названного закона в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников; создавать на опасных производственных объектах I и II классов опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные горноспасательные команды в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации; обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

Пунктом 5 Приказа Ростехнадзора от +++ ... "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" предусмотрено, что в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, из числа руководителей или инженерно-технических работников, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности.

Пунктом 6 указанного приказа предусмотрено, что организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", должны: выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии; обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией; хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия ее хранения определяются приказом руководителя эксплуатирующей организации; в случае отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления, предприятие вправе для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления задействовать подрядную организацию.

Согласно пункту 132 приказа на производство газоопасных работ в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, выдается наряд-допуск, оформленный по рекомендуемому образцу (приложение ... к Правилам), предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению этих работ. В организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, должен быть разработан и утвержден руководителем такой организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем самостоятельного структурного подразделения (дочернего общества) указанной организации перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям. Также утверждается перечень газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение ( пункт 133 приказа).

Работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются распорядительным документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года (пункт 134 приказа). Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом работников, производятся по утвержденным производственным инструкциям без оформления наряда-допуска (пункт 135)

Пунктом 29 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденных приказом Ростехнадзора от +++ ... установлено, что техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учет и анализ регламентируются документами, утвержденными организацией, эксплуатирующей объект.

Согласно пункту 2 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от +++ ... планы мероприятий разрабатываются в целях обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах.

В пункте 3 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленности безопасности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от +++ ... указано, что эксплуатирующая организация (обособленные подразделения юридического лица в случаях, предусмотренных положениями об обособленных подразделениях), индивидуальный предприниматель на основании настоящих Правил разрабатывают положение о производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации. Ответственность за организацию производственного контроля несет руководитель эксплуатирующей организации (руководитель обособленного подразделения юридического лица), индивидуальный предприниматель. Ответственность за осуществление производственного контроля несут лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 10).

В пунктах 4,5 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от +++ ... указано, что Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям. 

Из материалов дела следует, что по состоянию на 16 часов 00 минут +++ ООО «Алтайский известковый завод» допущены нарушения вышеизложенных требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте – Сеть газопотребления, III класс опасности, расположенном по адресу: ///. 

В судебном заседании установлено, что входе проведенной проверки в отношении ООО «Алтайский известковый завод» с +++ 14 час. 00 мин. до +++ 16 час. 00 мин., ООО «Алтайский известковый завод», допустило нарушение Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и принимаемыми в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, а именно: Сеть газопотребления ( ///) III класс опасности: отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности; не назначены приказом (распорядительным документом) руководителя лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта; не определен приказом (распорядительным документом) руководителя порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на опасный производственный объект; отсутствует проектная документация и исполнительная документация, в том числе инструкции изготовителей технических устройств на опасный производственный объект; отсутствует газовая служба, договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт сети газопотребления не заключен; не разработаны и не утверждены руководителем перечни газоопасных работ, выполняемых, в том числе без оформления наряда-допуска и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям; не назначены приказом (распорядительным документом) руководителя работники имеющие право выдачи нарядов – допусков к выполнению газоопасных работ; не выдаются наряды-допуски на производство газоопасных работ; отсутствует журнал учета периодически повторяющихся газоопасных работ, выполняемых без оформления нарядов–допусков; не разработан документ, регламентирующий порядок технического расследования причин инцидентов; не заключен договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой или профессиональным аварийно-спасательным формированиям; не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; не разработано положение о производственном контроле за соблюдением требований безопасности на опасном производственном объекте; не назначены приказом (распорядительным документом) руководителя работники, ответственные за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте; не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; не проведена экспертиза промышленной безопасности здания (помещения) цеха обжига извести, сооружений (газопроводов), технических устройств в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке службы.

Вина ООО «Алтайский известковый завод» в совершении вмененного правонарушения подтверждается собранными по делу об административном правонарушении доказательствами: протоколом об административном правонарушении от +++ ...; предписанием от +++ ...; протоколом осмотра территорий, помещений, производственных объектов от +++ № П...; фототаблицами; договором возмездного оказания услуг по эксплуатации газопровода и оборудования котельной опасного производственного объекта ... от +++.

Указанные доказательства являются допустимыми, сомневаться в их достоверности у судьи оснований не имеется.

Оценивая вышеприведенные доказательства, полученные должностными лицами Сибирского управления Ростехнадзора в полном соответствии с законом, по своему внутреннему убеждению основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств в совокупности с иными материалами дела (статья 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), судья приходит к выводу о том, что в действиях ООО «Алтайский известковый завод» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Доказательств того, что у ООО «Алтайский известковый завод» имелись какие-либо обстоятельства, которые могли помешать исполнению требований Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области промышленной безопасности и лицензионных требований, представлено не было, в связи с чем судья полагает, что у юридического лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Представленные защитником доказательства частичного устранения выявленных при проведении проверки нарушений требований промышленной безопасности не опровергают выводы должностного лица о допущенных юридическим лицом нарушениях, поскольку меры по выполнению требований промышленной безопасности приняты ООО «Алтайский известковый завод» после выявления должностным лицом Ростехнадзора факта нарушений требований промышленной безопасности, кроме того, до настоящего времени все выявленные нарушения Обществом не устранены.

При назначении административного наказания ООО «Алтайский известковый завод», в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях учитывается характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В качестве обстоятельств смягчающих административную ответственность ООО «Алтайский известковый завод» судьей признается и учитывается: признание защитником вины Общества в совершении правонарушения, принятие мер для выполнения требований промышленной безопасности и предотвращения возможного причинения вреда и угрозы жизни и здоровью граждан.

Отягчающие административную ответственность ООО «Алтайский известковый завод» обстоятельства: повторное совершение однородного административного правонарушения.

Санкция части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наказание для юридических лиц в виде наложения штрафа от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Поскольку в судебном заседании защитником общества представлены доказательства частичного устранения выявленных недостатков, а также учитывая, что на объекте работы не производятся, предприятие не введено в эксплуатацию, судья не находит оснований для назначения наказания в виде приостановления деятельности.

Учитывая характер совершенного ООО «Алтайский известковый завод» административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, а также принимая во внимание, что выявленные нарушения создающие непосредственную угрозу причинения вреда, жизни и здоровья граждан ко дню рассмотрения дела Обществом частично устранены, судья считает необходимым назначить ООО «Алтайский известковый завод» административное наказание в виде административного штрафа, что будет отвечать целям административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.10 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л :

признать общество с ограниченной ответственностью «Алтайский известковый завод» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей.

Административный штраф следует оплатить в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>

Постановление может быть обжаловано и опротестовано прокурором в Алтайский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Судья Е.В. Бабичева