Дело № 2 -120/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Белая Глина 15 апреля 2020 года

Белоглинский районный суд

Краснодарского края в составе:

судьи Журкиной Т.В.

при секретаре Гощук Т.А.

с участием представителя Белоглинской районной прокуратуры

старшего помощника прокурора Помеляйко Д.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Белоглинского района Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц к МУП «Белоглинский водоканал» об устранении нарушений требований законодательства, регламентирующего добычу и реализацию питьевой воды

установил:

Прокурор Белоглинского района обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к МУП «Белоглинский водоканал» об устранении нарушений требований законодательства, регламентирующего добычу и реализацию питьевой воды.

Заявленные требования мотивированы тем, что прокуратурой Белоглинского района проведена проверка исполнения законодательства о добыче, производстве, транспортировке и реализации питьевой воды, включая природную минеральную воду в деятельности МУП «Белоглинский водоканал», по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства в указанной сфере.

Проведенной прокуратурой проверкой выявлено нарушение целостности водонапорных башен на скважинах, расположенных в с. Белая Глина на ул. Выгонной и ул. Привокзальной (течь, коррозия металла), в связи с чем необходима их замена.

По данному факту прокурором Белоглинского района в адрес руководителя МУП «Белоглинский водоканал» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, регламентирующего добычу и реализацию питьевой воды, по результатам рассмотрения указанного представления нарушения признаны в полном объеме, однако выявленные нарушения требования законодательства устранены частично. 

В судебном заседании помощник прокурора Помеляйко Д.А. требования иска поддержал и настаивал на его удовлетворении.

Представитель ответчика МУП «Белоглинский водоканал» извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился, представил суду ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Пояснил, что затраты на замену двух водонапорных башен системы Рожновского составляют около 937 000 рублей. Для их приобретения Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 09.06.2017 г. № 176 подготовлена вся необходимая документация, проведено обследование водозаборных сооружений с выдачей технического заключения для получения водонапорных башен, проводится их закупка. Просил продлить срок выполнения работ по замене водонапорных башен до 01.09.2019 г.

Суд, заслушав участников процесса, приходит к следующему выводу.

Согласно п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию систем питьевого водоснабжения населения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

Согласно п. 3.2.1.1, 3.2.1.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

В ходе проверки выявлено нарушение целостности водонапорных башен на скважинах, расположенных в с. Белая Глина на ул. Выгонной и ул. Привокзальной (течь, коррозия металла), в связи с чем необходима их замена.

Ранее в адрес руководителя МУП «Белоглинский водоканал» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, регламентирующего добычу и реализацию питьевой воды, по результатам рассмотрения указанного представления нарушения признаны в полном объеме, однако выявленные нарушения требования законодательства устранены частично. 

Изложенные выше нарушения свидетельствуют о формальном подходе к исполнению должностных обязанностей и требований законодательства, регламентирующего добычу и реализацию питьевой воды со стороны МУП «Белоглинский водоканал».

При таких обстоятельствах на ответчиков должны быть возложены соответствующие обязанности по устранению нарушений действующего законодательства.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

Исковое заявление прокурора Белоглинского района в интересах неопределенного круга лиц к МУП «Белоглинский водоканал» об устранении нарушений требований законодательства, регламентирующего добычу и реализацию питьевой воды - удовлетворить.

Обязать МУП «Белоглинский водоканал» устранить допущенные нарушения требований законодательства регламентирующего добычу и реализацию питьевой воды, путем замены водонапорных башен на скважинах, по адресу: 

<

...> в срок до 01 сентября 2020 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Белоглинский районный суд.

Мотивированное решение принято 16 апреля 2020 года.

Судья Т.В. Журкина