Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года Тульская область г. Ефремов

15 час. 30 мин. ул. Свердлова, 99

Судья Ефремовского районного суда Тульской области Пересекина И.А., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Акционерного общества «ДИКСИ Юг», юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

...> привлекаемого к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ,

установил:

Акционерное общество «ДИКСИ Юг» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений, а именно: 15.10.2020 в 14 часов 00 минут при проведении осмотра территории по адресу: 

<

...> установлено, что установленные магазином «ДИКСИ Юг» выносные блоки кондиционеров марки Haier AU242GE AA и LG-LV H608LLAO, расположенные на наружной стороне дома под окнами квартиры №36, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (протокол №ПР 7975) по уровню звука, а именно максимальный уровень звука, установленный для жилых помещений в дневное время суток превышен на 3,4 дБА и 6,4 дБА.

Ефремовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в судебное заседание своего представителя не направил, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

АО «ДИКСИ Юг» в судебное заседание своего представителя не направило, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещено надлежащим образом. 

Представитель АО «ДИКСИ Юг» по доверенности ФИО1 письменно ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие. Представила в суд письменные пояснения по делу, согласно которых АО «ДИКСИ Юг» до вынесения решения суда добровольно устранило нарушения, демонтировало выносные блоки кондиционеров, расположенные на наружной стороне дома под окнами квартиры №36.

Согласно ст. 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина АО «ДИКСИ Юг» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, подтверждается: 

- обращением ФИО5 по «телефону доверия» в администрацию муниципального образования город Ефремов от 24.09.2020 о том, что в супермаркете «Дикси» на ул.Ленина, д.28 установлены пять промышленных вентиляторов, от которых раздается грохот под окнами и нарушается покой заявителя, просит проверить законность установленных вентиляторов;

- протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 15.10.2020, в ходе которого установлено, что на первом этаже жилого дома № 28 по ул.Ленина г.Ефремова расположен магазин АО «Дикси Юг». Под окнами квартиры № 36 на наружной стене здания расположены выносные кондиционеры магазина АО «Дикси Юг» в количестве 6 единиц, работающие в автоматическом режиме. Специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Щекино» произведены замеры уровня шума в жилой квартире № 36 жилого дома № 28 и на прилегающей к жилому дому территории;

- экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 28/308-20-05-05 от 20.10.2020, составленным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Щекино», согласно которого суммарные оценочные эквивалентный и максимальный уровни звука в контрольной точке №Т.1 в жилом помещении по адресу: 

<

...> в дневное время суток при работе всех источников шума составили: эквивалентный уровень звука УЗ экв = 43,4 дБа, максимальный уровень звука УЗ макс. = 61,4 дБА. Суммарные оценочные эквивалентный и максимальный уровни звука в контрольной точке № Т.2 на придомовой территории д.28 по ул.Ленина г.Ефремов Тульской области в дневное время суток при работе всех источников шума составили: эквивалентный уровень звука УЗ экв = 59,4 дБА, максимальный уровень звука УЗ макс = 75,4 дБА. Результаты инструментального контроля суммарных эквивалентных и максимальных уровней звука в контрольной точке № Т.1 превышают допустимые уровни (ДУ) эквивалентного уровня звука УЗ экв (ДУ) = 40 дБА и максимального уровня звука УЗ max (ДУ) = 55 дБА, установленные для жилых помещений в дневное время суток на 3,4 дБА и 6,4 дБА, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10» (протокол № ПР 7975). Результаты инструментального контроля суммарных эквивалентных и максимальных уровней звука в контрольной точке № Т.2 превышают допустимые уровни (ДУ) эквивалентного уровня звука УЗ экв (ДУ) = 55 дБА на 4,4 дБА и максимального уровня звука УЗ max (ДУ)-дБА = 70 дБА на 5,4 дБА, что не соответствует установленным для территории жилой застройки в дневное время суток требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10» (протокол № ПР 7975).

- протоколом № 12/18-п от 22.10.2020 о временном запрете деятельности – эксплуатации выносных блоков кондиционеров магазина «Дикси Юг», расположенных под окнами квартиры № 36 на наружной стене здания по адресу: 

<

...>;

- протоколом об административном правонарушении № 229/18-и от 22.10.2020, в котором представитель лица, привлекаемого к административной ответственности по доверенности ФИО2 собственноручно написала, что работа кондиционеров выключена, решается вопрос об их переносе. 

Таким образом, суд считает вину Акционерного общества «ДИКСИ Юг» доказанной и квалифицирует его действия по ст. 6.4 КоАП РФ как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

При назначении наказания суд учитывает характер правонарушения, обстоятельства, смягчающие ответственность, к которым суд относит добровольное прекращение противоправного поведения, отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность, и приходит к выводу о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

Руководствуясь ст. ст. 4.1-4.3, 23.1, 29.9-29.11 КоАП РФ,

постановил:

Признать Акционерное общество «ДИКСИ Юг» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 7 суток. 

Постановление может быть обжаловано в Тульский областной суд через Ефремовский районный суд Тульской области в течении 10 дней со дня вручения, получения копии постановления.

Судья Пересекина И.А.