Дело № 2-1298/2024 

УИД № 19RS0003-01-2024-002670-22

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 декабря 2024 года г. Саяногорск

Саяногорский городской суд Республики Хакасия

в составе

председательствующего судьи Казаковой Т.А., 

при секретаре Клейменовой К.Е., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Саяногорска в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить допущенные нарушения,

с участием помощника прокурора г. Саяногорска Дубковой П. Ю.,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Саяногорска обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить допущенные нарушения, мотивируя исковые требования тем, что прокуратурой города Саяногорска в рамках надзорных мероприятий проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в результате которой в деятельности ответчика выявлены нарушения требований пожарной безопасности в кафе «Чайхана», расположенного по адресу: 

<

...>, деятельность в котором осуществляет индивидуальный предприниматель ФИО1 В нарушение ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ, п. 54 Правил № не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, руководитель не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В нарушение п. 37 Правил № в здании отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника электрического питания, по всем маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия, в зоне каждого изменения направления маршрута, при пересечении проходов и коридоров, перед каждым эвакуационным выходом, в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации, в местах размещения первичных средств пожаротушения, в местах размещения плана эвакуации. В нарушение п. 12 Правил № не проведен расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. В нарушение п. 13 Правил № проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности не проведена. В нарушение п. 43 Правил № не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Устранение указанных нарушений потребовано прокуратурой города в представлении, внесенном ДАТА в адрес ИП ФИО1, однако по результатам рассмотрения представления нарушения не устранены. Непринятие мер по обеспечению пожарной безопасности создает реальную угрозу нарушения конституционных прав неопределенного круга граждан на жизнь, здоровье. На ответчика должна быть возложена обязанность по устранению допущенных нарушений по обеспечению пожарной безопасности. Просил обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в кафе «Чайхана», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить следующие мероприятия:

обеспечить проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

оборудовать в помещении кафе «Чайхана» эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника электрического питания, по всем маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия, в зоне каждого изменения направления маршрута, при пересечении проходов и коридоров, перед каждым эвакуационным выходом, в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации, в местах размещения первичных средств пожаротушения, в местах размещения плана эвакуации;

провести расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;обеспечить проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности; провести работы по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.В судебном заседании помощник прокурора г. Саяногорска Дубкова П.Ю. поддержала исковые требования по изложенным в иске основаниям, просила иск удовлетворить. Ответчик индивидуальный предприниматель ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела, направил в суд заявление о признании исковых требований в полном объеме, просил рассмотреть дело без его участия.На основании статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1, надлежаще извещенного о времени и месте рассмотрения дела.Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела, дело рассмотрено без его участия.Выслушав объяснения помощника прокурора г. Саяногорска Дубковой П.Ю., исследовав материалы дела, оценив признание исковых требований ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО1, суд приходит к следующему. Согласно статье 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.Частью 3 статьи 173 ГПК РФ предусмотрено, что при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. В силу части 4 статьи 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. Учитывая, что признание ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО1 иска прокурора г. Саяногорска не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц, суд принимает признание ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО1 указанного иска. В связи с принятием признания ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО1 иска, заявленного прокурором г. Саяногорска в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности устранить допущенные нарушения, иск подлежит удовлетворению. Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,РЕШИЛ: Принять признание ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО1 иска, заявленного прокурором г. Саяногорска в интересах неопределенного круга лиц, о возложении обязанности устранить допущенные нарушения.Иск прокурора г. Саяногорска в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН

<

***>) о возложении обязанности устранить допущенные нарушения удовлетворить.Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение трех месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу выполнить в кафе «Чайхана», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обеспечить проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; оборудовать в помещении кафе «Чайхана» эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника электрического питания, по всем маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия, в зоне каждого изменения направления маршрута, при пересечении проходов и коридоров, перед каждым эвакуационным выходом, в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации, в местах размещения первичных средств пожаротушения, в местах размещения плана эвакуации; провести расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, определить класс зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; обеспечить проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности; провести работы по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.На решение может быть подана апелляционная жалоба или принесено представление в Верховный суд Республики Хакасия через Саяногорский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Т.А. Казакова 

Резолютивная часть решения объявлена 05.12.2024.

Решение в окончательной форме принято 16.12.2024.