Дело №5-177/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

03 сентября 2018г. г.Липецк

Судья Правобережного районного суда г.Липецка Дробышева Т.В., рассмотрев открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», находящегося по адресу: 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» нарушило правила устройства и эксплуатации электроустановки – холодильного оборудования «

<

данные изъяты>» с инвентарным номером №, находящегося в помещении пищеблока хозяйственного корпуса больницы, расположенного по адресу: 

<

адрес> т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Ростехнадзора просил назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, объяснив, что выявленные нарушения препятствуют эксплуатации установки.

Представитель лечебного учреждения ФИО не возражал против назначения наказания в виде приостановления деятельности оборудования, объяснив, что холодильник обесточен, основная часть нарушений устранена, нарушение, выразившееся в отсутствии протоколов испытаний и измерений будет устранено в максимально короткие сроки.

Суд, выслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно материалам дела, в период с 01.08.2018г. по 03.08.2018г. на основании распоряжения Верхне-Донского Управления Ростехнадзора от 27.07.2018г. №№ уполномоченным должностным лицом проведена проверка ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», по результатам которой установлено, что в нарушение требований п.2.7.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п.ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,1.8.1 «Правил устройства электроустановок», п.п.1.2.2,1.8.1,1.7.2 ПТЭЭП, п.ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ, п.42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г., холодильное оборудование «

<

данные изъяты>» с инвентарным номером №, находящееся в помещении пищеблока хозяйственного корпуса больницы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не заземлено; кабель питания в помещении пищеблока имеет повреждение изоляции, питающий кабель на машину не защищен от механических повреждений; не предъявлен технический паспорт на оборудование, протоколы испытаний и измерений.

Принимая во внимание цели осуществляемой Учреждением деятельности – оказание медицинской помощи населению – очевидно, выявленное создает угрозу жизни и здоровью людей.

06.08.2018г. и.о.начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС 

<

адрес> по результатам установленного в ходе проверки в отношении ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» в соответствии с требованиями ст.ст.28.2,28.3 КоАП РФ составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, с которым представитель Учреждения согласился, обязуясь устранить нарушение правил эксплуатации установки.

Исходя из установленного, в действиях ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» имеет место состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ - нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок.

Согласно ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется, в частности, в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Исходя из установленного, объяснений представителя Учреждения, суд считает необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности холодильного оборудования «Polair» сроком на 30 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9,29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности холодильного оборудования «Polair» с инвентарным номером №, находящегося в помещении пищеблока хозяйственного корпуса больницы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на 30 (тридцать) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с 03.09.2018г.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Судья Т.В.Дробышева