Дело № 2-5241/2018

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 19 октября 2018 года

Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе: 

председательствующего судьи Соловьева Е.В.,

при секретаре Пронине С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Октябрьского района г. Красноярска в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации, муниципального образования к Индивидуальному предпринимателю Мутовину А14, Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии металлургии» о возложении запрета по эксплуатации здания до устранения нарушений,

У С Т А Н О В И Л:

Х обратился в суд с указанным иском (с учетом уточнений), мотивируя тем, что в рамках исполнения задания прокуратуры Х о проверке требований пожарной безопасности с привлечением государственного инспектора Х надзорной деятельности и профилактической работы по Х ГУ МЧС России по Х, в период 05 апреля – 00.00.0000 года проведена выездная проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в помещениях, арендуемых ответчиком – ИП ФИО1 у собственника – ООО «Технологии металлургии» по адресу: Х Х Согласно договору субаренды от 00.00.0000 года ответчик ФИО1 является лицом, ответственным за надлежащее состояние, в том числе, противопожарное, помещений, расположенных по указанному адресу. При проведении проверки нежилых помещений, эксплуатируемых ИП ФИО1 под размещение детского центра «KINDER VILLE», выявлены ряд нарушений требований пожарной безопасности. Поскольку допущенные нарушения не отвечают требованиям обеспечения безопасных условий пребывания неопределенного круга лиц, включая безопасность несовершеннолетних, а также могут повлечь причинение вреда их жизни и здоровью, просит (с учетом уточнений) запретить ИП ФИО1 и ООО «Технологии металлургии» осуществлять деятельность по эксплуатации помещений, расположенных на втором этаже здания по адресу: Х путём опечатывания и недопущения в помещения граждан и организаций, за исключением лиц, деятельность которых направлена на устранение нарушений требований пожарной безопасности, до устранения нарушений требований пожарной безопасности, а именно: выделения помещения детского центра «KinderVille» в самостоятельный пожарный отсек от помещений магазина электротоваров в соответствии с п. 5.2.2 СП 4.13130.2013; приведения в соответствие документации предусматривающей класс функциональной пожарной опасности помещения в соответствии с п. 23 «О» ППР в РФ; разработки инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, п.3 ППР в РФ; прохождения руководителем организации (ФИО1) обучения в объеме пожарно-технического минимума в соответствии с п. 32 НПБ «Обучение мер пожарной безопасности работников организации»; укомплектования помещения огнетушителями по нормам согласно приложению N1 Правил противопожарного режима в РФ, п. 70 ППР в РФ; обеспечения наличия в помещениях детского центра табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с п. 6 ППР в РФ; обеспечения периодичности осмотра огнетушителя в соответствии с п. 478 ППР в РФ; заведения специального журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в соответствии с п. 478 ППР в РФ; обеспечения наличия на объекте паспорта завода изготовителя на огнетушители в соответствии с п. 475 ППР в РФ; разработки годового плана-графика выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации), систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с п. 63 ППР в РФ; обеспечения хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с п. 61 ППР в РФ; обеспечения оформления актов проверки систем и установок противопожарной защиты в соответствии с п. 61 ППР в РФ; проведения проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов в соответствии с п. 55 ППР в РФ; обеспечения перекатки пожарного рукава в соответствии с п. 57 ППР в РФ; осуществления проверки состояния огнезащитной обработки несущих строительных конструкций здания в соответствии с п. 21 ППР в РФ; оборудования на дверях эвакуационного выхода (центральный вход) запоров с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 ППР в РФ; оборудования на дверях эвакуационного выхода (юго-восточная сторона) запоров с возможность их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 ППР в РФ; обеспечения наличия документального удостоверения соответствия материалов детской игровой площадки «Лабиринт» требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 ГОСТ Р 55871-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие требования», п. 4.2.4 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний»; прекращения эксплуатации в помещениях детского центра «Kinder ville» покрытия пола полимерными легковоспламеняющимися материалами (покрытие напольное из поливинилхлорида на текстильной основе (линолеум ПВХ) (торговая марка IVC) – класс пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно предоставленного сертификата соответствия № C-BE.ПБ09.В.00313 от 00.00.0000 года) в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прекращения эксплуатации в помещениях детского центра «Kinder ville» покрытия пола полимерными легковоспламеняющимися материалами (тафтинговое рулонное ковровое покрытие из полипропилена (торговая марка Associated Weavers) – класс пожарной опасности КМ5, согласно предоставленного сертификата соответствия № C-BE.ПБ09.В.00313 от 00.00.0000 года) в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В судебном заседании представитель истца – помощник прокурора Х ФИО2 заявленные требования поддержала, просила удовлетворить, дополнительно пояснив, что согласно представленным ответчиком документам, нарушения частично устранены, а именно ИП ФИО1 пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума в соответствии с п. 32 НПБ «Обучение мер пожарной безопасности работников организации»; помещение укомплектовано огнетушителями по нормам согласно приложению N1 Правил противопожарного режима в РФ, п. 70 ППР в РФ; обеспечено наличие в помещениях детского центра табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с п. 6 ППР в РФ; заведен специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в соответствии с п. 478 ППР в РФ; на объекте обеспечено наличие паспорта завода - изготовителя на огнетушители в соответствии с п. 475 ППР в РФ; разработан годовой план - график выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации), систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с п. 63 ППР в РФ; проведены проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов в соответствии с п. 55 ППР в РФ; обеспечена перекатка пожарного рукава в соответствии с п. 57 ППР в РФ. В оставшейся части установленные нарушения ответчиками не устранены, доказательств устранения не представлено.

Представитель ответчика – ИП ФИО1 – ФИО3 (по доверенности от 19 октября 2018 года сроком на пять лет) исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать, пояснив, что ответчик готов устранить нарушения, однако нет полного понимания способа их устранения, для чего необходимо обратиться в прокуратуру за соответствующими разъяснениями.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, представил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с нахождением на лечении в НИИ МПС. 

По смыслу действующего законодательства, лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе и реализует их по своему усмотрению. В связи с тем, что распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства, неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве. 

Из материалов дела следует, что 00.00.0000 года ответчик ФИО1 был извещен о дате и времени предварительного судебного заседания 00.00.0000 года, в 10 часов 30 минут путем направления копии определения о принятии искового заявления к производству и копии искового заявления по единственному известному суду адресу: Х и возвращенному в адрес суда за истечением срока хранения. 

В соответствии со ст.113 ГПК РФ, лица, участвующие в деле…извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручения адресату. Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд.

В силу положений ст.165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско – правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момент доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним.

Применительно к правилам п.35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 00.00.0000 года У и ст.113 ГПК РФ, неявка адресата для получения своевременно доставленной почтовой корреспонденции равнозначна отказу от ее получения. 

Помимо этого, ответчик ФИО1 также был извещен о дате и времени судебного заседания на 10 часов 45 минут 00.00.0000 года путем направления соответствующего извещения путем направления заказной корреспонденции. О дате и времени ответчик достоверно знал, о чем свидетельствует подача вышеприведенного ходатайства.

Представленную ответчиком Справку У о том, что последний находится на лечении в терапевтическом пищеварительном отделении НИИ МП Севера с 00.00.0000 года, суд как достаточную для уважительности причин неявки не принимает, поскольку какие – либо данные о том, что само по себе нахождение на лечении препятствует явке в судебное заседание в данной справке отсутствуют, медицинский диагноз не указан.

Отказывая в удовлетворении заявленного ФИО1 ходатайства, суд также принимает во внимание, что представитель последнего с соответствующей доверенностью в судебное заседание явился и дал пояснения по существу дела. 

При изложенных обстоятельствах, суд полагает возможным рассмотреть дело в заочном порядке в отсутствие не явившегося ответчика ФИО1

Представитель ответчика – ООО «»Технологии металлургии» в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, о времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим образом по единственному известному суду адресу: Х путем направления заказной корреспонденции.

Представитель третьего лица – ОНД и ПР по Х УНД и ПР ГУ МЧС России по Х – ФИО4 (по доверенности от 00.00.0000 года сроком по 00.00.0000 года) исковые требования прокурора Х поддержал, просил удовлетворить по основаниям, изложенным в заявлении. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 00.00.0000 года «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 69-ФЗ от 00.00.0000 года «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 00.00.0000 года У утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Данные Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст.ст. 1, 33 Федерального закона № 69-ФЗ от 00.00.0000 года «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146 Федерального закона У-Ф3 от 00.00.0000 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 34 Федерального закона № 69-ФЗ от 00.00.0000 года «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со Х закона № 69-ФЗ от 00.00.0000 года «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, руководители предприятий, учреждений, организаций.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 00.00.0000 года «О пожарной безопасности» руководители организаций, независимо от организационно-правовой формы, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. На руководителей возлагается персональная ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 00.00.0000 года «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ст. ст. 1, 14 Федерального закона Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предупреждение чрезвычайный ситуаций представляет собой комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Организации обязаны, в том числе, планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организации и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 1065 ГК РФ, опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к предъявлению исковых требований о запрещении деятельности, создающей такую опасность или о приостановлении такой деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 615 ГК РФ, арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды.

В силу требований ч. 2 ст. 166 ГК РФ, арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии.

В соответствии со ст. 1065 ГК РФ, причинение вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

В судебном заседании установлено, что с 00.00.0000 года ООО «Технологии металлургии» на праве собственности принадлежит нежилое двухэтажное здание, общей площадью 477,7 кв.м., находящееся по адресу: Х, 6\1.

Из Уведомления МИФНС У по Х от 00.00.0000 года следует, что ответчик Мутовин А15, проживающий по адресу: Х, ул. Х поставлен на учет в качестве индивидуального предпринимателя с 00.00.0000 года.

00.00.0000 года, между ИН ФИО5 (арендатор) и ИП ФИО1 (субарендатор) заключен Договор субаренды У-СА нежилого помещения, в соответствии с которым, Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в аренду нежилое помещение (номера комнат на поэтажном плане 2,3), общей площадью 212,3 кв.м. (помещение), расположенное на втором этаже здания, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 477,7 кв.м., кадастровый (или условный) У по адресу: Х, 6\1, а Субарендатор выплачивает арендную плату в размере и сроки, установленные настоящим договором. Срок аренды помещения по договору установлен с момента подписания акта приема – передачи обеими сторонами и составляет 11 месяцев.

В соответствии с п.5.17 Договора, субарендатор (ФИО1) обязался в границах ответственности соблюдать в арендуемом здании, местах общего пользования помещения требования пожарной безопасности, санитарно – гигиенические требования, правила техники безопасности, экологические нормативы, а также правила обращения с электроприборами. Не использовать инженерные сети, коммуникации и оборудование помещения и здания в любых целях, для которых они непосредственно не предназначены, а также с превышением тех конструктивных параметров, на которые они рассчитаны.

Согласно п.5.22 Договора, после принятия помещения по акту приема – передачи субарендатор самостоятельно несет ответственность согласно действующему законодательству РФ, за несоблюдение в помещении технических правил, правил санитарной, экологической и противопожарной безопасности, электробезопасности, соблюдение противопожарного режима и обеспечение здания первичными средствами пожаротушения. 

Из материалов дела и пояснений участников процесса следует, что в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года государственным инспектором Х по пожарному надзору ФИО6, по поручению главного государственного инспектора Х по пожарному надзору ФИО7, по требованию заместителя прокурора Х ФИО8, в качестве специалиста проведена проверка помещения детского центра «KINDER VILLE» по адресу: Х расположенного на втором этаже двухэтажного нежилого здания. В ходе проверки помещения ИП ФИО1 выявлены следующие нарушения требований противопожарной безопасности: не выделено помещение детского центра «KinderVille» в самостоятельный пожарный отсек от помещений магазина электротоваров в соответствии с п. 5.2.2 СП 4.13130.2013; допущено изменение предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности помещения (пожарного отсека), где расположен детский центр «KINDER VILLE» (ранее здание, в котором расположен детский центр «KinderVille» было построено и вводилось в эксплуатацию как здания торговли согласно технического паспорта нежилого здания, составленного по состоянию на 00.00.0000 года, в соответствии с п. 23 «О» ППР в РФ; не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, п.3 ППР в РФ; не предоставлено удостоверение о прохождении руководителем организации (ФИО1) обучения в объеме пожарно-технического минимума в соответствии с п. 32 НПБ «Обучение мер пожарной безопасности работников организации»; помещения не укомплектованы огнетушителями по нормам согласно приложению N1 Правил противопожарного режима в РФ, п. 70 ППР в РФ; в помещениях детского центра руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с п. 6 ППР в РФ; руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра огнетушителя в соответствии с п. 478 ППР в РФ; на объекте отсутствует специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в соответствии с п. 478 ППР в РФ; на объекте отсутствует паспорт завода - изготовителя на огнетушители в соответствии с п. 475 ППР в РФ; не разработан годовой план - график выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации), систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с п. 63 ППР в РФ; на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с п. 61 ППР в РФ; руководитель организации не обеспечил оформление актов проверки систем и установок противопожарной защиты в соответствии с п. 61 ППР в РФ; не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов в соответствии с п. 55 ППР в РФ; не организована перекатка пожарного рукава в соответствии с п. 57 ППР в РФ; не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки несущих строительных конструкций здания в соответствии с п. 21 ППР в РФ; запоры на дверях эвакуационного выхода (центральный вход) и на дверях эвакуационного выхода (юго-восточная сторона) не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 ППР в РФ; отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов детской игровой площадки «Лабиринт» требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 ГОСТ Р 55871-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие требования», п. 4.2.4 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний»; допускается в помещениях детского центра «Kinder ville» покрытие пола полимерными легковоспламеняющимися материалами (покрытие напольное из поливинилхлорида на текстильной основе (линолеум ПВХ) (торговая марка IVC) – класс пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно предоставленного сертификата соответствия № C-BE.ПБ09.В.00313 от 00.00.0000 года) в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; допускается в помещениях детского центра «Kinder ville» покрытие пола полимерными легковоспламеняющимися материалами (тафтинговое рулонное ковровое покрытие из полипропилена (торговая марка Associated Weavers) – класс пожарной опасности КМ5, согласно предоставленного сертификата соответствия № C-BE.ПБ09.В.00313 от 00.00.0000 года) в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе судебного заседания представителем ответчика – ИП ФИО1 представлены доказательства частичного устранения нарушений требований противопожарной безопасности, а именно: ИП ФИО1 пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума в соответствии с п. 32 НПБ «Обучение мер пожарной безопасности работников организации»; помещение укомплектовано огнетушителями по нормам согласно приложению N1 Правил противопожарного режима в РФ, п. 70 ППР в РФ; обеспечено наличие в помещениях детского центра табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с п. 6 ППР в РФ; заведен специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в соответствии с п. 478 ППР в РФ; на объекте обеспечено наличие паспорта завода - изготовителя на огнетушители в соответствии с п. 475 ППР в РФ; разработан годовой план - график выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации), систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с п. 63 ППР в РФ; проведены проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов в соответствии с п. 55 ППР в РФ; обеспечена перекатка пожарного рукава в соответствии с п. 57 ППР в РФ. 

Данные обстоятельства также не оспаривались в судебном заседании помощником прокурора Х ФИО2 и представителем третьего лица - ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю – ФИО4 

Доказательств устранения нарушений в оставшейся части, в соответствии с положениями ст.56 ГПК РФ, со стороны ответчиков не представлено. 

Анализируя все вышеприведенные обстоятельства в их совокупности, с учетом указанных выше норм права, суд приходит к выводу том, что ответчиками не исполняются в полном объеме требования законодательства о пожарной безопасности в помещении детского центра «Kinder ville», а выявленные нарушения не отвечают требованиям обеспечения безопасных условий пребывания неопределенного круга лиц, включая безопасность несовершеннолетних, что может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью. 

С учетом изложенного требование прокурора о возложении запрета ответчикам осуществлять деятельность по эксплуатации помещений, расположенных на втором этаже здания по адресу: Х подлежит удовлетворению.

Частичное устранение выявленных нарушений, по мнению суда, не может служить достаточным и бесспорным основанием для отказа в удовлетворении заявленных исковых требований.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Поскольку прокурор был освобожден от уплаты государственной пошлины в силу п.9 ч.1 ст.333.36 НК РФ, государственная пошлина в размере 6000 рублей за подачу искового заявления неимущественного характера подлежит взысканию с ответчиков в равных долях. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Х удовлетворить частично.

Запретить Индивидуальному предпринимателю Мутовину А16 и Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии металлургии» осуществлять деятельность по эксплуатации помещений, расположенных на втором этаже здания по адресу: Х Х путем опечатывания и недопущения в помещения граждан и организаций, за исключением лиц, деятельность которых направлена на устранение нарушений требований пожарной безопасности, до устранения нарушений требований пожарной безопасности, а именно: выделения помещения детского центра «KinderVille» в самостоятельный пожарный отсек от помещений магазина электротоваров в соответствии с п. 5.2.2 СП 4.13130.2013; приведения в соответствие документации предусматривающей класс функциональной пожарной опасности помещения в соответствии с п. 23 «О» ППР в РФ; разработки инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, п.3 ППР в РФ; обеспечения периодичности осмотра огнетушителя в соответствии с п.478 ППР в РФ; обеспечения хранения на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с п. 61 ППР в РФ; обеспечения оформления актов проверки систем и установок противопожарной защиты в соответствии с п. 61 ППР в РФ; осуществления проверки состояния огнезащитной обработки несущих строительных конструкций здания в соответствии с п. 21 ППР в РФ; оборудования на дверях эвакуационного выхода (центральный вход) запоров с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 ППР в РФ; оборудования на дверях эвакуационного выхода (юго-восточная сторона) запоров с возможность их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 ППР в РФ; обеспечения наличия документального удостоверения соответствия материалов детской игровой площадки «Лабиринт» требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 ГОСТ Р 55871-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие требования», п. 4.2.4 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний»; прекращения эксплуатации в помещениях детского центра «Kinder ville» покрытия пола полимерными легковоспламеняющимися материалами (покрытие напольное из поливинилхлорида на текстильной основе (линолеум ПВХ) (торговая марка IVC) – класс пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно предоставленного сертификата соответствия № C-BE.ПБ09.В.00313 от 00.00.0000 года) в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прекращения эксплуатации в помещениях детского центра «Kinder ville» покрытия пола полимерными легковоспламеняющимися материалами (тафтинговое рулонное ковровое покрытие из полипропилена (торговая марка Associated Weavers) – класс пожарной опасности КМ5, согласно предоставленного сертификата соответствия № C-BE.ПБ09.В.00313 от 00.00.0000 года) в соответствии с ст. 1, ст. 33 Федерального закон от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Мутовина А17 и Общества с ограниченной ответственностью «Технологии металлургии» в равных долях в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей, то есть по 3000 рублей с каждого из ответчиков. 

Решение может быть обжаловано в Хвой суд через Октябрьский районный суд Х в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: