ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

18 ноября 2019 года г. Ефремов Тульская область

Судья Ефремовского районного суда Тульской области Хайирова С.И., рассмотрев дело № об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица ООО «Сантехсервис»,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1 в отношении ООО «Сантехсервис» составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ. 

Согласно протоколу ДД.ММ.ГГГГ при проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № было установлено, что ООО «Сантехсервис» нарушены обязательные требования норм и правил при эксплуатации электроустановок, а именно: токарный станок №, установленный в мастерской не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении). Данное нарушение создает угрозу здоровью и жизни людей (обслуживающего персонала ООО «Сантехсервис» и является нарушением: п.п. 2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).

Директор ООО «Сантехсервис» в судебном заседании ФИО2 признала наличие нарушений, отраженных в протоколе об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом указала, что в настоящее время ведется работа по устранению перечисленных нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок. 

Представитель межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по доверенности ФИО1 полагал вину ООО «Сантехсервис» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, доказанной, и просил суд назначить административное приостановление деятельности токарного станка, установленного в мастерской.

Заслушав объяснения участников производства по делу об административном правонарушении, исследовав письменные документы, суд приходит к следующему.

Административная ответственность по ст.9.11 КоАП РФ наступает за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Указанные требования предусмотрены Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правилами устройства электроустановок; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В судебном заседании установлено, что ООО «Сантехсервис» нарушены обязательные требования норм и правил при эксплуатации электроустановок, а именно: токарный станок №, установленный в мастерской не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении). 

Тем самым, ООО «Сантехсервис» нарушило требования п.п. 2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).

Вина ООО «Сантехсервис» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, подтверждается также материалами дела: распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Сантехсервис»», актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ. Факт совершения указанного правонарушения зафиксирован в протоколе об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленном в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ. 

Оценивая указанные выше документы в совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к в выводу о том, что они являются допустимыми и достоверными доказательствами по делу, поскольку согласуются между собой, не противоречат иным доказательствам по делу, а напротив дополняют друг друга, при этом, нарушений КоАП РФ при составлении перечисленных документов не усматриваю. 

Нарушений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294 судом не установлено.

На основании изложенного суд приходит к выводу о виновности ООО «Сантехсервис» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и квалифицирует его действия по ст.9.11 КоАП РФ. 

К смягчающим административную ответственность ООО «Сантехсервис» обстоятельству, суд относит признание вины его представителем, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «Сантехсервис», судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, имущественное и финансовое положение учреждения, отсутствие обстоятельств отягчающих административное наказание, с учетом того обстоятельства, что указанные выше нарушения создают реальную угрозу вреда жизни и здоровью лиц, работающих в данном Обществе, в связи с чем считает необходимым назначить в отношении ООО «Сантехсервис» административное наказание в виде административного приостановления деятельности и не находит оснований применения менее строгого вида наказания, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Согласно ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях суд, на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9 - 29.11 КоАП РФ, судья

постановил:

признать ООО «Сантехсервис» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации токарного станка №, установленного в мастерской по адресу: 

<

адрес>, на срок 10 суток.

Срок приостановления деятельности исчислять со времени фактического запрета деятельности, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Тульский областной суд через Ефремовский районный суд Тульской области в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Судья подпись