УИД 23RS0058-01-2019-003590-84

К делу №2-2397/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

25 сентября 2019 года Хостинский районный суд города Сочи

Краснодарского края в составе:

председательствующий судья Сидоров В.Л.,

при секретаре Ягудиной С.О.,

с участием прокурора: Турчина О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Хостинского района города Сочи в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 в порядке ст.45 ГПК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В Хостинский районный суд города Сочи обратился с исковым заявлением прокурор Хостинского района города Сочи в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 в порядке ст.45 ГПК РФ, указывая в иске, что

прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности ИП ФИО1, осуществляющего деятельность по эксплуатации объекта размещения-хостела ДО расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки с сотрудниками ОНД и ПР Хостинского района ГУМЧС России были установлены факты нарушений Закона РФ "О пожарной безопасности",в связи с чем, прокурор в иске просит суд признать незаконными действия (бездействия) ИП ФИО1 (ИНН/ОГРНИП №) в виде непринятия мер по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по оказанию услуг размещения на объекте - хостел ДО расположенном по адресу: 

<

адрес>, обязать ИП ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: обеспечить помещения хостела огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил и приложениям № 1 и 2; оборудовать помещения хостела автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре; обеспечить наличие на втором этаже здания второго эвакуационного выхода; обеспечить открывание дверей эвакуационного выхода на пути эвакуации, где располагается администратор, по направлению выхода из здания; обеспечить наличие системы пожарной сигнализации с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами, устанавливающими требования пожарной безопасности в РФ; обеспечить прохождение обучения работников мерам пожарной безопасности; обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного; обеспечить (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время); обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих деятельность на объекте; в номерах хостела вывесить планы эвакуации на случай пожара; подтвердить документально соответствие показателей пожарной опасности материалов покрытий пола и стен на путях эвакуации этажах здания; предусмотреть запоры на дверях эвакуационного выхода с лестничного марша, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа; установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; не допускать хранение под лестничным маршем, а также на первом этаже хостела на путях эвакуации горючих материалов; обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами; не допускать эксплуатацию электропроводов и кабелей с нарушениями изоляции; не допускать пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; не допускать пользование электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты; обеспечить выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма в последствий потребления табака», в соответствии со ст. ст. 139, 140 ГПК РФ принять меры к обеспечению иска: запретить ИП ФИО1 и иным лицам осуществление деятельности по эксплуатации объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в случае удовлетворения исковых требований прокурора Хостинского района г. Сочи обратить к немедленному исполнению решение суда, поскольку замедление его исполнения ставит под угрозу общественную опасность и создает предпосылки к невозможности исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, в случае удовлетворения исковых требований прокурора Хостинского района г. Сочи запретить ИП ФИО1 и иным лицам, до устранения указанных в исковом заявлении нарушений, осуществление деятельности по эксплуатации объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании прокурор, поддержал доводы, указываемые в иске, и просит суд иск удовлетворить, обратить решение суда к немедленному исполнению, принять меры обеспечения иска.

Представитель третьего лица- ОНД и ПР Хостинского района города Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в судебном заседании просил суд удовлетворить исковое заявление прокурора.

Ответчик ИП ФИО1 в судебном заседании полностью признал исковые требования об устранении нарушений правил пожарной безопасности, написал об этом письменное заявление, при этом судом ему были разъяснены последствия признания иска и вынесения решения суда по этим основаниям. В то же время ответчик просит отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об обращении решения суда к немедленному исполнению и принятии мер обеспечения иска в виде запрета деятельности хостела. 

Суд, выслушав стороны и третье лицо, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что исковое заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятия его судом.

В ходе рассмотрения данного искового заявления ответчик признал заявленные исковые требования, что соответствует требованиям ст.39 ГПК РФ, это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

При этом судом согласно ст.173 ГПК РФ были разъяснены сторонам последствия признания заявленных исковых требований и возможность вынесения решения в порядке, установленном ч.4 ст.198 ГПК РФ.

С учетом изложенного, признание заявленных исковых требований ответчиком может принято судом.

Тем самым, в связи с признанием ответчиком заявленных исковых требований, исковое заявление подлежит удовлетворению в порядке, установленном ч.4 ст.198 ГПК РФ.

Истцом заявлены требования об исполнении решения суда путем обращения его к немедленному исполнению.

Это ходатайство истца-прокурора не влияет на существо спора и на вынесение решения суда по основаниям ч.4 ст.198 ГПК РФ.

В связи с удовлетворением иска с ответчика в доход государства должна быть взыскана на основании ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой был освобожден истец, в размере 6000 рублей.

Суд приходит к выводу о том, что ходатайство прокурора об обращении решения суда к немедленному исполнению удовлетворению не подлежит по следующим основаниям:

Согласно ч.1 ст.212 ГПК РФ суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" разъяснено, что обращение решения к немедленному исполнению по основаниям, указанным в статье 212 ГПК РФ, возможно только по просьбе истца. В таких случаях выводы суда о необходимости обращения решения к немедленному исполнению должны быть обоснованы достоверными и достаточными данными о наличии особых обстоятельств, вследствие которых замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или невозможности его исполнения.

Между тем, наличие особых обстоятельств, вследствие которых замедление исполнения настоящего решения может привести к значительному ущербу или невозможности его исполнения, по делу не установлено и истец такие доказательства уду не предоставил, а ответчик указывает о том, что нарушения будут им устранены в течение месяца.

Такие доказательства не были предоставлены в суд и представителем третьего лица.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковое заявление прокурора Хостинского района города Сочи в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 в порядке ст.45 ГПК РФ. 

Признать незаконными действия (бездействия) ИП ФИО1 (ИНН/ОГРНИП №) в виде непринятия мер по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по оказанию услуг размещения на объекте - хостел «ДО», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Обязать ИП ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: обеспечить помещения хостела огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил и приложениям № 1 и 2; оборудовать помещения хостела автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре; обеспечить наличие на втором этаже здания второго эвакуационного выхода; обеспечить открывание дверей эвакуационного выхода на пути эвакуации, где располагается администратор, по направлению выхода из здания; обеспечить наличие системы пожарной сигнализации с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами, устанавливающими требования пожарной безопасности в РФ; обеспечить прохождение обучения работников мерам пожарной безопасности; обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного; обеспечить (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время); обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих деятельность на объекте; в номерах хостела вывесить планы эвакуации на случай пожара; подтвердить документально соответствие показателей пожарной опасности материалов покрытий пола и стен на путях эвакуации этажах здания; предусмотреть запоры на дверях эвакуационного выхода с лестничного марша, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа; установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; не допускать хранение под лестничным маршем, а также на первом этаже хостела на путях эвакуации горючих материалов; обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами; не допускать эксплуатацию электропроводов и кабелей с нарушениями изоляции; не допускать пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; не допускать пользование электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты; обеспечить выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма в последствий потребления табака».

На основании ст.103 ГПК РФ взыскать в доход государства с ответчика ИП ФИО1 государственную пошлину в размере 6 000 рублей, перечислив указанную сумму на расчетный счет МРИ Федеральная Налоговая служба РФ №8 по Краснодарскому краю в 

<

...>,Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова, 41, КПП 231701001, ИНН налогового органа 2317064550, КОД ОКТМО 03726000, номер счета получателя платежа:40101810300000010013, наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю город Краснодар, БИК 040349001, наименование платежа: госпошлина в суд, код бюджетной классификации /КБК/ 18210803010011000110.

В удовлетворении ходатайства истца-прокурора об обращении настоящего решения суда к немедленному исполнению отказать. 

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда через Хостинский районный суд в течение одного месяца с момента его изготовления в окончательной форме.

Полная форма решения суда вынесена 27 сентября 2019 года. 

Судья: В.Л. Сидоров

На момент публикации не вступило в законную силу

СОГЛАСОВАНО:

Судья Сидоров В.Л.