Дело№5-0384/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

16.06.2025 года адрес

Судья Таганского районного суда адрес фио, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1. ст.20.4 КоАП РФ, в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Плаза», ИНН:

<

***>, ОГРН:

<

***>, зарегистрированного по адресу: адрес, сведения о совершении однородных административных правонарушений отсутствуют, 

УСТАНОВИЛ:

15.04.2025 в 15 часов 00 минут в здании и помещениях ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ПЛАЗА" по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, помещение 1М, Помещение 1Н, помещение 2/2 отнесенном к категории высокого риска, повторно совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, нарушены требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - ППР), Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) и иными нормативными документами по пожарной безопасности, выражающиеся в неисправности систем пожарной сигнализации и систем противодымной защиты, в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, а именно: Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 3.13130.2009), утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: настенные оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установлены на расстоянии менее 15 см. от потолка (пункт 4.4 СП 3.13130.2009, статьи 4, 5, 6 ФЗ- 123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: адрес; На путях эвакуации из комнаты приема пищи допускается размещение мебели. (Московский коммерческий банк). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: адрес; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020), утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: в эвакуационных коридорах, допускается размещение встроенных шкафов (хостел Библиотека) (пункт 4.3.7 СП 1.13130.2020, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: адрес. д. 2/10, стр. 1; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 7.13130.2013), утвержденного приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, (гостиница на 2 этаже) (пункт 7.2 СП 7.13130.2013, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: адрес; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020), утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра, (хостел Библиотека) (пункт 4.2.19 СП 1.13130.2020, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: адрес; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020), утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: ширина эвакуационных выходов менее 0,8 метра, (гостиница на 2 этаже) (пункт 4.2.19 СП 1.13130.2020, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: адрес. д. 2/10, стр. 1; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020), утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: с каждого этажа отсутствует второй эвакуационный выход (гостиница на 2 этаже, Хостел Библиотека) (пункт 4.2.9 СП 1.13130.2020, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: адрес; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020), утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м. (Коридор Хостел Библиотека) (пункт 4.3.2 СП 1.13130.2020, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания Место выявления нарушения: адрес; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 3.13130.2009), утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: Настенные оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установлены на расстоянии менее 15 см. от потолка.(Хостел Библиотека) (пункт 4.4 СП 3.13130.2009, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 11. Место выявления нарушения: адрес; Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 7.13130.2013), утвержденного приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: Дымоприемное устройство системы вытяжной противодымной вентиляции расположены ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. (Хостел Библиотека) (пункт 7.8 СП 7.13130.2013, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 12. Место выявления нарушения: адрес; Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (гостиница на 2 этаже, Хостел Библиотека). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: адрес; 9Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованных в установленном порядке стандарта организации, специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ- 123) допущены нарушения требований Свода правил 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 7.13130.2013), утвержденного приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции. (Хостел Библиотека) (пункт 7.2 СП 7.13130.2013, статьи 4, 5, 6 ФЗ-123). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/105-77/88-В/ПИВ от 19.08.2024, пункт предписания 15. Место выявления нарушения: адрес, ранее постановлением 5 РОНПР Управления по адрес ГУ МЧС России по адрес №70 от 21.10.2024 в отношении ООО «Гранд Плаза» было привлечено к административно ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Законный представитель привлекаемого лица в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом посредством почтового отправления №80404508618617.

В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности – ФИО1, который вину привлекаемого лица в совершении вменяемого административного правонарушения признал, ранее представленные объяснения поддержал, указывал на устранение привлекаемым лицом нарушений, выявленных должностными лицами 5 РОНДПР Управления по адрес ГУ МЧС России по адрес в ходе инспекционного визита 15.04.2025. 

В судебном заседании в качестве свидетеля допрошено должностное лицо 5 РОНДПР Управления по адрес ГУ МЧС России по адрес фио, который обстоятельства изложенные в протоколе об административном правонарушении подтвердил, также пояснил, что на момент рассмотрения настоящего дела нарушения, выявленные в ходе инспекционного визита 15.04.2025 по адресу: адрес, пом.1Н, эт.1, были устранены о чем представил заключение от 16.06.2025, которое было приобщено к материалам дела.

Ходатайств не заявлено. 

Учитывая положения ст.25.4, 25.15 КоАП РФ, судья приходит к выводу о возможности рассмотрения дела об административном правонарушении при данной явке.

Выслушав явившихся лиц, изучив протокол об административном правонарушении, приложенные к нему материалы дела, ранее приобщенные привлекаемым лицом документы об устранении выявленных нарушений, а также заключение административного органа от 20.03.2025, судья приходит к выводу о наличии в действиях привлекаемого лица события и состава вменяемого административного правонарушения и необходимости его привлечения к административной ответственности в силу следующих обстоятельств.

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. (ч.1 ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008)

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие). (п.п.б, п.27, Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020)

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (ч.1 ст.89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008)

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей. (ч.1 ст.85 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008)

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. (ч.1 ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008)

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. (ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008)

Вина привлекаемого лица в совершении вменяемого административного правонарушения подтверждается совокупностью имеющихся в материалах дела об административном правонарушении доказательств, а именно: актом инспекционного визита от 15.04.2025 №2504/105-77/16-В/АИВ; копией протокола осмотра от 15.04.2025; выпиской из ЕГРЮН в отношении объекта недвижимости по адресу: адрес; постановлением о назначении административного наказания №70 от 21.10.2024 протоколом об административном правонарушении, в котором подробно изложено существо вменяемого административного правонарушения, а также обстоятельства его совершения.

Судья приходит к выводу о том, что протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом, иные доказательства, содержащиеся в материалах дела оформлены в соответствии с требованиями ст. 26.2 КоАП РФ, а именно содержат фактические сведения о событии правонарушения, времени и месте его совершения, в представленных материалах указано существо правонарушения в соответствии с КоАП РФ, каких-либо фактов нарушения определенной Законом процедуры сбора и фиксации доказательств не установлено, в связи с чем, достоверность вышеуказанных доказательств у суда сомнений не вызывает, они непротиворечивы и согласуются между собой, каких-либо фактов нарушения определенной законом процедуры сбора и фиксации доказательств судьей в ходе рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении не установлено.

Совокупностью имеющихся в материалах дела доказательства признается судьей достаточной для установления наличия в действиях ООО «Гранд Плаза» события и состава вменяемого административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ, объективная сторона которого выражена в повторном, в течении установленного Законом срока правил противопожарной безопасности.

В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В настоящем судебном заседании судье представлены достаточные доказательства, подтверждающие принятие ООО «Гранд Плаза» всех зависящих от него мер, достаточных и своевременных мер для предотвращения, соблюдения требований Законодательства

Таким образом, вина ООО «Гранд Плаза» в совершении административного правонарушения нашла свое объективное подтверждение в ходе рассмотрения дела, в связи с чем действия ООО «Гранд Плаза» судья квалифицирует по ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Оснований для переквалификации действий ООО «Гранд Плаза» либо прекращения производства по делу об административном правонарушении, в том числе на основании ст.2.9 КоАП РФ, не имеется.

Санкцией ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ предусмотрено административное наказание юридических лиц - от четырехсот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Согласно имеющимся сведениями находящихся в открытых источниках – в Едином реестре субъектом МСП ООО «Гранд Плаза» является микропредприятием.

В то же время, наличие оснований для применения к привлекаемому лицу положений ст.4.1.1, КоАП РФ, судьей не установлено.

При назначении административного наказания судья данные о привлекаемом юридическом лице, которое ранее не привлекалось к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений, в течении срока ст.4.6 КоАП РФ, характер административного правонарушения, расценивая в качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, имущественное и финансовое положение юридического лица, тот факт, что выявленные нарушения пожарного законодательства по состоянию на 16.06.2025 привлекаемым лицом в полном объеме устранены, следовательно угроза охраняемым общественным интересам, в том числе жизни и здоровью граждан устранена.

Федеральным законом от 26 марта 2022 года №70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» названный Кодекс дополнен статьей 4.1.2, согласно части 1 которой при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II данного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ, в случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины размера административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение административного штрафа в фиксированном размере.

Согласно части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

В данном случае ООО «Гранд Плаза» включено в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (категория – микропредприятие) с 1 августа 2016 года и по настоящее время.  

Учитывая конкретные обстоятельства, считаю необходимым назначить ООО «Гранд Плаза» административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма с применением положений ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ, полагая данные вид и размер административного наказания соответствующими целям его назначения, а также характеру и степени общественной опасности совершенного деяния.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9-29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Плаза», ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в административную канцелярию Таганского районного суда адрес по адресу: адрес, Марксистский пер-к, д.1/32, стр.8.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

Получатель платежа:

УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес)

Л/сч.:

04731784320

ИНН:

7710566322

КПП:

770401001

Расчетный счет:

03100643000000017300

Банк получателя:

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по адрес

БИК:

004525988

ОКТМО:

45383000

КБК:

17711601201010004140

УИН:

0/5-384/2025

Назначение платежа:

Административный штраф по постановлению суда №5-384/2025

Разъяснить привлекаемому лицу что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок он может быть привлечен к административной ответственности за неуплату по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Таганский районный суд адрес в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: А.М.Анохина