Дело №5-17/2020

УИД 69RS0009-01-2020-000505-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Зубцов Тверской области 03 сентября 2020 г.

Судья Зубцовского районного суда Тверской области Худяков В.А., в помещении Зубцовского районного суда, расположенного по адресу 

<

...> «а», 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ в отношении Администрации Погорельского сельского поселения 

<

адрес>, №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ранее не привлекавшего к административной ответственности за однородные правонарушения в области санитарно-эпидемиологического законодательства,

установил:

Администрация Погорельского сельского поселения Зубцовского района Тверской области нарушила санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, при следующих обстоятельствах.

Так 14 августа 2020 г. 

<

адрес> 

<

адрес> имеется шахтный колодец 2020 года постройки, принадлежащий Администрации Погорельского сельского поселения. 

В нарушение СанПин 2.1.4.1175 – 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения», документы на строительство колодца отсутствовали. Отсутствовала информация о геологических и гидрогеологических данных: глубина залегания грунтовых вод, направление потока грунтовых вод, ориентировочная мощность водоносного пласта, возможность взаимодействия с водозаборами на соседних участках, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1175-02. 

Колодец представляет собой шахту круглой формы, состоящей из оголовка, ствола. Информации о водоприемной части нет. Оголовок колодца возвышается над уровнем земли более, чем на 0,8 м. Оголовок помещен в деревянную будку с крышкой. Ствол колодца выполнен из железобетонных колец, над уровнем воды видны 3 кольца.

Отмостка вокруг колодца не имеется. Также отсутствует уклон от колодца в противоположную сторон. 

«Глиняный замок» вокруг колодца нарушен, ограждения вокруг колодца нет, что является рушением п. 3.3.34 СанПиН 2.1.4.1175-02.

При исследовании воды на микробиологические, органолептические и санитарно-химические показатели, было выявлено, что вода не соответствует требованиям по содержанию ОКБ, ТКБ и нормативе - отсутствие, обнаружено 120 КОЕ в 100 мл и содержанию железа при нормативе 0, 3 мг/л, обнаружено 0,7 мг/л., что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПин 2.1..5.1315-03 «предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Также вода не соответствует по содержанию ТКБ и ОКБ при нормативе - отсутствие, обнаружено 32 КОЕ в 100 мл, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, что также является нарушением ст.23, 25 Федерального Закона № 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», ст. 19 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99года.

Администрация Погорельского сельского поселения Зубцовского района Тверской области просит дело рассмотреть в отсутствие своих представителей. Из представленных объяснений следует, что колодец в д. новое Устиново временно закрыт на техническое обслуживание (откачка, прочистка, дизинфекция и др. работы).

Вина Администрации Погорельского сельского поселения Зубцовского района Тверской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ нашла свое подтверждение помимо признания вины и исследованными доказательствами: актом обследования от 25.06.2020 г., протоколом испытаний № 86265 от 30.06.2020 г., протоколом об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 28.07.2020 г., протоколом испытаний № 106959 от 31.07.2020 г., протоколом об административном правонарушении № 169 от 14.08.2020 г..

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Совершенное Администрацией Погорельского сельского поселения Зубцовского района Тверской области административное правонарушение посягает на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан.

При этом допущенные нарушения создают реальную угрозу здоровью людей и может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний. 

Обстоятельством смягчающими административную ответственность на основании ч.2 ст.4.2 КоАП РФ является совершение деликвентом впервые административного правонарушения.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность по делу не установлено.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде запрета эксплуатации шахтного колодца, расположенного в д. Новое Устиново Зубцовского района Тверской области. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, судья Зубцовского районного суда Тверской области

постановил:

признать виновным Администрацию Погорельского сельского поселения Зубцовского района Тверской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде запрета эксплуатации шахтного колодца, расположенного в д. Новое Устиново Зубцовского района Тверской области на срок 40 (сорок) суток.

Срок запрета эксплуатации шахтного колодца исчислять с 03 сентября 2020 г..

Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению.

В случае устранения обстоятельств послуживших основанием приостановления эксплуатации п эксплуатации шахтного колодца, расположенного в д. Новое Устиново Зубцовского района Тверской области, на основании ходатайства юридического лица, исполнение назначенного наказания может быть досрочно прекращено.

Постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд в течение 10 дней с момента вручения или получения постановления.

Федеральный судья В.А.Худяков 

Дело №5-17/2020

УИД 69RS0009-01-2020-000505-35