Дело № 

Решение

именем Российской Федерации

10 августа 2017 года Краснокаменский городской суд 

<

адрес>

в составе: председательствующего судьи Першутова А.Г.,

с участием прокурора Казанцевой Е.А.,

представителя ответчика – Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края – исполняющего обязанности директора ФИО1,

представителя ответчика – Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края – по доверенности ФИО2,

при секретаре Горбуновой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Краснокаменске гражданское дело по иску Краснокаменского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края о присуждении к исполнению обязанности в натуре,

установил:

Краснокаменский межрайонный прокурор обратился в суд с указанным иском в интересах неопределенного круга лиц, ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки помещения МАУ ДО «Детская художественная школа», расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, 

<

адрес>, государственным инспектором по пожарному надзору выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 32, п. 36 Нормы пожарной безопасности РФ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утв. пр. МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645, руководитель организации (директор), работник, ответственный за пожарную безопасность организации и проведение противопожарного инструктажа не обучены пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от производства. Срок действия свидетельств об обучение ПТМ директора и работника, ответственного за пожарную безопасность организации истек 19.04.2015 г.

- вопреки п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 39 Нормы пожарной безопасности РФ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утв. пр. МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645, сторожа школы не обучены пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам без отрыва от производства;

- в нарушение п. 1.1, п. 1.3, п. 2.6, п. 2.7 Нормы пожарной безопасности НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования», введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 24.07.1997 г. № 46, в помещениях школы не полностью установлены следующие знаки пожарной безопасности:

А) Указательные - знак «Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики» рядом с извещателем пожарным ручным для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, места подачи сигнала пожарной тревоги на 1, 2 этаже школы; знак «Телефон для использования при пожаре» используется для обозначения места нахождения телефона прямой связи с пожарной охраной на 1 этаже школы;

Эвакуационные - знак «Открывать поворотом от себя» на эвакуационных дверях здания для обозначения открывания эвакуационных дверей школы; знак - «Направление к эвакуационному выходу» используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу в коридоре и холле 1,2 этажа школы; знак - «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз) используется на путях эвакуации при движении по лестнице вниз школы;

Б) Запрещающий - знак «Запрещается курить» для обозначения о запрете курение, которое может стать причиной пожара в подвале, на 1, 2 этаже школы, знак «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» используется, когда открытый огонь или курение могут стать причиной пожара в подвале, на 1, 2 этаже школы;

- в нарушение п. 478 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, в МАО ДО «ДХШ» имеется, но не ведется журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;

- в нарушение п. 475 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, имеющиеся огнетушители в школе не имеют порядковые номера;

- в нарушение (пп. б) п. 23 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, в техническом помещении (электрощитовой), расположенной на 1 этаже школы хранится мебель и предметы

- в нарушение пп. «г» п. 23 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, устроен склад старых предметов и мебели и мастерская (помещение с муфельной печью) в подвальном помещение, с выходом не изолированным противопожарными преградами от общей лестничной клетки;

- в нарушение п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 1.5.1 Руководящий документ № 009-01-96 «Установки пожарной автоматики Правила технического содержания», на объекте не храниться (отсутствует) исполнительная документация на установку средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: а именно проектная документация, исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), акт испытаний и замеров; паспорта на технические средства имеющейся установки; ведомость смонтированного оборудования; журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом; журнал учета неисправностей установки;

- в нарушение п. 57 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, в подвальном помещение школы два пожарных крана не оборудованы пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями;

- в нарушение п. 57 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, два пожарных крана на 2 этаже школы размещены в деревянных пожарных шкафах, а не в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

- в нарушение п. 57 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, два пожарных крана на 1 этаже школы размещены в деревянных пожарных шкафах, а не в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

- в нарушение п. 70, п. 465 приложение № 1 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390., подвальный этаж не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- в нарушение п. 70, п. 465 приложение № 1 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, первый этаж площадью 331 кв.м, второй этаж площадью 327 кв.м, оснащены двумя порошковыми огнетушителями массой 3 кг (ОП(3)) на каждый этаж, вместо двух огнетушителей марки ОП(5) или ОУ(5) на каждый этаж;

- в нарушение пп. «в» п. 42 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника в следующих помещениях школы: в двух помещениях подвала; в помещении лаборантской кабинета № 6 на 2 этаже; в помещении электрощитовой на 2 этаже; в помещении электрощитовой на 1 этаже;

- в нарушение п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 г.; п. 12.22, п. 12.23, п. 12.41 НПБ 88-01 Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утв. приказом МВД РФ от 04.06.2001 г. № 31; п. 3.3.2 РД 78.145-93 «Системы комплекса охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемке работ»), В помещениях школы не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, специальных технических условий при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации, а именно:

- не оборудованы пожарными извещателями следующие помещения: подвальный этаж - эксплуатируемые помещения (коридор, помещения, электрощитовая)

1 этаж - коридор, вестибюль, электрощитовая, маленький коридор;

2 этаж - коридор, холл, электрощитовая, помещение лаборантской каб. №;

- не оборудовано пространство над фалын-потолком в следующих помещениях:

1 этаж - помещение коридора, вестибюля,

2 этаж - помещение коридора, холла;

- не оборудован подвальный этаж ручными пожарными извещателями;

- приемно-контрольный прибор, размещенный в коридоре на 1 этаже школы, то есть в месте, доступном для посторонних лиц. При этом прибор установлен открыто, а не в запираемом металлическом шкафу, конструкция которого не влияет на работоспособность прибора;

- в нарушение п. 61 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 3.11, п. 5.1 таблица 2 п. 7 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности РФ «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утв. Приказом МЧС России от 20.06.2003 г. № 323; п. 6.9* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятые и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7, в помещениях школы при монтаже системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, специальных технических условий, а именно:

- не оборудованы световыми оповещателями «Выход»: эвакуационный выход, ведущий из вестибюля 1-го этажа наружу; эвакуационный выход, ведущий из лестничной клетки 1-го этажа наружу; эвакуационный выход, ведущий из подвала наружу;

- подвальный этаж не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

Эти обстоятельства свидетельствуют о нарушении права неопределенного круга работников, учащихся, посетителей учреждения на безопасное нахождение в месте массового пребывания граждан, на охрану жизни и здоровья в рамках образовательного процесса.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, МАУ ДО «ДХШ» является муниципальным автономным учреждением, учредитель которого - муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». Финансовое обеспечение выполнения МАУ ДО муниципального задания осуществляется учредителем с учетом расходов на содержание помещения школы. В частности, содержание зданий и сооружений обеспечивается за счет бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район».

Кроме того, согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно п.п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий (п. 3 ст. 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»).

В силу п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

Из содержания указанных норм законодательства следует, что обеспечение требований пожарной безопасности в данном случае является обязанность как образовательного учреждения, так и его учредителя.

В силу положений ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Просит суд с учетом уточнений:

1. Обязать МАУ ДО «Детская художественная школа» в срок до 31.10.2017 г. устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1) убрать склад старых предметов и мебели, мастерскую (помещение с муфельной печью) из подвального помещения, с выходом, не изолированным противопожарными преградами от общей лестничной клетки (либо обеспечить выход, изолированный противопожарными преградами от общей лестничной клетки);

2) подвальный этаж обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

3) первый этаж и второй этаж оснастить двумя огнетушителями марки ОП(5) или ОУ(5) на каждый этаж;

в срок до 15.03.2018 г. устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) в подвальном помещении школы оборудовать два пожарных крана пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями;

2) два пожарных крана на 2 этаже школы и два пожарных крана на 1 разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

3) обеспечить в помещениях школы требования нормативных документов по пожарной безопасности, специальных технических условий при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации, а именно:

- оборудовать пожарными извещателями следующие помещения:

подвальный этаж - эксплуатируемые помещения (коридор, помещения, электрощитовая)

1 этаж - коридор, вестибюль, электрощитовая, маленький коридор;

2 этаж - коридор, холл, электрощитовая, помещение лаборантской каб. №;

- оборудовать пространство над фальш-потолком в следующих помещениях:

1 этаж - помещение коридора, вестибюля,

2 этаж - помещение коридора, холла;

- оборудовать подвальный этаж ручными пожарными извещателями;

- приемно-контрольный прибор, размещенный в коридоре на 1 этаже школы, установить в запираемом металлическом шкафу, конструкция которого не влияет на работоспособность прибора;

4) оборудовать световыми оповещателями «Выход»: эвакуационный выход, ведущий из вестибюля 1-го этажа наружу; эвакуационный выход, ведущий из лестничной клетки 1-го этажа наружу; эвакуационный выход, ведущий из подвала наружу;

5) подвальный этаж оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

2. Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАУ ДО «Детская художественная школа» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

В судебном заседании участвующий в деле прокурор Казанцева Е.А. уточненные исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении. 

Представитель ответчика – Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края – исполняющий обязанности директора ФИО1. Суду пояснила, что указанные в иске нарушения устранены, но никаких документов об этом у них нет.

Представитель ответчика – Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края – ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования к Администрации не признала, суду пояснила, что 29 декабря 2016 года было заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, не касающиеся нарушений конструктивных элементов здания, возлагаются на учреждение, а не на учредителя. Кроме того, если обязывать их, то нужно выделять конкретные пункты, по каким они должны обеспечить финансовое обеспечение. Пожарные краны установлены, но отсутствуют рукава. Просит отказать в удовлетворении требований к Администрации муниципального района в полном объеме. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, – Территориальный отдел надзорной деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и городу Краснокаменску по пожарному надзору ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд своего представителя не направил, не сообщил об уважительных причинах неявки, не просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности»), законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», соблюдение правил пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны, является обязанностью руководителей организаций.

Статьей 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» определено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения всеми организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 и иными нормативными актами в данной сфере.

Как следует из материалов дела, в ходе проведения 21 марта 2017 года и 27 марта 2017 года плановой, выездной проверки Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, помещение 2, заместителем главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменску по пожарному надзору ФИО5, были выявлены нарушения пожарной безопасности, перечисленные в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 10-18).

Заявленные в уточненном исковом заявлении прокурора требования об обязании устранения нарушений пожарной безопасности основаны на сведениях, содержащихся в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Доказательств устранения вышеуказанных нарушений правил пожарной безопасности ответчиками суду не представлено.

Ознакомившись с нарушениями требований пожарной безопасности, выявленными в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, и нормативными правовыми актами, указанными истцом в обоснование несоблюдения юридическим лицом обязательных требований пожарной безопасности, суд приходит к выводу, что данный ответчик обязан соблюдать обязательные требования пожарной безопасности, а в случае допущения их нарушения, обязан устранить.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявленные уточненные исковые требования прокурора к Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края основаны на требованиях закона, а, следовательно, подлежат удовлетворению.

Кроме того, согласно пунктов 1.1.-1.3., 7.1.3. Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, данное учреждение является муниципальным автономным учреждением дополнительного образования. Учредителем Учреждения является муниципальное образование - муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края исполняет Комитет молодежной политики, культуры и спорта Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих к ним территорий относится к компетенции Учредителя. (л.д. 111-153) 

Учитывая то, что оборудование в подвальном помещении школы двух пожарных кранов пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями связано с конструктивными особенностями эксплуатации и содержания здания школы, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора об обязании Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в части оборудования в подвальном помещении школы двух пожарных кранов пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями, за счет средств бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. В удовлетворении остальной части требований к Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края следует отказать, как не основанным на законе. 

При этом сроки, испрашиваемые прокурором, в течение которых ответчики должны устранить выявленные нарушения пожарной безопасности, по мнению суда, являются разумными и достаточными для выполнения возложенных на ответчиков обязанностей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края следует взыскать государственную пошлину в размере 300 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Краснокаменского межрайонного прокурора удовлетворить частично.

Обязать Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> а именно:

В срок до 31 октября 2017 года: 

1) убрать склад старых предметов и мебели, мастерскую (помещение с муфельной печью) из подвального помещения, с выходом, не изолированным противопожарными преградами от общей лестничной клетки (либо обеспечить выход, изолированный противопожарными преградами от общей лестничной клетки);

2) подвальный этаж обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

3) первый этаж и второй этаж оснастить двумя огнетушителями марки ОП(5) или ОУ(5) на каждый этаж;

В срок до 15 марта 2018 года устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) в подвальном помещение школы оборудовать два пожарных крана пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями;

2) два пожарных крана на втором этаже школы и два пожарных крана на первом этаже разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

3) обеспечить в помещениях школы требования нормативных документов по пожарной безопасности, специальных технических условий при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации, а именно:

- оборудовать пожарными извещателями следующие помещения:

подвальный этаж - эксплуатируемые помещения (коридор, помещения, электрощитовая)

первый этаж - коридор, вестибюль, электрощитовая, маленький коридор;

второй этаж - коридор, холл, электрощитовая, помещение лаборантской кабинет №;

- оборудовать пространство над фальш-потолком в следующих помещениях:

первый этаж - помещение коридора, вестибюля,

второй этаж - помещение коридора, холла;

- оборудовать подвальный этаж ручными пожарными извещателями;

- приемно-контрольный прибор, размещенный в коридоре на первом этаже школы, установить в запираемом металлическом шкафу, конструкция которого не влияет на работоспособность прибора;

4) оборудовать световыми оповещателями «Выход»: эвакуационный выход, ведущий из вестибюля первого этажа наружу; эвакуационный выход, ведущий из лестничной клетки первого этажа наружу; эвакуационный выход, ведущий из подвала наружу;

5) подвальный этаж оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в части оборудования в подвальном помещении школы двух пожарных кранов пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями, за счет средств бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Муниципального автономного учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края государственную пошлину в размере 300 (Триста) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес> краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Краснокаменский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Председательствующий – подпись

Копия верна: Судья А.Г. Першутов

Решение принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ

Решение не вступило в законную силу