Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Спас-Деменск 12 сентября 2017 г.

Кировский районный суд Калужской области в составе: 

Председательствующего Тымкив Г.И.

При секретаре Молчановой О.П. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Спас-Деменского района в интересах неопределенного круга лиц к Администрации ГП «Город Спас-Деменск » о возложении обязанности организовать ремонт осветительных приборов, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Спас-Деменского района 30 июня 2017 г. обратился в суд с заявлением (уточненном в ходе рассмотрения) в интересах неопределенного круга лиц к Администрации ГП «Город Спас-Деменск» о возложении обязанности организовать ремонт осветительных приборов, по следующим основаниям: проведенной прокуратурой района проверкой совместно со специалистами Приокского Управления Ростехнадзора установлены нарушения законодательства об электроэнергетике, допускаемые администрацией ГП «Город Спас-Деменск». Установлено, что в нарушение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ № на опорах № ВЛ-0,4кВ № от КТП № отсутствуют номера опор, ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ, на опорах ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> отсутствуют знаки безопасности «Осторожно, электрическое напряжение», опора ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес> имеет наклон более допустимого, у опор уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> отсутствуют номера опор, ширина охранной зоны номер телефона владельца ВЛ, опора ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес> имеет трещины и разрушения свыше допустимого. Просят суд обязать Администрацию ГП «

<

адрес>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ, организовать установку на опоры № ВЛ-0,4кВ № от КТП № номера опор, а также ширину охранной зоны и телефон владельца ВЛ; организовать установку на опоры ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> знаки безопасности «Осторожно, электрическое напряжение»; организовать работы по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства опоры ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес>, в части устранения наклона более допустимого; организовать установку на опоры уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> номера опор, ширину охранной зоны и номер телефона владельца ВЛ; организовать работы по устранению на опоре ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес> трещин и разрушений. 

В судебном заседании помощник прокурора Гычин А.Н. заявление (уточненное) о возложении обязанности организовать ремонт осветительных приборов поддержал по основаниям, указанным в заявлении.

Представитель ответчика - Администрации МО ГП «Город Спас-Деменск» и соответчика Администрации МО МР «Спас-Деменский район» ФИО1 (доверенности от 15 октября 2014 г., срок действия 3 года) уточненные исковые требования прокурора Спас-Деменского района о возложении на Администрацию ГП «Город Спас-Деменск» обязанности организовать ремонт осветительных приборов признал в полном объеме.

Заинтересованное лицо- представитель ОАО «МРСК Центра и Поволжья» филиал «Калугаэнерго» ПО «Кировские электрические сети» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в поданном суду заявлении просил рассмотреть дело без их участия.

Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд приходит к выводу, что иск прокурора Спас-Деменского района к Администрации МР «Спас-Деменский район» подлежит удовлетворению. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» техническое регулирование в электроэнергетике осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и настоящим Федеральным законом. Целями технического регулирования и контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в электроэнергетике является обеспечение ее надежного и безопасного функционирования и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В соответствии с п.п. 2.4.47, 2.4.8, 2.4.7 ПУЭ – Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 20.05.2003 года № 187, установлены требования к обустройству воздушных линий и опор.

Согласно п.п. 5.7.16, 5.7.12, 5.3.11 ПТЭЭСиС Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 №226, установлены требования к периодичности и порядку проведения проверки состояния линий и опор, а также требования к содержанию опор и средств информирования о воздушных линиях.

В ходе проведенной проверки исполнения законодательства об электроэнергетике в деятельности администрации ГП «Город Спас-Деменск» установлены следующие нарушения. 

В период времени с 01.01.2017 года по 04.06.2017 года ФИО2 «Город Спас-Деменск», допущены следующие нарушения:

В нарушение п. ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП РФ на опорах № ВЛ-0,4кВ № от КТП № отсутствуют номера опор, отсутствует ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ.

В нарушение п. ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП РФ на опорах ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> отсутствуют знаки безопасности «Осторожно, электрическое напряжение».

В нарушение п. ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП РФ, Приложения 3.1, таблицы 12 ПТЭЭП РФ, опора ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес> имеет наклон более допустимого.

В нарушение п.п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП РФ у опор уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> отсутствуют номера опор, ширина охранной зоны, номер телефона владельца ВЛ.

В нарушение п. ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП РФ, Приложения 3.1, таблицы 12 ПТЭЭП РФ, опора ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес> имеет трещины и разрушения свыше допустимого.

Пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что к вопросам местного значения городского поселения относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Актов по разграничению балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию, заключенных между муниципальным образованием и ОАО «МРСК Центра и Поволжья» обязанность по установке на опорах ВЛ уличного освещения от 

<

адрес> до 

<

адрес>, а именно указание номера опоры, ширины охранной зоны и телефона владельца опоры, установке знака «Осторожно, напряжение» лежит на Потребителе (муниципальном образовании).

Согласно п. 4 указанных актов потребитель несет ответственность за эксплуатацию и состояние электротехнических устройств в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Невыполнением требований указанного законодательства Российской Федерации и других нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности и защите прав жителей Спас-Деменска, нарушаются права и интересы неопределенного круга лиц при обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан, в связи с чем, иск прокурора Спас-Деменского района Калужской области подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-197 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора Спас-Деменского района удовлетворить:

Возложить на Администрацию ГП «Город Спас-Деменск» в срок до 31.12.2017 года организовать установку на опоры № ВЛ-0,4кВ № от КТП № номера опор, а также ширину охранной зоны и телефон владельца ВЛ; организовать установку на опоры ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> знаки безопасности «Осторожно, электрическое напряжение»; организовать работы по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства опоры ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес>, в части устранения наклона более допустимого; организовать установку на опоры уличного освещения на 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес> номера опор, ширину охранной зоны и номер телефона владельца ВЛ; организовать работы по устранению на опоре ВЛ уличного освещения на 

<

адрес> напротив 

<

адрес> трещин и разрушений. 

Решение может быть обжаловано в Калужский областной суд через Кировский районный суд (г. Спас-Деменск) в течение месяца со дня оглашения решения.

Председательствующий: Г.И. Тымкив