ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

пгт Санчурск 16 мая 2019 года

Судья Санчурского районного суда Кировской области Тимохин И.В.,

при секретаре Журавлевой Н.В., 

с участием директора МБУК Санчурский исторический музей ФИО1, государственного инспектора Санчурского района по пожарному надзору ОНД и ПР Санчурского района ФИО2,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры Санчурский исторический музей, место нахождения: 

<

адрес> 

установил:

из протокола об административном правонарушении от 14.05.2019 следует, что 14.05.2019 главным государственным инспектором Санчурского района по пожарному надзору ФИО2 проведена проверка МБУК Санчурский исторический музей (далее – Учреждение) по исполнению предписания от 29.01.2019 № 2/1/6 (пункты 1,2,3,4,5,6), срок исполнения – до 15.04.2019. В ходе проверки установлено, что Учреждением не устранены следующие нарушения:

1. Не по всему периметру здания имеется ограждение на кровле. 

2. Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы.

3. Не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составление акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).

4. Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 

5. Помещение второго этажа не обеспечено вторым эвакуационным выходом. 

Вышеуказанные нарушения не устранены повторно, что следует из вступившего в законную силу постановления Санчурского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Учреждение совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании директор Учреждения ФИО1 факт совершения административного правонарушения признала, пояснив, что вышеуказанные нарушения не устранены ввиду отсутствия денежных средств. 

Главный государственный инспектор Санчурского района по пожарному надзору ФИО2 подтвердил факт невыполнения Учреждением вышеуказанных пунктов предписания от 29.01.2019. 

В соответствии с ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина юридического лица в совершении административного правонарушения, кроме признания вины, подтверждается: актом проверки от 14.05.2019, предписанием от 14.05.2019 №12/1/5, протоколом об административном правонарушении от 14.05.2019, протоколом о временном запрете деятельности от 14.05.2019, постановлением по делу об административном правонарушении Санчурского районного суда от 15.04.2019.

Суд, изучив материалы дела, заслушав участников судебного заседания, находит вину Учреждения в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ доказанной. 

При назначении административного наказания суд учитывает требования ч.3 ст.4.1 КоАП РФ.

В целях недопущения угрозы жизни и здоровью людей, с учетом общественной опасности выявленных нарушений, суд считает необходимым приостановить деятельность МБУК Санчурский исторический музей на 30 суток, поскольку менее строгий вид административного наказания (штраф) не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Санчурский исторический музей признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности МБУК Санчурский исторический музей (

<

адрес>) на срок 30 суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности. 

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его получения.

Судья И.В.Тимохин