УИД 21RS0012-01-2025-000350-69

№5-50/2025 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2025 года село Моргауши

Судья Моргаушского районного суда Чувашской Республики – Чувашии Дербенёва Л.Л. (Чувашская Республика, 

<

адрес>), рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица- главы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ИНН №

установил:

ФИО1, являясь главой Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (Чувашская Республика, 

<

адрес>), не исполнил в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ пункты №1-11,18,24-34,50,52-58, 61, 62,64 предписания №-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, выданного отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Моргаушскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чувашской Республике Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (выявлен факт повторного совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, выраженный в невыполнении в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ пунктов №№ 1-11, 18, 24-34, 50, 52-58, 61, 62, 64 законного предписания №-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор), а именно:

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории села Ильинка Моргаушского муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> муниципального округа не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 1.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> Моргаушского муниципального округа не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 2.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 3.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 4.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 5.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 6.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> Моргаушского муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> округа не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4- В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 7.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> округа не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 8.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> Моргаушского муниципального округа (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 9.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 10.

Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> (имеющаяся система оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

<

адрес> не ведена в эксплуатацию) (п. 3 раздела V Приложения № Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от № «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»), абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 11.

В 

<

адрес> отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 50.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории 

<

адрес> не созданы (не обновлены) вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, статья 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-21/4-В/ПВП от 09,04.2024, пункт предписания 18.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (д. Шомиково), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 29.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от 09,04.2024, пункт предписания 24.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (д. Магазейная), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 27.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (д. Нижние Панклеи), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 32.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни в 

<

адрес>, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 52.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни в 

<

адрес> предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 53.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни в 

<

адрес>, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 54.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни в 

<

адрес>, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 55.Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни в д.Сютюоль, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 56.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни в 

<

адрес> предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 57.

Водонапорная башня в 

<

адрес> не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 58.

Водонапорная башня в 

<

адрес> не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 61.

Водонапорная башня в 

<

адрес> не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года, пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 62.

Не обеспечено принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. Время прибытия пожарных подразделений в населенный пункт 

<

адрес> превышает допустимые показатели (20 минут), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», часть 1 статьи 76 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 64.

Не обеспечено принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. Время прибытия пожарных подразделений в населенный пункт 

<

адрес> муниципального округа превышает допустимые показатели (20 минут), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», часть 1 статьи 76 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 64.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 25.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников Наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 26.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 28.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 30.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 31.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 33.

Не созданы для целей пожаротушения необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности (

<

адрес>), статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 1 и 3 статьи 62, часть 1 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016- 21/4-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ, пункт предписания 34.

ФИО1, извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела без его участия.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Часть 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьей 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основе которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Исходя из положений статей 1.5, 2.1 и 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в рамках производства по делу об административном правонарушении подлежит выяснению вопрос о виновности лица в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации.

Граждане, должностные лица, юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

Состав указанного правонарушения является формальным, наступления вредных последствий не требуется.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. У суда нет оснований признавать данное доказательство недопустимым. 

В судебном заседании установлено, что отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Моргаушскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чувашской Республике Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий главе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики ФИО1 было вынесено предписание №-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. 

Ввиду неисполнения указанного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, глава Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики ФИО1 постановлением мирового судьи судебного участка №1 Моргаушского района Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГг. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.15 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере № руб.

По результатам внеплановой выездной проверки, проведенной должностными лицами ГУ МЧС России по Чувашской Республике в отношении администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, контролируемому лицу выдан акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №- В/АВП и предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №-В/ПВП, со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ и до 01.04.2026

В 15 час. 00 мин. «16» апреля 2025 года по окончании внеплановой выездной проверки органа местного самоуправления администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский муниципальный округ, 

<

адрес>, выявлен факт повторного совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, выраженный в невыполнении в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ пунктов №№, 18, 24-34, 50, 52-58, 61, 62, 64 законного предписания №-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор

Согласно акту выездной проверки № №-В/АВП от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что не выполнено предписание №-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности должностного лица главы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и квалифицирует его действия как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При назначении наказания судья в соответствии со статьей 4.1 части 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и при наличии обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность должностного лица суд признает признание вины, что отражено в его объяснении к протоколу об административном правонарушении.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлено. 

С учетом изложенного суд считает необходимым назначить по данному делу административное наказание в пределах санкции ч.14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде минимального административного штрафа.

Руководствуясь статьями 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

постановил:

Главу Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики ФИО1 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере № рублей.

Штраф необходимо уплатить по следующим реквизитам: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии), ИНН 

<

***> кор/сч №40102810945370000084 в Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары, БИК: 019706900, КПП 213001001, ОКТМО 97701000, штраф за совершение административного правонарушения, л/с 

<

***>, р/с 

<

***>, КБК 17711601191010005140, УИН 17725052172111125343.

Квитанцию об оплате административного штрафа следует принести в Моргаушский районный суд Чувашской Республики-Чувашии, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законом, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Чувашской Республики в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Л.Л.Дербенёва