К делу № 2-1817/2025

УИД23RS0001-01-2025-003054-56

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

30 декабря 2025 года г. Абинск

Абинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Сурмач Н.А.,

при секретаре Дмитриенко А.В.,

с участием представителя истца помощника прокурора Абинского района Мещерякова Г.А.,

ответчика ИП ФИО1,,

защитника ответчика ИП ФИО1 - ФИО2 третьего лица – представителя ОВО по Абинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Абинского района к ИП ФИО1 о запрете деятельности до устранения нарушений законодательства о безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан, о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Абинского района обратился в суд с настоящим исковым заявлением к ИП ФИО1 о запрете деятельности до устранения нарушений законодательства о безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан, о пожарной безопасности, со следующими требованиями.

Обязать ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) устранить выявленные в ходе проверки отеля «Дыши лесом», расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ, нарушения законодательства о безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан: - организовать и провести мероприятия по категорированию объекта (территории) с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также масштабов возможных последствий совершения таких террористических актов в соответствии с п.п. 5, 6 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447. Оформить акт обследования и категорирования объекта (территории), а именно отеля «Дыши лесом», согласно п.п. 10,11 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447.

Обязать ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) устранить выявленные в ходе проверки отеля «Дыши лесом», расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ, нарушения законодательства о пожарной безопасности: оборудовать здания для проживания людей системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии со ст. 54 №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; оборудовать здания для проживания людей системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно ст. 54 №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; установить систему пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона №123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечить обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в соответствии с п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обучены по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования согласно п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; обеспечить нормативный запас воды для целей наружного пожаротушения согласно ст. 62 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования мотивированы тем, что прокуратурой района с привлечением специалистов ОВО по Абинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», ОНД и ПР Абинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведена проверка исполнения федерального законодательства в деятельности ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) в отеле «Дыши лесом» по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ.

Установлено, что ИП ФИО1 согласно выписке из ЕГРИП осуществляет предпринимательскую деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55.30), по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1853 утверждены Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (далее - Правила).

В силу ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер, направленных на предупреждение терроризма.

Исходя из положений п. 6 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ следует, что антитеррористическая защищенность объекта (территории) это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения (далее - средство размещения) возлагается на руководителя юридического лица, являющегося собственником средства размещения или использующего его на ином законном основании, или физическое лицо, являющееся собственником средства размещения или использующее его на ином законном основании (далее - ответственное лицо), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» все средства размещения независимо от установленной категории опасности оборудуются: системой видеонаблюдения; системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; системой охранного освещения; системой пожарной безопасности; средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции); информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения средства размещения граждан.

В силу п. 21 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» система экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций должна обеспечивать оперативное информирование работников и посетителей средства размещения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об угрозе совершения или о совершении террористического акта, о правилах поведения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иметь возможность подключения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения.

Указанная система должна иметь возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе совершения или совершении террористического акта, о правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях.

Технические средства оповещения должны обеспечивать сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения.

Количество оповещателей (громкоговорителей) и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории средства размещения.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 5, п. 6 Требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 в отношении отеля «Дыши лесом» по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ, не организованы, не проведены мероприятия по категорированию объекта (территории) с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также масштабов возможных последствий совершения таких террористических актов.

Вместе с тем, вопреки п. 10, п. 11 Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 447 не оформлен акт обследования и категорирования объекта (территории), а именно отеля «Дыши лесом».

Кроме того, прокуратурой района выявлены следующие нарушения правил противопожарного режима:

здания для проживания людей не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации в нарушение ст. 54 №123-Ф3 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

здания для проживания людей не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре вопреки ст.54 №123-Ф3 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

отсутствует система пожарной сигнализации обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации вопреки п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации не организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в нарушение п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

отсутствуют лица, ответственные за пожарную безопасность обученные по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования вопреки п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

не обеспечен нормативный запас воды для целей наружного пожаротушения вопреки ст.62 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Данные обстоятельства позволяют прокурору в соответствии со ст. 45 ГПК РФ обратится в суд в интересах неопределенного круга лиц в защиту их интересов с целью запретить деятельность до устранения нарушений законодательства о безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан, о пожарной безопасности.

В судебном заседании представитель истца - помощник прокурора Абинского района Мещеряков Г.А., поддержал заявленные исковые требования, просил иск удовлетворить.Ответчик ИП ФИО1 и ее представитель просили отказать в удовлетворении исковых требований, предоставили в суд пакет документов по фактам выявленных нарушений, свидетельствующих об их устранении, а также фототаблицу.

Представитель третьего лица ОВО по Абинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» в судебном заседании показал, что ранее выявленные нарушения на момент рассмотрения искового заявления ответчиком устранены в полном объеме.

Представитель третьего лица ОНД и ПР Абинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому будучи надлежаще извещенным о месте и времени судебного заседания не явился. Судебное поручение, переданное под расписку, о предоставлении заключения по фактам устранения ранее выявленных в ходе проверки нарушениям не исполнил.

Суд выслушав стороны, исследовав представленные письменные материалы дела, в том числе предоставленные сторонами приходит к следующему.

Из материалов настоящего гражданского дела усматривается, что прокуратурой района с привлечением специалистов ОВО по Абинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», ОНД и ПР Абинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведена проверка исполнения федерального законодательства в деятельности ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) в отеле «Дыши лесом» по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ.

Установлено, что ИП ФИО1 согласно выписке из ЕГРИП осуществляет предпринимательскую деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55.30), по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1853 утверждены Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (далее - Правила).

В силу ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер, направленных на предупреждение терроризма.

Исходя из положений п. 6 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ следует, что антитеррористическая защищенность объекта (территории) это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения (далее - средство размещения) возлагается на руководителя юридического лица, являющегося собственником средства размещения или использующего его на ином законном основании, или физическое лицо, являющееся собственником средства размещения или использующее его на ином законном основании (далее - ответственное лицо), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» все средства размещения независимо от установленной категории опасности оборудуются: системой видеонаблюдения; системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; системой охранного освещения; системой пожарной безопасности; средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции); информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения средства размещения граждан.

В силу п. 21 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» система экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций должна обеспечивать оперативное информирование работников и посетителей средства размещения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об угрозе совершения или о совершении террористического акта, о правилах поведения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иметь возможность подключения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения.

Указанная система должна иметь возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе совершения или совершении террористического акта, о правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях.

Технические средства оповещения должны обеспечивать сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения.

Количество оповещателей (громкоговорителей) и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории средства размещения.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 5, п. 6 Требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 в отношении отеля «Дыши лесом» по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Шапсугская, Шапсугское участковое лесничество, квартал ЗЗБ, не организованы, не проведены мероприятия по категорированию объекта (территории) с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также масштабов возможных последствий совершения таких террористических актов.

Вместе с тем, вопреки п. 10, п. 11 Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 447 не оформлен акт обследования и категорирования объекта (территории), а именно отеля «Дыши лесом».

Кроме того, прокуратурой района выявлены следующие нарушения правил противопожарного режима:

здания для проживания людей не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации в нарушение ст. 54 №123-Ф3 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

здания для проживания людей не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре вопреки ст.54 №123-Ф3 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

отсутствует система пожарной сигнализации обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации вопреки п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации не организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в нарушение п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

отсутствуют лица, ответственные за пожарную безопасность обученные по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования вопреки п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

не обеспечен нормативный запас воды для целей наружного пожаротушения вопреки ст.62 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Данные обстоятельства позволяют прокурору в соответствии со ст. 45 ГПК РФ обратится в суд в интересах неопределенного круга лиц в защиту их интересов с целью запретить деятельность до устранения нарушений законодательства о безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан, о пожарной безопасности.

В судебное заседание ответчиком предоставлен акт обследования и категорирования объекта (территории), отеля «Дыши лесом».

Представитель третьего лица - ОВО по Абинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» дал заключение, согласно которого нарушения по их линии деятельности в сфере безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан ИП ФИО1 устранены.

В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Частью 2 той же статьи предусмотрено, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Частью 3 указанной статьи предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Частью 1 ст. 57 ГПК РФ предусмотрено, что доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются или вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде. Суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

Стороной истца, третьего лица не предоставлено сведений о проверке в соответствии с судебным запросом, и даче заключения по факту устранения ответчиком ранее выявленных нарушений.

Каких – либо сведений об уважительности не предоставления суду указанной информации в судебное заседание не предоставлено.

Вместе с тем ответчиком в судебное заседание предоставлены следующие документы: План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности барн-отель «Дыши лесом»;акт обследования и категорирования от 10.10.2025; акт проведения комплексного испытания системы передачи сигнала о пожаре на ПЧ; акт приемки оборудования после комплексного опробирования от 22.12.2025; ведомость смотнтированных приемно-контрольных приборов, сигнально – пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПС и СОУЭ от 22.12.2025; акт приемки оборудования после комплексного опробирования от 22.12.2025; сертификаты соответствия; лицензия от 12.08.2016 № 0840; свидетельство выданное ФИО1; акт проведения комплексного испытания системы пожарной сигнализации от 22.12.2025; акт освидетельствования скрытых работ №2 от 22.12.2025; акт о проведении входного контроля от 22.12.2025; акт о проведении пуско-наладочных работ №1-АПС от 22.12.2025; акт о проведении пуско-наладочных работ №2 от 22.12.2025; акт о проведении входного контроля от 22.12.2025; акт №ЦБ-3658 от 22.12.2025 о приемке выполненных работ (оказанных услуг); схема эвакуации; приказ №19/12-2025 о назначении ответственных за производство монтажных и пусконалдадочных работ и охрану труда, соблюдению электрической и пожарной безопасности; рабочая документация; договор на оказание услуг от 12.11.2025; фототаблицы.

Судом обозрены данные документы в судебном заседании и суд не может их не принять за основу при вынесении решения.

С учетом изложенного, учитывая, что ответчик добровольно, устранил нарушения выявленные прокуратурой Абинского района в ходе рассмотрения гражданского дела, а доказательств обратного истцом не предоставлено, суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.173, 194 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований прокурора Абинского района к ИП ФИО1 о запрете деятельности до устранения нарушений законодательства о безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан, о пожарной безопасности отказать.

Решение суда может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течении месяца.

Решение изготовлено 31.12.2025.

Председательствующий

Судья: Н.А. Сурмач