5-8/2020

03RS0№-73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2020 года 

<

адрес> 

Судья Бижбулякского межрайонного суда Постоянное судебное присутствие в селе 

<

адрес> Республики Башкортостан ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в отношении Ермекеевского потребительского кооператива торгового центра «Универмаг», привлекаемого к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного государственным инспектором Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и 

<

адрес>ов по пожарному надзору капитаном внутренней службы ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ по итогам плановой проверки в области пожарной безопасности на объекте защиты, здание «Универмаг» ИНН №, ОГРН №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой было установлено, что юридическое лицо Ермекеевский потребительский кооператив торгового центра «Универмаг» допустило повторное совершение административного правонарушения по ч.14 ст. ст.19.5 КоАП РФ, а именно: 

№

п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

1.

2.

3.

Не обеспечен предел огнестойкости металлических балок, опор, косуоров лестничных маршей R-45 

п.5.18 табл 4* СНиП 21-01-97

На 2-м этаже отсутствует второй эвакуационный выход (имеющийся второй выход ведет через помещения кондитерского цеха). 

П.6.9 СНиП 21-01-97 «Общественные здания и сооружения»

Вход на чердак не обеспечен через противопожарные люки 2-го типа 

Федеральный закон № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.145, п.10 ч.7 ст.146; СНиП 21-01-97* п. 8.4* 

Ширина эвакуационного выхода с первого этажа шириной менее 1,2м. Фактическая ширина составляет 1,14м. 

п.6.16* СНиП 21-01-97* 

В тамбуре основного входа на путях эвакуации для отделки потолка и стен применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности 

Ст. 4 ФЗ – 123, п.6.25* СНиП 21-01-97*

Тем самым, Ермекеевский потребительский кооператив торгового центра «Универмаг» в лице представителя ФИО2, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ- повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

(часть 14 в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 100-ФЗ)

Представитель Ермекеевского потребительского кооператива торгового центра «Универмаг» ФИО2 на судебное заседание не явился, представил в суд заявление о рассмотрении дела без его участия, с содержанием протокола согласился.

В судебном заседании государственный инспектор ФИО3 просил признать Ермекеевский потребительский кооператив торгового центра «Универмаг». виновным в совершении административного правонарушения ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и просил назначить наказание на усмотрение суда.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, выслушав государственного инспектора ФИО3, суд считает, что вина Ермекеевский потребительский кооператив торгового центра «Универмаг». в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Вина Ермекеевского потребительского кооператива торгового центра «Универмаг» в совершении инкриминируемого административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении вне плановой выездной проверки Ермекеевского потребительского кооператива торгового центра «Универмаг» от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предписанию от ДД.ММ.ГГГГ №, 

В соответствии с ч.14 ст.19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

(часть 14 в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 100-ФЗ)

Собранные и исследованные по делу доказательства свидетельствуют о наличии в действиях Ермекеевского кооператива торгового центра «Универмаг» вины в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Допущенные нарушения требований пожарной безопасности не могут быть признаны несущественными и не являться основанием для освобождения от административной ответственности, поскольку правонарушение, выразившееся в нарушении правил и норм, несоблюдение которых могло повлечь возникновение пожара, его распространение, повлиять на возможность его тушения, создать угрозу для жизни и здоровья людей, повлечь причинение имущественного ущерба, не может являться незначительным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Ермекеевского потребительского кооператива торгового центра «Универмаг» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до шестнадцати суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня вручения копии постановления путем подачи жалобы через Бижбулякский межрайонный суд Постоянное Судебное присутствие в селе 

<

адрес> Республики Башкортостан.

Судья: подпись

Копия верна:

<

адрес> 

суда Республики Башкортостан ФИО1