№ 2-182/444-2025

УИД: 46RS0011-01-2024-002397-33 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 января 2025 года г. Курск 

Курский районный суд Курской области в составе:

председательствующего судьи Шкурковой А.А., 

при секретаре Лапаевой Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска в защиту интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму, требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Железнодорожного административного округа г. Курска в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ИП ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму, требований пожарной безопасности. Свои требования прокурор мотивировал тем, что прокуратурой Железнодорожного административного округа 

<

адрес> во исполнении поручения прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности объектов с массовым пребыванием людей, об их антитеррористической защищенности, в ходе которой в деятельности ИП ФИО2 выявлены нарушения требований законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В ходе проверки было установлено следующее: 

<

данные изъяты> ИП ФИО2 расположен по адресу: 

<

адрес> паспорт безопасности утвержден ДД.ММ.ГГГГ, объекту присвоена 2 категория. Функциональное назначение объекта защиты – торговая деятельность, продажа товаров народного потребления. В нарушение п.п. «а, б» п. 30 Требований № объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией, отсутствует система видеонаблюдения. В нарушение п. 34 Требований № на объекте защиты не организована физическая охрана. Кроме того, в ходе проверки с выходом на место ДД.ММ.ГГГГ установлены следующие нарушения противопожарной безопасности: на объект защиты не составлена декларация пожарной безопасности; не осуществляется ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; на объекте защиты кассовая зона размещена так, в результате чего ограничивается доступ к системе противопожарной защиты – внутреннего противопожарного водопровода; автоматическая установка пожаротушения находится в неисправном состоянии; руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (АУПС и СОУЭ находится в неисправном состоянии); на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконалодочных испытаний указанных систем; не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения инженерного оборудования (электрощитовой) и вентиляционной, с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д и взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны; под лестничным маршем хранятся различные предметы, выполненные из горючих материалов; на путях эвакуации размещены различные предметы (товары); в помещении подвала не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойскости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград; в подвале помещение вентиляционной не выделено противопожарными преградами; эвакуационный путь включает в себя участок, ведущий по лестнице 2-го типа, соединяющей более двух этажей (ярусов); на объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение, находящиеся в круглосуточном режиме работы и включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ, система вытяжной противодымой вентиляции) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; на объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении; инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с нарушением; допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещениях подвала); допускается использование подвального помещения для хранения продукции оборудования, мебели и других предметов. Выявленные нарушения недопустимы и требуют незамедлительного устранения. По факту выявленных нарушений прокуратурой округа ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ИП ФИО1 внесено представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности, требований пожарной безопасности, вместе с тем, в ходе проверки ДД.ММ.ГГГГ установлено, что требования прокурора не исполнены. 

На основании изложенного, просит обязать ИП ФИО1 в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу: 

- оборудовать объект защиты 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> системой оповещения и управления эвакуацией, системой видеонаблюдения;

- организовать на объекте защиты физическую охрану, в соответствии с действующими требованиями;

- составить декларацию пожарной безопасности; 

- не осуществить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- исключить размещение кассовой зоны так, в результате чего ограничивается доступ к системе противопожарной защиты – внутреннего противопожарного водопровода; 

- устранить неисправность автоматической установки пожаротушения (торговый зал, подвальные помещения, подсобные помещения); 

- руководителю организации организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (АУПС и СОУЭ находится в неисправном состоянии); 

- хранить на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконалодочных испытаний указанных систем; 

- на объекте защиты обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения инженерного оборудования (электрощитовой) и вентиляционной, с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д и взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны; 

- не допускать хранение под лестничным маршем различных предметов, выполненных из горючих материалов; 

- исключить размещение на путях эвакуации различных предметов (товаров); 

- обеспечить в помещении подвала проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойскости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград; 

- в подвале помещение вентиляционной выделить противопожарными преградами;

- привести эвакуационный путь в соответствие с требованиями п.п. 5 п. 14 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- организовать на объекте защиты эвакуационное освещение, находящиеся в круглосуточном режиме работы и включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; 

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ, система вытяжной противодымой вентиляции) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; 

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении; 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации»; 

- не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещениях подвала); 

- не допускать использование подвального помещения для хранения продукции оборудования, мебели и других предметов.

В судебном заседании заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Курской области Горобец Б.И. заявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, указанным в иске, просил требования удовлетворить. 

Представитель ответчика ФИО1 – ФИО3 в судебном заседании заявленные прокурором Железнодорожного административного округа г. Курска исковые требования о возложении на ИП ФИО1 обязанности устранить нарушения требований законодательства о противодействии терроризму, требований пожарной безопасности признала в полном объеме. Суду пояснила, что обстоятельства, изложенные прокурором в иске, не оспаривает, срок, указанный прокурором, считает достаточным для устранения указанных нарушений.

Представитель третьего лица – ГУ МЧС России по Курской области ФИО4 просила удовлетворить исковые требования прокурора.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы дела в их совокупности, суд пришел к следующему.

Согласно ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует зашита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также выполняет иные функции.

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма устанавливает Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

В соответствии со ст. 2 указанного Федерального закона противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; приоритет мер предупреждения терроризма.

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму").

Согласно п. 4 ч.2 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 №1273 утверждены требования к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)" (далее - Требования к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий)).

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, прокуратурой Железнодорожного административного округа 

<

адрес> была проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности объектов с массовым пребыванием людей, об их антитеррористической защищенности, и своевременности актуализации паспортов безопасности.

В ходе проверки было установлено: 

<

данные изъяты> ИП ФИО1 расположен по адресу: 

<

адрес> (далее – объект защиты), паспорт безопасности утвержден ДД.ММ.ГГГГ, объекту присвоена 2 категория. Функциональное назначение объекта защиты – торговая деятельность, продажа товаров народного потребления.

В нарушение п.п. «а, б» п. 30 Требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией, отсутствует система видеонаблюдения. Кроме того, в нарушение п. 34 указанных требований на объекте защиты не организована физическая охрана.

Согласно статье 1 Федерального закона N 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О подарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, Правила устанавливают требования в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Как следует из материалов дела, прокуратурой Железнодорожного административного округа 

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно: на объект защиты не составлена декларация пожарной безопасности; не осуществляется ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; на объекте защиты кассовая зона размещена так, в результате чего ограничивается доступ к системе противопожарной защиты – внутреннего противопожарного водопровода; автоматическая установка пожаротушения находится в неисправном состоянии; руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (АУПС и СОУЭ находится в неисправном состоянии); на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконалодочных испытаний указанных систем; не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения инженерного оборудования (электрощитовой) и вентиляционной, с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д и взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны; под лестничным маршем хранятся различные предметы, выполненные из горючих материалов; на путях эвакуации размещены различные предметы (товары); в помещении подвала не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойскости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград; в подвале помещение вентиляционной не выделено противопожарными преградами; эвакуационный путь включает в себя участок, ведущий по лестнице 2-го типа, соединяющей более двух этажей (ярусов); на объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение, находящиеся в круглосуточном режиме работы и включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ, система вытяжной противодымой вентиляции) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; на объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении; инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с нарушением; допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещениях подвала); допускается использование подвального помещения для хранения продукции оборудования, мебели и других предметов.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Железнодорожного административного округа 

<

адрес> в адрес ИП ФИО1 было внесено представление об устранении нарушений законодательства от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором предложено принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений действующего законодательства, причин и способствующих им условий, а также по недопущению их в дальнейшей деятельности.

Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что до настоящего времени требования прокурора не исполнены. 

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск, суд принимает признание иска, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Как усматривается из материалов дела, признание ответчиками исковых требований не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем, подлежит принятию судом.

Таким образом, анализируя исследованные доказательства в их совокупности, а также, учитывая, что представитель ответчика исковые требования, заявленные прокурором Железнодорожного административного округа г. Курска, признала в полном объеме, данное право предоставлено ей доверенностью, признание иска не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, суд считает возможным принять признание иска ответчиком.

При таких обстоятельствах исковые требования прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска в защиту интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму, требований пожарной безопасности подлежат удовлетворению.

Суд, принимая во внимание характер и объем работ, которые необходимо произвести, значимость проведения установленных судом мероприятий, находит возможным, установить срок исполнения возложенной на ответчиков обязанности, указанный прокурором - в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

иск прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска в защиту интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму, требований пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу: 

- оборудовать объект защиты 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> системой оповещения и управления эвакуацией, системой видеонаблюдения;

- организовать на объекте защиты физическую охрану, в соответствии с действующими требованиями;

- составить декларацию пожарной безопасности; 

- осуществлять ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- исключить размещение кассовой зоны так, в результате чего ограничивается доступ к системе противопожарной защиты – внутреннего противопожарного водопровода; 

- устранить неисправность автоматической установки пожаротушения (торговый зал, подвальные помещения, подсобные помещения); 

- руководителю организации организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (АУПС и СОУЭ находится в неисправном состоянии); 

- хранить на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконалодочных испытаний указанных систем; 

- на объекте защиты обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения инженерного оборудования (электрощитовой) и вентиляционной, с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д и взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны; 

- не допускать хранение под лестничным маршем различных предметов, выполненных из горючих материалов; 

- исключить размещение на путях эвакуации различных предметов (товаров); 

- обеспечить в помещении подвала проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойскости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград; 

- в подвале помещение вентиляционной выделить противопожарными преградами;

- привести эвакуационный путь в соответствие с требованиями п.п. 5 п. 14 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- организовать на объекте защиты эвакуационное освещение, находящиеся в круглосуточном режиме работы и включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; 

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ, системы вытяжной противодымой вентиляции) на объекте защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; 

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении; 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации»; 

- не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещениях подвала); 

- не допускать использование подвального помещения для хранения продукции оборудования, мебели и других предметов. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Курский областной суд через Курский районный суд Курской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 27 января 2025 года.

Судья Курского районного суда 

Курской области А.А. Шкуркова