<

адрес>

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело №г.

26 февраля 2020 года

Судья 

<

адрес> cyia" Т.Махачкалы ФИО1, при секретаре судебного заседания Магомедовой П.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению

заместителя прокурора 

<

адрес> к ОАО "Махачкалатеплоэнерго" о признании бездействия незаконным и обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора 

<

адрес> обратился в суд с указанным выше требованием, ссылаясь на то. что прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в помещения и на территории ОАО "Махачкалатеплоэнерго"" и выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В уточненном исковом заявлении прокурор просил:

1. Признать незаконным бездействие ОАО «Махачкалатеплоэнерго» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> в части непринятия надлежащих мер по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, указанных в настоящем исковом заявлении, в помещениях и на территории ОАО «Махачкалатеплоэнерго».

2. Обязать ОАО «Махачкалатеплоэнерго» втечение 5 месяцев со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Привести проектную документацию на автоматическую систему обнаружения пожара в соответствие постановлению правительства РФ №: п. 61;

- На объекте защиты обеспечить исправное состояние систем автоматическихустановок пожарной сигнализации согласно Постановления правительства РФ №: п.

61;

- Обеспечить наличие Технической документации на строительные материалыконструкции пола, обшивки стен, в которой отражаются информация о показателяхпожарной опасности, для определения соответствия ее степени огнестойкости, согласноФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-Ф31 ^Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности» ст. 4. 87 (табл. 21.22).

Доукомплектовать пожарные шкафы ручными пожарньми стволами согласно Правил противопожарного режима в РФ п. 57);

Организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода - изготовителя, согласно Правил противопожарного режима в РФ: п. 21):

- Устранить и не допускать впредь нарушения учета наличия (периодичностиосмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средствпожаротушения) в специальном журнале произвольной формы согласно Правилпротивопожарного режима в РФ: п. 478:

Оборудовать помещения системой обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ ст. 54: |

Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения согласно Постановления правительства РФ 390 п. 468;

- У мест расположения пожарного гидранта, а также по направлению движения к ним установить указатели (плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий. стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На указателях должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника, объём и выполнены в. соответствии ГОСТ. ДД.ММ.ГГГГ-83. согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ ст. 68: СП 8.13130:21)09 п. 8.6;

- - Установить в помещении электрощитовой противопожарную дверь согласно СП 4.13130.2013 п. 5.6.4;

Оборудовать газоиспользующее оборудование в помещении системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа выводом сигнала на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала согласно ФЗ от 22,07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях^пржарной безопасности» ст.4: СП 62.13330-2011 п.7.2:

В судебном заседании прокурор доводы искового заявления поддержал и просил заявленные требования удовлетворить.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 наличие упомянутых в исковом заявлении прокурора нарушений законодательства о пожарной безопасности не отрицал и объяснил, что принимаются меры по их устранению.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав представленные ими в материалы дела доказательства и оценив их по правилам ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует и установлено судом, что в результате проведенной прокуратурой района с привлечением Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> ГУ МЧС по РД проверки в ОАО "Махачкалатеплоэнерго" вывялены указанные выше нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Ответчик в материалы дела доказательства об устранении выявленных нарушений норм пожарной безопасности не представил.

Согласно ст. 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

При изложенных обстоятельствах заявленные прокурором требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес> удовлетворить.

Признать незаконным бездействие ОАО "Махачкалатеплоэнерго" в части непринятия надлежащих мер по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях и на Teppi+гбрии ОАО "Махачкалатеплоэнерго".

Обязать ОАО "Махачкалатеплоэнерго" в срок, не позднее 6 мес. со дня вступления настоящего решения в законную силу, устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Привести проектную документацию на автоматическую систему обнаружения пожара в соответствие постановлению правительства РФ №: п. 61;

- На объекте защиты обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации согласно Постановления правительства РФ №: п. 61;- Обеспечить наличие Технической документации на строительные материалыконструкции пола, обшивки стен, в которой отражаются информация о показателяхпожарной опасности, для определения соответствия ее степени огнестойкости, согласноФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности» ст. 4. 87 (табл. 21.22).

Доукомплектовать пожарные* шкафы ручными пожарными стволами - согласно Правил противопожарного режима в РФ п. 57);

Организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода - изготовителя, согласно Правил противопожарного режима в РФ: п. 21):

Устранить и не допускать впредь нарушения учета наличия (периодичности осмотра. сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения)- в специальном журнале произвольной формы согласно Правил противопожарного режима в РФ: п. 478:

Оборудовать помещения системой обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ ст. 54: |

Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения согласно Постановления правительства РФ 390 п. 468;

- У мест расположения пожарного гидранта, а также по направлению движенияк ним установить указатели, t .(плоские, выполненные с использованиемсветоотражающих покрытий. стойких к воздействию атмосферных осадков исолнечной радиации). На указателях должны быть четко нанесены цифры, указывающиерасстояние до водоисточника, объем и выполнены в соответствии ГОСТ. ДД.ММ.ГГГГ-83.согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ ст. 68: СП 8.13130.2009 п. 8.6;

- Установить в помещении электрощитовой противопожарную дверь согласно СП4.13130.2013 п. 5.6.4;

Оборудовать газоиспользующее оборудование в помещении системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа выводом сигнала на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала согласно ФЗ от 22,07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4: СП 62.13330-2011 п.7.2:

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию погражданским делам Верховного суда РД в течение месяца со дня составления его вокончательной форме, подав апелляционную жалобу через Советский районный суд

<

адрес>. 

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГг.