РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2018 года г. Ангарск

Ангарский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Черных А.В., при секретаре Корпусовой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3398/2018 по иску Прокурора г.Ангарска, действующего в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц, к ФИО1 об устранений нарушений требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор ..., действующий в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ФИО2 Д.а. об устранений нарушений требований пожарной безопасности, в обоснование иска указав, что в результате проведения проверки ОНД и ПР по ... УНД и ПР ГУ МЧС России по ... исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации объекта защиты, расположенного по адресу: ... 177 квартал, 21 дом ТЦ «Баргузин» установлено, что при эксплуатации указанного объекта защиты допускаются нарушения требований пожарной безопасности. Несоответствие объекта защиты предъявляемым требованиям в области пожарной безопасности, свидетельствует о грубом нарушении ответчиком законодательства в рассматриваемой сфере и в случае возникновения пожара создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в торговом центре. Просит обязать ответчика устранить в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу нарушения требований пожарной безопасности, а именно 

оборудовать объект защиты автоматическими установками пожаротушения; 

оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией;

оборудовать объект защиты автоматическими установками системы противодымной защиты;

утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности;

руководителю организации и должностным лицам, ответственными за пожарную безопасность пройти обучение мерам пожарной безопасности; 

завести журнал, подтверждающий проведение вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей;

обозначить место, специально отведенное для курения табака, знаками «Место для курения»; 

обеспечить размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользоваться открытым огнем запрещено»;

на первом этаже установить дверь, разделяющую лестничную клетку № (согласно технического паспорта № от **) от помещения № (согласно технического паспорта № от **);

исключить запирание двери эвакуационного выхода, ведущей на лестничную клетку № (согласно технического паспорта № от **) из помещения № а (согласно технического паспорта № от **) на ключ;

определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

исключить в подвале, в помещении 25 (согласно технического паспорта № от **) эксплуатацию светильников со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.

обеспечить пожарные шкафы элементами для опломбирования;

пронумеровать огнетушители;

оборудовать двери на первом этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещении № (согласно технического паспорта № от **), на втором этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № (согласно технического паспорта № от **), на втором этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № (согласно технического паспорта № от **), на втором этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № (согласно технического паспорта № от **), на третьем этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № а (согласно технического паспорта № от **) приспособлениями для самозакрывания;

исключить на третьем этаже размещение сауны, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек;

исключить размещение торгового павильона под лестничным маршам № (согласно технического паспорта № от **);

исключить хранение горючих материалов под лестничным маршам № (согласно технического паспорта № от **);

обеспечить бесперебойную работу системы пожарной сигнализация, а также системы оповещения и управления эвакуацией в случае пожара;

организовать проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты с оформлением акта проверки;

разработать годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, а также планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты.

Представитель истца – помощник прокурора г.Ангарска Обыденова А.Л. исковые требования поддержала в полном объеме, по доводам изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

Представители ответчика ФИО3, ФИО4, действующие на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования признали в полном объеме, последствия признания иска и ст. 173 ГПК РФ им разъяснены и понятны. 

Исследовав материалы дела, выслушав истца, представителей ответчика, оценив представленные сторонами доказательства, суд находит заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает признание иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным принять признание исковых требований представителями ответчика ФИО1, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. При этом, в соответствии с ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

Поскольку исковые требования подлежат удовлетворению, в соответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию в соответствующий бюджет государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Прокурора г.Ангарска, действующего в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц, к ФИО1 об устранений нарушений требований пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: 

<

...> Торговый Центр «Баргузин»:

оборудовать объект защиты автоматическими установками пожаротушения; 

оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией;

оборудовать объект защиты автоматическими установками системы противодымной защиты;

утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности;

руководителю организации и должностным лицам, ответственными за пожарную безопасность пройти обучение мерам пожарной безопасности; 

завести журнал, подтверждающий проведение вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей;

обозначить место, специально отведенное для курения табака, знаками «Место для курения»; 

обеспечить размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользоваться открытым огнем запрещено»;

на первом этаже установить дверь, разделяющую лестничную клетку № (согласно технического паспорта № от **) от помещения № (согласно технического паспорта № от **);

исключить запирание двери эвакуационного выхода, ведущей на лестничную клетку № (согласно технического паспорта № от **) из помещения № а (согласно технического паспорта № от **) на ключ;

определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

исключить в подвале, в помещении 25 (согласно технического паспорта № от **) эксплуатацию светильников со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.

обеспечить пожарные шкафы элементами для опломбирования;

пронумеровать огнетушители;

оборудовать двери на первом этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещении № (согласно технического паспорта № от **), на втором этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № (согласно технического паспорта № от **), на втором этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № (согласно технического паспорта № от **), на втором этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № (согласно технического паспорта № от **), на третьем этаже из лестничной клетки № (согласно технического паспорта № от **) в помещения № а (согласно технического паспорта № от **) приспособлениями для самозакрывания;

исключить на третьем этаже размещение сауны, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек;

исключить размещение торгового павильона под лестничным маршам № (согласно технического паспорта № от **);

исключить хранение горючих материалов под лестничным маршам № (согласно технического паспорта № от **);

обеспечить бесперебойную работу системы пожарной сигнализация, а также системы оповещения и управления эвакуацией в случае пожара;

организовать проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты с оформлением акта проверки;

разработать годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, а также планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты.

Взыскать с ответчика ФИО1 государственную пошлину в соответствующий бюджет в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ангарский городской суд ... в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья А.В.Черных