по делу №5-160/2023

УИД:73RS0003-01-2023-003141-56

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

по делу об административном правонарушении

город Ульяновск 15 ноября 2023 года

Судья Железнодорожного районного суда города Ульяновска Резовский Р.С., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении государственного учреждения здравоохранения Областной клинический онкологический диспансер, ИНН: №, ОГРН: № расположенный по адресу: 

<

адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

25 сентября специалистом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП Российской Федерации), согласно которому при проведении проверки в отношении государственного учреждения здравоохранения Областной клинический онкологический диспансер (далее по тексту постановления ГУЗ ОКОД) выявлено нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно в структурных подразделениях ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес> допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений: 

1. В нарушение требований пунктов 2.7, 4.3.3 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года №44, поверхность стен, потолков, покрытие пола в помещениях ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес> не является легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно: 

- на 5 этаже в коридоре местами отлетела плитка на полу; в материальной отлетела плитка на стене и на полу; в коридоре около сестринской местами отлетела краска на стене; в сестринской местами отлетели обои и краска на стене; в операционной местами отслоилась и отлетела краска на стене; в палатах № и № интенсивной терапии и реанимации местами отлетела краска на стене и плитка на полу, местами потрескалась напольная плитка;

- на 5 этаже в отделении анестезиологии и реанимации (пост №), в ванной № 1 для дезинфекции медицинского оборудования местами потрескалась и отлетела плитка, отслаивается и отлетает краска на стене и потолке; в ванной №санитарная комната) местами отлетела плитка на полу и отлетает покраска на потолке; в боксированной палате отлетает краска на стене, потолке, местами отлетела плитка на стене;

- на 4 этаже в отделении химиотерапии № в коридоре, в раздевалке отлетает краска на стене, местами отлетела напольная плитка, образовалась трещина на стене; в процедурном кабинете отлетела краска на потолке и стене; в холле на потолке и стенах отлетела краска;

- на лестничной клетке между 4-3 и 3-2 этажами местами отлетела краска.

- в помещениях ЦСО: потолок с отслоившейся краской (в стерильном, чистом и приемном отделениях), стены с с отслоившейся краской в чистом отделении;

- в дезинфекционной камере в помещении для приема постельных принадлежностей линолеум на полу с дефектами, на стене отлетела плитка; в чистом отделении (в помещении для выгрузки постельных принадлежностей) не полностью выложена напольной плиткой поверхность пола (отсутствует плитка под умывальной раковиной); конструкция оконной рамы препятствует возможности открытию рам в период помывки и в помещении для выдачи постельных принадлежностей дверь плотно не закрывается.

2. В нарушение требований пункта 4.5.2 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес> за период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года не проведена дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (не представлены акты выполненных работ), проведено только техническое обслуживание вентиляционных систем и кондиционирования воздуха.

3. В нарушение требований пункта 4.2.3 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес>, минимальная площадь палат в отделениях фактически составляет: 

- гинекологическое отделение развернуто на 50 коек, которые размещены на площадях 14 палатных помещений; в среднем площадь на одну койку в гинекологическом отделении составляет 

<

данные изъяты> м2 при норме 5 м2 на 1 койку, а именно: палаты №, палаты № при площади 

<

данные изъяты>, оборудованы на 6 коек (площадь на одну койку составляет 3 м2),

- хирургическое отделение опухолей молочных желез развернуто на 50 коек, которые размещены на площадях 11-ти палатных помещений; в среднем площадь на одну койку в 2-м хирургическом отделении составляет 

<

данные изъяты> м2, при норме 

<

данные изъяты> на 1 койку, а именно: палата № при площади 

<

данные изъяты> оборудована на 13 коек (площадь на одну койку составляет 

<

данные изъяты> м2); палаты № при площади 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> м2 оборудованы на 2 койки (площадь на одну койку составляет 

<

данные изъяты> м2); палата № при площади 

<

данные изъяты> м2 оборудована на 3 койки (площадь на одну койку составляет 

<

данные изъяты> м2 ); палата № при площади 

<

данные изъяты> м2 оборудована на 4 койки (площадь на одну койку составляет 3,6 м2 ); палата № № при площади 

<

данные изъяты> оборудована на 5 коек (площадь на одну койку составляет 

<

данные изъяты> м2); палаты № при площади 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> м2 оборудованы на 6 коек (площадь на одну койку составляет 

<

данные изъяты> м2); палата № при площади 

<

данные изъяты> м2 оборудована на 7 коек (площадь на одну койку составляет 

<

данные изъяты>), 

- отделение химиотерапии № развернуто на 40 круглосуточных коек, которые размещены на площадях 10 палатных помещений; в среднем площадь на одну койку в химиотерапевтическом отделении составляет в палатах №, при площади на 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> оборудованы на 7 коек (площадь на одну койку составляет 4 м2); 

- отделение химиотерапии № развернуто на 30 круглосуточных коек, которые размещены на площадях 7 палатных помещений; площадь на одну койку, при норме 

<

данные изъяты> на 1 койку, в палатах № составляет 

<

данные изъяты> м2.

4. В нарушение требований пункта 4.4.8 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» туалет для посетителей в рентгенологическом отделении ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес> не обеспечен туалетной бумагой, отсутствует мыло для мытья рук.

5. В нарушение требований пункта 2.6 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес>, за период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года, при обследовании технического состояния вентиляции не проведены инструментальные измерения объёмов вытяжки воздуха.

6. В нарушение требований пункта 4.3.1 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес>, в вестибюлях полы не устойчивы к механическому воздействию, а именно: в коридоре 2 хирургического корпуса на 5 этаже местами потрескалась и отлетела плитка.

Таким образом, ГУЗ ОКОД вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

Представитель ГУЗ ОКОД в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения был своевременно и надлежащим образом уведомлен, о причинах неявки суду ничего не сообщил.

При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд, не признавая обязательным участие представителя ГУЗ ОКОД при рассмотрении дела, полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав в совокупности все материалы дела, судья приходит к выводу, о виновности ГУЗ ОКОД в инкриминируемом ему правонарушении.

Согласно статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 44 утверждены и введены в действие с 1 января 2021 года санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», которые, в том числе, устанавливают требования к деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания.

В соответствии с пунктом 2.7 СП 2.1.3678-20 покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Согласно пункту 2.6 СП 2.1.3678-20 помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Пунктом 4.2.3 СП 2.1.3678-20 минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противоэпидемического режима, эксплуатируемых медицинскими организациями, следует принимать согласно приложениям N N 1 и 2 к настоящим правилам, 

В соответствии с пунктом 4.3.1 СП 2.1.3678-20 в вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию. Полы в вентиляционных камерах должны иметь покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации.

Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке (пункт 4.3.3 СП 2.1.3678-20)

Согласно пункту 4.4.8 СП 2.1.3678-20 туалеты обеспечиваются туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук.

Один раз в год должна проводиться проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования (пункт 4.5.2 СП 2.1.3678-20).

Вышеуказанные санитарные правила направлены на охрану жизни и здоровья населения, обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и предоставлению услуг, в том числе медицинских, а также к используемым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию и транспортным средствам.

В судебном заседании установлено, что на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области от 06 сентября 2023 года №, в отношении ГУЗ ОКОД была проведена плановая выездная проверка.

В ходе проведенной в отношении ГУЗ ОКОД плановой выездной проверки, были выявлены нарушения со стороны ГУЗ ОКОД вышеуказанных санитарно-эпидемиологических правил, в частности было выявлено:

1. В нарушение требований пунктов 2.7, 4.3.3 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года №44, поверхность стен, потолков, покрытие пола в помещениях ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес> не является легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно: 

- на 5 этаже в коридоре местами отлетела плитка на полу; в материальной отлетела плитка на стене и на полу; в коридоре около сестринской местами отлетела краска на стене; в сестринской местами отлетели обои и краска на стене; в операционной местами отслоилась и отлетела краска на стене; в палатах № интенсивной терапии и реанимации местами отлетела краска на стене и плитка на полу, местами потрескалась напольная плитка;

- на 5 этаже в отделении анестезиологии и реанимации (пост №), в ванной № для дезинфекции медицинского оборудования местами потрескалась и отлетела плитка, отслаивается и отлетает краска на стене и потолке; в ванной № 2 (санитарная комната) местами отлетела плитка на полу и отлетает покраска на потолке; в боксированной палате отлетает краска на стене, потолке, местами отлетела плитка на стене;

- на 4 этаже в отделении химиотерапии № в коридоре, в раздевалке отлетает краска на стене, местами отлетела напольная плитка, образовалась трещина на стене; в процедурном кабинете отлетела краска на потолке и стене; в холле на потолке и стенах отлетела краска;

- на лестничной клетке между 4-3 и 3-2 этажами местами отлетела краска.

- в помещениях ЦСО: потолок с отслоившейся краской (в стерильном, чистом и приемном отделениях), стены с с отслоившейся краской в чистом отделении;

- в дезинфекционной камере в помещении для приема постельных принадлежностей линолеум на полу с дефектами, на стене отлетела плитка; в чистом отделении (в помещении для выгрузки постельных принадлежностей) не полностью выложена напольной плиткой поверхность пола (отсутствует плитка под умывальной раковиной); конструкция оконной рамы препятствует возможности открытию рам в период помывки и в помещении для выдачи постельных принадлежностей дверь плотно не закрывается.

2. В нарушение требований пункта 4.5.2 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес> за период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года не проведена дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (не представлены акты выполненных работ), проведено только техническое обслуживание вентиляционных систем и кондиционирования воздуха.

3. В нарушение требований пункта 4.2.3 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес>, минимальная площадь палат в отделениях фактически составляет: 

- гинекологическое отделение развернуто на 50 коек, которые размещены на площадях 14 палатных помещений; в среднем площадь на одну койку в гинекологическом отделении составляет 

<

данные изъяты> м2 при норме 5 м2 на 1 койку, а именно: палаты №, палаты №, при площади 

<

данные изъяты>, оборудованы на 6 коек (площадь на одну койку составляет 3 м2),

- хирургическое отделение опухолей молочных желез развернуто на 50 коек, которые размещены на площадях 11-ти палатных помещений; в среднем площадь на одну койку в 2-м хирургическом отделении составляет 

<

данные изъяты> м2, при норме 

<

данные изъяты> на 1 койку, а именно: палата № при площади 

<

данные изъяты> м2 оборудована на 13 коек (площадь на одну койку составляет 3,04 м2); палаты №№, 8 при площади 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> м2 оборудованы на 2 койки (площадь на одну койку составляет 4,32-4,92 м2); палата № при площади 

<

данные изъяты> оборудована на 3 койки (площадь на одну койку составляет 4,49 м2 ); палата № при площади 

<

данные изъяты> оборудована на 4 койки (площадь на одну койку составляет 3,6 м2 ); палата № при площади 

<

данные изъяты> оборудована на 5 коек (площадь на одну койку составляет 3,96 м2); палаты № при площади 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> оборудованы на 6 коек (площадь на одну койку составляет 

<

данные изъяты> м2); палата № при площади 

<

данные изъяты> оборудована на 7 коек (площадь на одну койку составляет 2,8 м2), 

- отделение химиотерапии № развернуто на 40 круглосуточных коек, которые размещены на площадях 10 палатных помещений; в среднем площадь на одну койку в химиотерапевтическом отделении составляет в палатах №, при площади на 

<

данные изъяты> и 28 м2 оборудованы на 7 коек (площадь на одну койку составляет 4 м2); 

- отделение химиотерапии № развернуто на 30 круглосуточных коек, которые размещены на площадях 7 палатных помещений; площадь на одну койку, при норме 5 м2 на 1 койку, в палатах № составляет 3,3 м2.

4. В нарушение требований пункта 4.4.8 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» туалет для посетителей в рентгенологическом отделении ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес> не обеспечен туалетной бумагой, отсутствует мыло для мытья рук.

5. В нарушение требований пункта 2.6 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес>, за период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года, при обследовании технического состояния вентиляции не проведены инструментальные измерения объёмов вытяжки воздуха.

6. В нарушение требований пункта 4.3.1 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, в ГУЗ ОКОД по адресу: 

<

адрес>, в вестибюлях полы не устойчивы к механическому воздействию, а именно: в коридоре 2 хирургического корпуса на 5 этаже местами потрескалась и отлетела плитка.

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения были зафиксированы в акте плановой, выездной проверки № от 25 сентября 2023 года.

Таким образом, из материалов дела следует, что ГУЗ ОКОД в ходе осуществления своей деятельности допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

Вина ГУЗ ОКОД в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении № от 25 сентября 2023 года; решением о проведении плановой выездной проверки № от 06 сентября 2023 года; актом плановой выездной проверки № от 25 сентября 2023 года; протоколом осмотра от 25 сентября 2023 года; предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований № от 25 сентября 2023 года; фотоматериалами; 

Суд считает данную совокупность доказательств достаточной для признания ГУЗ ОКОД виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и квалифицирует его бездействия по данной статье как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

Оснований для освобождения ГУЗ ОКОД от административной ответственности не имеется.

Санкция статьи 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, влечет назначение административного наказания в виде административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств как смягчающих, так и отягчающих административную ответственность, а также тот факт, что ГУЗ ОКОД ранее к административной ответственности за однородные административные правонарушения не привлекалось. При таких обстоятельствах суд считает возможным назначить наказание в виде административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать государственное учреждение здравоохранения Областной клинический онкологический диспансер виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Разъяснить лицу, привлекаемому к административной ответственность, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области); ИНН: №; КПП: 732501001; счет получателя: №; банк получателя: Отделение Ульяновск//УФК по Ульяновской области, город Ульяновск; кор. счет: №; БИК: №, ОКТМО: №; КБК: № штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Разъяснить лицу, привлекаемому к административной ответственность, что в соответствии со статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Железнодорожный районный суд города Ульяновска в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Резовский Р.С.