Дело №г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Октябрьский районный суд 

<

адрес>

В составе председательствующего Коноваловой С.А.

с участием старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО3,

представителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» ФИО4, действующей на основании доверенности № от 09.01.2020 года,

при секретаре ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в р.

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ дело по иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределённого круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» о признании бездействия незаконным и понуждении к устройству наружного источника пожарного водоснабжения,

У С Т А Н О В И Л:

<

адрес> в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» о признании бездействия незаконным и понуждении к устройству наружного источника пожарного водоснабжения, в обоснование иска указав, что прокуратурой 

<

адрес> в октябре 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», в ходе которой установлено следующее.

На территории городского поселения р.

<

адрес> имеется источник наружного противопожарного водоснабжения – пожарный водоем, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Указанный пожарный водоем состоит на балансе МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система». При этом, пожарный водоем находится в ненадлежащем состоянии, поскольку завален землей и мусором, что не позволяет использовать его по назначению, чем нарушены требования законодательства о пожарной безопасности. По данному факту ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района в адрес руководителя МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» внесено представление. Однако, до настоящего времени мер по устройству источника наружного противопожарного водоснабжения МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» не принято.

Бездействие МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» создает прямую угрозу возникновения крупных пожаров, которые могут повлечь массовую гибель людей, причинение значительного материального ущерба.

С учётом изложенного, прокурор просит признать бездействие МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», выразившееся в непринятии мер к устройству источника наружного противопожарного водоснабжения, незаконным.

Обязать МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести работы по устройству источника наружного противопожарного водоснабжения МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система».

В судебном заседании старший помощник прокурора ФИО3 заявление поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении, просила признать бездействие МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», выразившееся в непринятии мер к устройству источника наружного противопожарного водоснабжения, незаконным и обязать МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести работы по устройству источника наружного противопожарного водоснабжения МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система».

Представитель ответчика – МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» Октябрьского муниципального района 

<

адрес> ФИО4 исковые требования прокурора 

<

адрес> о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности признала, не возражала против удовлетворения заявления, пояснила, что в настоящий момент проводятся мероприятия по устранению нарушений выявленных прокурорской проверкой, а именно заключен договор подряда по установке пожарного гидранта по 

<

адрес>, и проводятся работы по установке пожарного гидранта.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Статьей 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ) определено, что руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В силу статьи 38 Федерального закона №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества.

Согласно части 1, 2 статьи 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

В соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

При разрешении спора судом установлено, что по результатам проверки, проведенной прокуратурой 

<

адрес> в октябре 2019 года на территории городского поселения р.

<

адрес> имеется источник наружного противопожарного водоснабжения – пожарный водоем, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>.

Указанный пожарный водоем состоит на балансе МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система». При этом, пожарный водоем находится в ненадлежащем состоянии, поскольку завален землей и мусором, что не позволяет использовать его по назначению, чем нарушены вышеназванные требования законодательства о пожарной безопасности.

По данному факту ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района в адрес руководителя МБУК «МЦКС» внесено представление. Однако, до настоящего времени мер по устройству источника наружного противопожарного водоснабжения МБУК «МЦКС» не принято.

Указанное обстоятельство подтверждается материалами дела, информацией, представленной руководителем МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», а так же указанные нарушения нашли отражение во внесенном ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района в адрес руководителя МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» представлении об устранении нарушений по результатам проведенной в феврале 2019 года проверки.

Нарушение требований законодательства о противопожарной безопасности создает прямую угрозу возникновения крупных пожаров, которые могут повлечь массовую гибель людей, причинение значительного материального ущерба.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении иска прокурора в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Иск прокурора 

<

адрес> в интересах неопределённого круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» Октябрьского муниципального района 

<

адрес> о признании бездействия незаконным и понуждении к устройству наружного источника пожарного водоснабжения - удовлетворить.

Признать бездействие МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», выразившееся в непринятии мер к устройству источника наружного противопожарного водоснабжения, незаконным.

Обязать МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести работы по устройству источника наружного противопожарного водоснабжения МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система».

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ, с использованием технических средств.

Председательствующий: подпись