Дело № 2-56/2024

24RS0029-01-2024-000009-03

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 февраля 2024 года пгт. Козулька 

Козульский районный суд Красноярского края в составе 

председательствующего судьи Тыченко С.В., 

с участием прокурора Козульского района Примоленного Д.В., 

при секретаре Кетовой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Козульского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Козульская лесная компания», ООО «Содружество» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Козульского района Красноярского края в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Козульская лесная компания», ООО «Содружество» о возложении обязанности. 

Требования мотивируя тем, что прокуратурой Козульского района ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности ООО «Козульская лесная компания» (далее – ООО «КЛК»), ООО «Содружество», осуществляющих хозяйственную деятельность по адресу: 

<

адрес>. На производственной территории, расположенной по вышеуказанному адресу, ответчики осуществляют хранение и переработку древесины. Производственная территория находится в черте поселковой застройки, в том числе вблизи многоквартирных жилых домов. Земельные участки, расположенные на вышеуказанной производственной территории, имеют следующие кадастровые номера №, №, которые принадлежат на праве собственности ООО «КЛК». Между ООО «КЛК» и ООО «Содружество» заключен договор аренды, на основании которого последней также осуществляется хозяйственная деятельность на производственной территории, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНДиПР по Козульскому району УНДПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю проверки установлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: производственная территория ООО «КЛК», ООО «Содружество» расположенная по адресу: 

<

адрес>, не очищена от горючих отходов, что является нарушением п. 67 ППР РФ; производственная территория ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенная по адресу: 

<

адрес>, не оборудована необходимым количеством пожарных щитов для размещения первичных средств пожаротушения, что является нарушением п. 410 ППР РФ; строения и сооружения, расположенные на производственной территории ООО «КЛК», ООО «Содружество», по адресу: 

<

адрес> не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения, что является нарушением п. 397 ППР РФ; на производственной территории ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенной по адресу: 

<

адрес>, при размещении штабелей круглых лесоматериалов, готовой продукции и отходов лесопиления не предусмотрены противопожарные разрывы до зданий и сооружений, что является нарушением ст. 6 Технического регламента; руководителем производственного объекта ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенного по адресу: 

<

адрес>, при эксплуатации котельной установки допускаются к работе лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующие квалификационные удостоверения, что является нарушением п. 79 ППР РФ; руководителем ООО «КЛК» не назначено лицо, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, что является нарушением п.4 ППР РФ; руководителем производственного объекта ООО «КЛК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не обеспечено определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий, что является нарушением п. 12 ППР РФ; работники ООО «КЛК», ООО «Содружество» допускаются к работе на производственной территории, расположенной по адресу: пгт. Козулька, 

<

адрес>, без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, что является нарушением п.3 ППР РФ; в производственных и административных объектах ООО «КЛК» по адресу: 

<

адрес> допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), что является нарушением п. 35 ППР РФ; руководителем организации ООО «КЛК» не предоставлена утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, что является нарушением п. 2 ППР РФ; руководитель производственного объекта ООО «КЛК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов, что является нарушением п. 132 ППР РФ; строения производственных объектов ООО «КЛК», расположенные по адресу: 

<

адрес>, не оборудованы пожарной сигнализацией, что является нарушением ст. 5 Технического регламента; строения административных объектов ООО «КЛК», расположенные на производственной территории по адресу: 

<

адрес>, не оборудованы пожарной сигнализацией, что является нарушением ст. 5 Технического регламента; на отопительную печи, установленные на производственных объектах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не предоставлена техническая документация завода изготовителя, что является нарушением п. 82 ППР РФ; ООО «КЛК», ООО «Содружество» для проживания людей (работников) используются помещения, расположенные на территории производственной площадки предприятия, по адресу: пгт. Козулька, 

<

адрес>, что является нарушением п. 130 ППР РФ; руководителем производственного объекта ООО «КЛК» не определены (не запрещены) места для курения, что является нарушением п. 11 ППР РФ; сооружение для проживания людей (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу по адресу: 

<

адрес>, пгт.Козулька, 

<

адрес> не оборудовано пожарной сигнализацией, что является нарушением ст.5 Технического регламента; в сооружении, предназначенном для проживания людей (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу: 

<

адрес>, пгт. Козулька, 

<

адрес> эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), что является нарушением п. 35 ППР РФ; в строении, предназначенном для проживания людей (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу: 

<

адрес>, пгт.Козулька, 

<

адрес> имеет место эксплуатация электропроводов и кабелей электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п. 35 ППР РФ; в строении, предназначенном для проживания люде (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу

<

адрес> электрическая проводка проложена по горючему основанию и обтянута полиэтиленом, что является нарушением п. 35 ППР РФ. В настоящее время на производственной территории ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенной по адресу: 

<

адрес>, хранятся остатки древесины и опилок, которые длительный период времени организацией не вывозятся и не убираются. Истец считает, что наличие такого объекта вблизи многоквартирных жилых домов представляет опасность. Отсутствие должной системы пожаротушения может привести к невозможности тушения этого объекта, в том числе силами МЧС. Истец считает, что описанные в настоящем исковом заявлении факты говорят о серьезных нарушениях законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации объекта – места складирования и обработки древесины. Ранее внесенные в отношении ООО «КЛК» меры прокурорского реагирования должного результата, направленного на устранение нарушений противопожарного законодательства, не принесли. ООО «КЛК», ООО «Содружество» продолжается осуществление хозяйственной деятельности с нарушением законодательства, что в свою очередь образует реальную опасность для жизни и здоровья людей, проживающих как на территории производственного объекта, так и ближайших многоквартирных жилых домов.

В связи с изложенным, просит суд возложить на ООО «Козульская лесная компания» ИНН: 

<

***>; ООО «Содружество», ИНН: 

<

***> обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте складирования и обработки древесины по адресу

<

адрес>, а именно: 

- произвести очистку от горючих отходов производственную территорию, расположенную по адресу: 

<

адрес>

- оборудовать производственную территорию, расположенная по адресу: 

<

адрес> необходимым количеством пожарных щитов для размещения первичных средств пожаротушения; 

- доукомплектовать строения и сооружения, расположенные на производственной территории, по адресу: 

<

адрес>, первичными средствами пожаротушения; 

- выполнить требования пожарной безопасности в части складировании штабелей круглых лесоматериалов, готовой продукции и отходов лесопиления с установленным противопожарным разрывом; 

- обязать руководителя производственного объекта пройти противопожарную подготовку с вручением квалификационного удостоверения установленного образца; 

- назначить среди работников ООО «КЛК», ООО «Содружество» должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на производственном объекте; 

- обеспечить определение категории производственного объекта по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий; 

- организовать обучение работников, осуществляющих трудовую детальность на производственном объекте, мерам пожарной безопасности с прохождением соответствующих нормам закона инструктажей с введения журнала обучения; 

- обеспечить безопасное использование светильников, расположенных на территории производственного объекта, сооружений и административного здания, с учетом требований противопожарного законодательства; 

- разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 

- организовать и контролировать проведение работ на производственной территории по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов; 

- установить на территории производственного объекта, сооружений и административного здания, и ввести в эксплуатацию пожарную сигнализацию; 

- подготовить и представить компетентным органам МЧС техническую документацию на отопительные печи, расположенные на производственном объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- обеспечить проживание работников на объекте производства в специально отведенных местах, с соблюдением в данных помещения требований пожарной безопасности; 

- организовать на территории производственного объекта места для курения, со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании прокурор Примоленный Д.В. исковые требования поддержал по вышеизложенным обстоятельствам, настаивал на удовлетворении иска. 

Представители ответчиков ООО «Козульская лесная компания», ООО «Содружество» в судебное заседание не явились, извещены надлежаще и своевременно, (л.д.43, 45, 46) о причинах неявки не сообщили, об отложении судебного заседания не ходатайствовали, в связи с чем суд, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, предусмотренного ст. 233 ГПК РФ.

Представитель третьего лица ОНДиПР по Козульскому району УНДПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в судебное заседание не явился, извещен надлежаще и своевременно. (л.д. 43, 44 оборотная сторона).

Выслушав прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ каждый имеет право на охрану здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под мерами пожарной безопасности понимаются действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе, по выполнению требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Во исполнение требований ст. 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР РФ), которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Частью 1 статьи 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

Требования пожарной безопасности на объектах приема и отгрузки древесины также регламентируется положением «СП 114.13330.2016. Свод правил. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003», который распространяется на проектирование и реконструкцию складов лесных материалов, пиломатериалов, балансовой древесины, осмола, дров, щепы, опилок, коры и древесных отходов в соответствии с требованиями противопожарной защиты независимо от их вместимости.

Согласно статье 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технического регламента) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 

- выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанные в настоящем Федеральном законе; 

- пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 

- выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 

- выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Судом установлено, что земельные участки, расположенные по адресу: 

<

адрес> с кадастровыми номерами №, №, которые принадлежат на праве собственности ООО «КЛК».

Прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНДиПР по Козульскому району УНДПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю проведена проверка, в ходе которой установлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: именно: производственная территория ООО «КЛК», ООО «Содружество» расположенная по адресу: 

<

адрес>, не очищена от горючих отходов, что является нарушением п. 67 ППР РФ; производственная территория ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенная по адресу: 

<

адрес>, не оборудована необходимым количеством пожарных щитов для размещения первичных средств пожаротушения, что является нарушением п. 410 ППР РФ; строения и сооружения, расположенные на производственной территории ООО «КЛК», ООО «Содружество», по адресу: 

<

адрес> не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения, что является нарушением п. 397 ППР РФ; на производственной территории ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенной по адресу: 

<

адрес>, при размещении штабелей круглых лесоматериалов, готовой продукции и отходов лесопиления не предусмотрены противопожарные разрывы до зданий и сооружений, что является нарушением ст. 6 Технического регламента; руководителем производственного объекта ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенного по адресу: 

<

адрес> при эксплуатации котельной установки допускаются к работе лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующие квалификационные удостоверения, что является нарушением п. 79 ППР РФ; руководителем ООО «КЛК» не назначено лицо, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, что является нарушением п.4 ППР РФ; руководителем производственного объекта ООО «КЛК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не обеспечено определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий, что является нарушением п. 12 ППР РФ; работники ООО «КЛК», ООО «Содружество» допускаются к работе на производственной территории, расположенной по адресу: 

<

адрес>, без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, что является нарушением п.3 ППР РФ; в производственных и административных объектах ООО «КЛК» по адресу: пгт. Козулька, 

<

адрес>, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), что является нарушением п. 35 ППР РФ; руководителем организации ООО «КЛК» не предоставлена утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, что является нарушением п. 2 ППР РФ; руководитель производственного объекта ООО «КЛК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов, что является нарушением п. 132 ППР РФ; строения производственных объектов ООО «КЛК», расположенные по адресу: 

<

адрес>, не оборудованы пожарной сигнализацией, что является нарушением ст. 5 Технического регламента; строения административных объектов ООО «КЛК», расположенные на производственной территории по адресу: 

<

адрес>, не оборудованы пожарной сигнализацией, что является нарушением ст. 5 Технического регламента; на отопительную печи, установленные на производственных объектах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не предоставлена техническая документация завода изготовителя, что является нарушением п. 82 ППР РФ; ООО «КЛК», ООО «Содружество» для проживания людей (работников) используются помещения, расположенные на территории производственной площадки предприятия, по адресу: 

<

адрес>, что является нарушением п. 130 ППР РФ; руководителем производственного объекта ООО «КЛК» не определены (не запрещены) места для курения, что является нарушением п. 11 ППР РФ; сооружение для проживания людей (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу по адресу: 

<

адрес> не оборудовано пожарной сигнализацией, что является нарушением ст.5 Технического регламента; в сооружении, предназначенном для проживания людей (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу: 

<

адрес> эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), что является нарушением п. 35 ППР РФ; в строении, предназначенном для проживания людей (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу: 

<

адрес> имеет место эксплуатация электропроводов и кабелей электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п. 35 ППР РФ; в строении, предназначенном для проживания люде (работников), расположенное на территории производственного объекта по адресу: 

<

адрес> электрическая проводка проложена по горючему основанию и обтянута полиэтиленом, что является нарушением п. 35 ППР РФ (л.д.11-22).

Также судом установлено, что на производственной территории ООО «КЛК», ООО «Содружество», расположенной по адресу: 

<

адрес>, хранятся остатки древесины и опилок, которые длительный период времени организацией не вывозятся и не убираются. 

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района генеральному директору ООО «КЛК» внесено представление об устранении причин, способствующих нарушению законности. (л.д.23-24). 

Постановлением по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ главного государственного инспектора Козульского района Красноярского края по пожарному надзору директор ООО «КЛК» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде предупреждения. (л.д.30-33).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ООО «КЛК», ООО «Содружество» осуществляют хозяйственную деятельность с нарушением законодательства, что образует реальную опасность для жизни и здоровья людей, проживающих как на территории производственного объекта, так и ближайших многоквартирных жилых домов. Наличие такого объекта вблизи многоквартирных жилых домов представляет опасность. Отсутствие должной системы пожаротушения может привести к невозможности тушения этого объекта в том числе силами МЧС. В связи с чем, требования прокурора Козульского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Козульская лесная компания», ООО «Содружество» о возложении обязанности, заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

Суд считает, что указанный срок исполнения решения обеспечит соблюдение баланса интересов сторон. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Козульского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Козульская лесная компания», ООО «Содружество» о возложении обязанности – удовлетворить.

Возложить на ООО «Козульская лесная компания» ИНН: №; ООО «Содружество», ИНН: № обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте складирования и обработки древесины по адресу: 

<

адрес> а именно: 

- произвести очистку от горючих отходов производственную территорию, расположенную по адресу: 

<

адрес>;

- оборудовать производственную территорию, расположенная по адресу: 

<

адрес> необходимым количеством пожарных щитов для размещения первичных средств пожаротушения; 

- доукомплектовать строения и сооружения, расположенные на производственной территории, по адресу: 

<

адрес>, первичными средствами пожаротушения; 

- выполнить требования пожарной безопасности в части складировании штабелей круглых лесоматериалов, готовой продукции и отходов лесопиления с установленным противопожарным разрывом; 

- обязать руководителя производственного объекта пройти противопожарную подготовку с вручением квалификационного удостоверения установленного образца; 

- назначить среди работников ООО «КЛК», ООО «Содружество» должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на производственном объекте; 

- обеспечить определение категории производственного объекта по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий; 

- организовать обучение работников, осуществляющих трудовую детальность на производственном объекте, мерам пожарной безопасности с прохождением соответствующих нормам закона инструктажей с введения журнала обучения; 

- обеспечить безопасное использование светильников, расположенных на территории производственного объекта, сооружений и административного здания, с учетом требований противопожарного законодательства; 

- разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 

- организовать и контролировать проведение работ на производственной территории по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов; 

- установить на территории производственного объекта, сооружений и административного здания, и ввести в эксплуатацию пожарную сигнализацию; 

- подготовить и представить компетентным органам МЧС техническую документацию на отопительные печи, расположенные на производственном объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>

- обеспечить проживание работников на объекте производства в специально отведенных местах, с соблюдением в данных помещения требований пожарной безопасности; 

- организовать на территории производственного объекта места для курения, со дня вступления решения суда в законную силу.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий С.В. Тыченко

Мотивированное решение изготовлено 19.02.2024