Дело № 2-1706/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

26 сентября 2018 года г. Челябинск 

Тракторозаводский районный суд г. Челябинска в составе: 

председательствующего Морозовой Е.Г., 

при секретаре Волковой Ю.М.,

с участием помощника прокурора Тракторозаводского района г. Челябинска Артемьевой Ю.Г., представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Тракторозаводского района г.Челябинска в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Дома детской культуры «Ровесник» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Тракторозаводского района г. Челябинска обратился в суд с иском (с учетом изменения иска – л.д.49-50) в интересах неопределенного круга лиц к МБУДО «ДДК «Ровесник» о возложении обязанности в срок 2 месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушение требований пожарной безопасности, допущенное при эксплуатации нежилого помещения № по адресу: 

<

адрес>: выполнить отделку стен помещения № – зрительного зала, расположенного на втором этаже здания, негорючими материалами класса пожарной безопасности не более КМ1. В обоснование заявленных требований указано, что ответчик использует в своей деятельности помещение в 

<

адрес>, которое является местом массового пребывания людей, в том числе детей и должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством к противопожарной защите. Проведенной проверкой установлено, что данным требованиям нежилое помещение не соответствует.

Участвующая в судебном заседании помощник прокурора Тракторозаводского района г. Челябинска Артемьева Ю.Г. измененные исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала в части, представила письменный отзыв (л.д. 86-87) и пояснила, что помещение № используется только для проведения учебных занятий, финансирование на выполнение отделочных работ отсутствует.

Представители третьих лиц ОНДиПР № 3 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области, Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации г. Челябинска в судебном заседании участия не приняли, извещены о времени и месте судебного заседания.

Представитель третьего лица Комитета по делам образования Администрации г. Челябинска в судебное заседание не явился, представил письменный отзыв, где указал, что ответчиком требования пожарной безопасности выполнены (л.д.88).

Гражданское дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц, так как они извещены о месте и о времени судебного заседания.

Суд, заслушав объяснения сторон, исследовав письменные доказательства, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе – создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в РФ» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В судебном заседании установлено, что основным видом деятельности МБУДО «ДДК «Ровесник» является организация дополнительного образования детей по общеобразовательным и общеразвивающим программам. В целях осуществления образовательной деятельности ответчик эксплуатирует нежилое помещение № по адресу: 

<

адрес>.

06 апреля 2018 года проверкой прокуратуры Тракторозаводского района г. Челябинска совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 3 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области установлено нарушение требований пожарной безопасности: отделка стен помещения № – зрительного зала, расположенного на втором этаже здания, выполнена горючими материалами, облицована материалом (панели ПВХ) класса пожарной безопасности более КМ1 (л.д.12-13).

Доводы ответчика о том, что помещение № не используется в качестве зрительного зала, в нем проводятся учебно-тренировочные занятия, в частности, по хореографии, не могут быть приняты во внимание, поскольку не свидетельствуют об отсутствии нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 8 статьи 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.

Из представленного ответчиком сертификата соответствия усматривается, что используемые в отделке панели из поливинилхлорида имеют класс пожарной опасности КМ3 (л.д.90).

Таким образом, поскольку установленные в помещении № стеновые панели имеют класс пожарной опасности выше КМ1, исковые требования прокурора Тракторозаводского района г. Челябинска обоснованны и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дома детской культуры «Ровесник» устранить нарушение требований пожарной безопасности, допущенное при эксплуатации нежилого помещения № по адресу: 

<

адрес>: выполнить отделку стен помещения № – зрительного зала по техническому паспорту, расположенного на втором этаже здания, негорючими материалами класса пожарной безопасности не более КМ1, в течение двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Тракторозаводский районный суд г.Челябинска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий Е.Г.Морозова