№ 5-89/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» июля 2017 года ст. Вешенская

Судья Шолоховского районного суда Паненкова Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Шолоховского районного суда, расположенного по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова 2 «б» дело об административном правонарушении в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко» в лице заведующей ФИО2 ФИО4, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ 

У С Т А Н О В И Л:

23.06.2017 г. с 11 часов 05 минут по 12 часов 15 минут ведущим специалистом–экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах ФИО1 при проведении внеплановых мероприятий по Распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки от 15.05.2017 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко», зарегистрированного по адресу: ул. Мостовая, 3 А х.Дударевский Шолоховского района, Ростовской области, выявлены нарушения ст.11,ст.24 ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1, п. 4.33, п. 5.1, п. 5.4, п. 5.5, п. 6.16.1, п. 9.1, п. 13.2, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», предусмотрена ответственность по ст.6.4 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах ФИО1 в судебное заседание явилась, протокол считает обоснованным, выявленные нарушения имеют место быть, просит приостановить деятельность.

Представитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко» ФИО2 в судебное заседание явилась, с протоколом об административном правонарушении согласна.

Судья, выслушав мнение представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах ФИО1, представителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9«Солнышко» ФИО2, считает, что состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений нашел в судебном заседании свое полное подтверждение и подтверждается следующими доказательствами:

- распоряжением органа государственного контроля (надзора) от 15.05.2017 г. № 080023 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко»;

- уведомление о проведении органом государственного контроля внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко» с 29.05.2017 г. по 26.06.2017 года;

- актом проверки № 080023 от 26.06.2017 г. составленного специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах ФИО1 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко»;

- предписанием № 33 от 10.04.2017 г. выданного специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах ФИО1 в адрес Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко» об устранении выявленных нарушений;

- протоколом от 11.07.2017 г. о временном запрете деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко» с 12. 07.2017 г. с 9-00 часов.

- протоколом об административном правонарушении от 11.07.2017 г., составленного специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах ФИО1 Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Дударевский детский сад № 9«Солнышко», согласно которого 23.06.2017 г. с 11 часов 05 минут по 12 часов 15 минут ведущим специалистом–экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах ФИО1 при проведении внеплановых мероприятий по Распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки от 15.05.2017 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко», зарегистрированного по адресу: ул. Мостовая, 3 А х.Дударевский Шолоховского района, Ростовской области, установлены нарушения ст.11,ст.24 ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1, п. 4.33, п. 5.1, п. 5.4, п. 5.5, п. 6.16.1, п. 9.1, п. 13.2, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: - территория частично не имеет ограждения, забор выполнен из штакетника, имеет высокую степень износа, множественные повреждения; - несущая стена здания детского сада со стороны котельной имеет множественные трещины с внешней и внутренней стороны; - в групповой младшей группы отделка пола выполнена линолеумом, стыки не прилегают плотно к полу, что препятствует проведению влажной уборки, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств; - отделка стен в групповой младшей группы выполнена с использованием бумажных обоев, которые не обеспечивают проведения влажной уборки в период проведения генеральной уборки, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств; - в туалетной младшей группы потолок имеет трещины, повреждения отделки в виде выбоин; - в туалетной младшей группы унитазы в неисправном состоянии, сливные бачки в нерабочем состоянии; - в туалетной младшей группы умывальники не обеспечены подводкой горячей воды через смесители; - пол в туалетной младшей группы провален, является травмоопасным; - в спальне младшей группы отделка стен имеет множественные повреждения в виде выбоин, отслоений штукатурки; - пол в спальне младшей группы имеет щели, не окрашен, отделка не устойчива к проведению качественной влажной уборки, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств; - в коридоре между групповыми отделка стен имеет множественные повреждения в виде выбоин, отслоений штукатурки; - в раздевальной старшей группы отделка стен имеет множественные повреждения в виде выбоин, отслоений штукатурки; - отделка стен в групповой старшей группы выполнена с использованием бумажных обоев, которые не обеспечивают проведения влажной уборки в период проведения генеральной уборки, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств; - в групповой старшей группы отделка пола выполнена линолеумом, стыки не прилегают плотно к полу, что препятствует проведению влажной уборки, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств; - в спальне старшей группы отделка стен имеет множественные повреждения в виде выбоин, отслоений штукатурки; - пол в спальне старшей группы имеет щели, не окрашен, отделка не устойчива к проведению качественной влажной уборки, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств; - в туалетной старшей группы умывальники не обеспечены подводкой горячей воды через смесители; - в туалетной старшей группы унитазы в неисправном состоянии, сливные бачки в нерабочем состоянии; - в туалетной старшей группы отделка стен имеет множественные повреждения в виде выбоин, отслоений штукатурки; - в коридоре рядом с раздаточной пищеблока стена имеет множественные трещины, повреждения штукатурки в виде выбоин; - пол в прачечной провален, является травмоопасным; - потолок в прачечной имеет множественные трещины, повреждения штукатурки в виде выбоин; - в прачечной отделка стен имеет множественные повреждения в виде выбоин, отслоений штукатурки; - в групповой старшей и младшей группы отсутствуют условия для мытья столовой посуды, не оборудованы двухсекционные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды; - пол в помещении пищеблока провален, является травмоопасным; - в помещении пищеблока отделка стен имеет множественные повреждения в виде выбоин, отслоений штукатурки; - потолок в помещении пищеблока имеет множественные трещины, повреждения штукатурки в виде выбоин; - производственные столы в помещении пищеблока имеют высокую степень износа, рабочая поверхность не устойчива к проведению обработки; - пол в складском помещении провален, является травмоопасным; - потолок в складском помещении имеет множественные трещины, повреждения штукатурки в виде выбоин.

Таким образом, состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта нашел в судебном заседании свое полное подтверждение.

Учитывая изложенное и принимая во внимание обстоятельство, смягчающее наказание - раскаяние в совершении административного правонарушения, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд приходит к выводу о целесообразности назначения наказания в виде приостановления деятельности.

Таким образом, на основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст.29.10, 30.3 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко», в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Приостановить деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дударевский детский сад № 9 «Солнышко» путем опечатывания входной двери на 30 суток.

Срок исчислять с даты временного запрета с 12.07.2017 года с 9-00 часов, установленного протоколом о временном запрете. 

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Шолоховский районный суд в течение 10 дней.

Судья подпись Л.А. Паненкова