дело № 5-54/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

19 августа 2019 года с. Красноармейское

Красноармейский районный суд Самарской области в составе: 

председательствующего судьи Ереминой А.В., 

с участием представителя «Водоснабжение» ФИО1,

при секретаре Поповой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № 5-54/2019 об административном правонарушении в отношении юридического лица – МУП «Водоснабжение» Красноармейского района Самарской области, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ года должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске (Управление Роспотребнадзора по Самарской области) ФИО2 составлен административный протокол № в отношении юридического лица – МУП «Водоснабжение»» Красноармейского района Самарской области, ИНН 

<

***>, находящегося по адресу: 

<

адрес>, законный представитель юридического лица – ФИО1 - о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, которым установлено: в нарушение ст. 19 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.2, 3.1, 3.2., 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, а именно: в исследуемой пробе питьевой воды централизованного водоснабжения из колонки питьевой воды по адресу: 

<

адрес>, качество воды по определяемым микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; в пробе воды в 100 мл обнаружено содержание ОКБ (общие колиформные бактерии). Санитарными правилами содержание в 100 мл. ОКБ не допускается.

Обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено, обстоятельств, смягчающих административную ответственность нет, обстоятельств, отягчающих административную ответственность нет.

Представитель ТО Управление Роспотребнадзора по Самарской области в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом, согласно телефонограмме ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, протокол и указанные в нем обстоятельства, поддерживает в полном объеме. 

Представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности – МУП «Водоснабжение» - ФИО1 в судебном заседании заявленные требования признал в полном объеме, суду пояснил, что факт правонарушения имеет место, но привести качество воды в соответствии с санитарными правилами в настоящее время не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования. 

В силу ст. 6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктом 1 статьи 19 Федерального закона N 52-ФЗ установлено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям (пункт 2 статьи 19 Федерального закона N 52-ФЗ).

Положениями частей 1, 3 статьи 39 Федерального закона N 52-ФЗ установлено, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2011 N 24 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01),

В соответствии с пунктом 2.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.

Согласно пункту 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети (пункт 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01).

Пунктом 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 установлены нормативы содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды.

Согласно ст.11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции. 

Однако, в противоречие данной нормы МУП «Водоснабжение» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а именно: по данным результатов исследования выявлено, что в исследуемой пробе питьевой воды централизованного водоснабжения из колонки питьевой воды по адресу: 

<

адрес>, качество воды по определяемым микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; в пробе воды в 100 мл обнаружено содержание ОКБ (общие колиформные бактерии), при этом, Санитарными правилами содержание в 100 мл. воды ОКБ не допускается.

Вина МУП «Водоснабжение»» Красноармейского района Самарской области в совершении вышеуказанного административного правонарушения подтверждается: распоряжением о проведении плановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ г.; протоколом лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ г., экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ г.; протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ г.; протоколом о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ года, другими доказательствами по делу, 

Изучив материалы дела, суд считает, что вина данного юридического лица установлена в судебном заседании и подтверждается материалами дела и его действия (бездействие) правильно квалифицировано по ст. 6.5 КоАП РФ, поэтому считает необходимым признать юридическое лицо – МУП «Водоснабжение» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

Принимая во внимание, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд полагает необходимым в соответствии со ст. 3.12 ч.1 КоАП РФ привлечь юридическое лицо - МУП «Водоснабжение», ИНН 

<

***>, находящееся по адресу: 446140

<

адрес> законный представитель юридического лица – ФИО1, к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) колонки питьевой воды по адресу: Самарская область, 

<

адрес>, сроком до девяносто суток, так как менее строгий вид наказания в данном случае не сможет обеспечить цели административного наказания – пресечение нарушений вышеуказанных требований, а указанный срок является максимальным и достаточным для устранения допущенных нарушений. Назначение более мягкого наказания не будет соответствовать целям административного наказания и здравому смыслу.

Согласно ст.32.12 КоАП РФ постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – МУП «Водоснабжение», ИНН 

<

***>, находящееся по адресу: 

<

адрес>, законный представитель юридического лица – ФИО1, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного приостановления деятельности - запрета эксплуатации колонки питьевой воды, расположенной по адресу: Самарская область, Красноармейский район, 

<

адрес>, сроком на девяносто суток.

Исполнение постановления возложить на службу судебных приставов Красноармейского района Самарской области и обратить к немедленному исполнению.

Разъяснить законному представителю юридического лица, что в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для данного административного наказания досрочно, он может обратить с соответствующим ходатайством в суд о досрочном прекращении исполнения административного наказания. 

Постановление может быть обжаловано в Самарский облсуд через Красноармейский райсуд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Красноармейского районного суда

Самарской области Еремина А.В.