Дело № 2-3029/2024

УИД № 58RS0027-01-2024-006490-89

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 декабря 2024 г. г. Пенза

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Аргаткиной Н.Н.,

при секретаре Львовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Пензе в здании суда гражданское дело по иску прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы, действующей в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Пензенские бани» о понуждении к совершению определённых действий, 

УСТАНОВИЛ:

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы, действующая в интересах неопределенного круга лиц, обратилась в суд с иском, в котором просит обязать МУП «Пензенские бани» в течение 9 месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения провести следующие мероприятия: В муниципальной бане № по адресу: 

<

адрес>

- провести огнезащитную обработку деревянных строительных конструкций чердачной части здания в соответствии с ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- заключить договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности- согласно п. 54 Правил №;

- разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) в соответствии с п. 54 Правил №;

- провести лабораторные исследования, предусмотренные программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, согласно п. 2.1 СП 2.1.3678-20.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.3 СП 59.13330.2020:

- установить указатели движения к помещению бани;

- выделить от проезжей части участки путей движения;

- организовать места и зоны отдыха, доступные для маломобильных групп граждан;

- провести работы по устранению неровностей, продольных и поперечных спусков и подъемов на пути от стоянки до входной группы бани;

Согласно п. 5.2 СП 59.13330.2020 оборудовать парковочные места для людей с инвалидностью;

В соответствии с п. 6.1 СП 59.13330.2020:

- установить на входе в здание, на кассе, в раздевалке, санузле, помывочной, в сауне тактильные контрастные информационные таблички об учреждении:

- установить пандусы;

- установить систему экстренной вызова помощи персонала;

- модернизировать лестницы, тамбуры, дверные проемы, пороги на путях движения в соответствие с нормативами;

- разместить на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели и контрастную разметку препятствий, а также указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

В соответствии с п. 6.5, 8.1 СП 59.13330.2020 разместить на кассе знак доступности для МГН, реконструировать прилавок и размер окна в соответствии с нормативами, нанести индукционный контур.

Согласно п. 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.5 СП 59.13330.2020, п. 8.3, 8.10 СП 136.13330.2012 приложения Г ГОСТ Р 51261:

- в раздевалке выделить и обозначить знаком доступности места для людей с инвалидностью, а также зоны для хранения инвалидных колясок, установить индивидуальные шкафы, соответствующие нормативам;

- в санузле установить унитазы, соответствующие нормативу, и нормативные поручни для использования унитаза, крючки для костылей и одежды;

- в помывочной и сауне оборудовать кабины для инвалидов на кресле- коляске, опорные горизонтальные поручни, краны барашкового типа.

В муниципальной бане № по адресу: 

<

адрес>:

- провести огнезащитную обработку деревянных строительных конструкций чердачной части здания в соответствии с ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; 

- заключить договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности согласно п. 54 Правил № 1479;

- разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) в соответствии с п. 54 Правил № 1479;

- провести ремонтные работы стен и потолков на путях эвакуации с применением облицовочных и декоративно-отделочных материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности (п. 25 Правил № 1479, таб. № 29 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- провести лабораторные исследования, предусмотренные программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, согласно п. 2.1 СП 2.1.3678-20;

- провести ремонтные работы по отделке помещений с использованием материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 8.5.5 СП 2.1.3678-20;

- оборудовать помывочное помещение вытяжной системой вентиляции согласно п. 2.6 СП 2.1.3678-20.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.3 СП 59.13330.2020:

- установить указатели движения к помещению бани;

- выделить от проезжей части участки путей движения;

- организовать места и зоны отдыха, доступные для маломобильных групп граждан;

- провести работы по устранению неровностей, продольных и поперечных спусков и подъемов на пути от стоянки до входной группы бани;

Согласно п. 5.2 СП 59.13330.2020 оборудовать парковочные места для людей с инвалидностью;

В соответствии с и. 6.1 СП 59.13330.2020:

- установить на входе в здание, на кассе, в раздевалке, санузле, помывочной, в сауне тактильные контрастные информационные таблички об учреждении:

- установить пандусы;

- установить систему экстренной вызова помощи персонала;

- модернизировать лестницы, тамбуры, дверные проемы, пороги на путях движения в соответствие с нормативами;

- разместить на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели и контрастную разметку препятствий, а также указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

В соответствии с и. 6.5, 8.1 СП 59.13330.2020 разместить на кассе знак доступности для МГН, реконструировать прилавок и размер окна в соответствии с нормативами, нанести индукционный контур.

Согласно п. 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.5 СП 59.13330.2020, п. 8.3, 8.10 СП 136.13330.2012 приложения Г ГОСТ Р 51261:

- в раздевалке выделить и обозначить знаком доступности места для людей с инвалидностью, а также зоны для хранения инвалидных колясок, установить индивидуальные шкафы, соответствующие нормативам;

- в санузле установить унитазы, соответствующие нормативу, и нормативные поручни для использования унитаза, крючки для костылей и одежды;

- в помывочной и сауне оборудовать кабины для инвалидов на кресле- коляске, опорные горизонтальные поручни, краны барашкового типа.

В обоснование иска указала, что прокуратурой Железнодорожного района г.Пензы проведена проверки исполнения МУП «Пензенские бани» требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, в ходе которой установлены отдельные нарушения. Установлено, что в муниципальных банях № по адресу: 

<

адрес> и № по адресу: 

<

адрес>, населению оказываются банные услуги. Помещения, которые занимают бани, находятся на балансе в хозяйственном ведении МУП «Пензенские бани». В муниципальных банях №№ и № не проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачной части здания (нарушение ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты); не заключен договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (п. 54 Правил № 1479); не разработана техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) (п. 54 Правил № 1479). В муниципальной бане № не проведены ремонтные работы стен и потолков на путях эвакуации с применением облицовочных и декоративно¬отделочных материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности (п. 25 Правил №, таб. № 29 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Кроме того, выявлены нарушения доступности указанных зданий для маломобильных групп населения. Установлено, что МУП «Пензенские бани» на основании постановления главы администрации г. Пензы от 16 апреля 2007 года № 407 «Об утверждении «Порядка выдачи, учета, хранения талонов и предоставления в г. Пензе гражданам права на бесплатное посещение муниципальных бань» предоставляет талоны на бесплатное посещение для лиц с инвалидностью. Вместе с тем в результате проверки муниципальных бань №№ и № установлено, что здания не оборудованы доступной средой для инвалидов. Также установлены нарушения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения. Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку здоровье граждан напрямую зависит от исполнения должностными лицами законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Данные нарушения закона не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, своевременное обнаружение фактов ненадлежащего состояния конструктивных и других характеристик их надежности и безопасности, что может привести к разрушению зданий (строений) и причинению вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, что является недопустимым. 16.08.2024 прокурором района директору МУП «Пензенские бани» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к ответственности. Вместе с тем проведенная в октябре 2024 года контрольная проверка по устранению отраженных в акте прокурорского реагирования нарушений показала, что вышеназванные недостатки до настоящего времени не устранены, что грубо нарушает права граждан на оказание услуг, может привести к причинению вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

04.12.2024 вынесено определение о переходе к рассмотрению дела по иску прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы, действующей в интересах неопределенного круга лиц, к МУП «Пензенские бани» о понуждении к совершению определённых действий по правилам гражданского судопроизводства. 

В ходе рассмотрения дела произведена замена ненадлежащего ответчика МУП «Пензенские бани» на надлежащего ответчика - ООО «Пензенские бани». 

Представитель истца прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы по доверенности ФИО1, в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, представила заявления с просьбой рассмотреть дело без ее участия. 

Представитель ответчика ООО «Пензенские бани» в судебное заседание не явился, о месте и времени и рассмотрении дела извещен надлежащим образом. 

Судом постановлено рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статьям 20, 40 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на жизнь и на охрану здоровья.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу статьи 34 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статьей 37 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - Технический регламент) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила № 1479), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 07.10.2024 прокуратурой Железнодорожного района г.Пензы в рамках проведения контрольной проверки устранения ранее отраженных в акте прокурорского реагирования от 16.08.2024 г. № нарушений установлено следующее. По результатам проведенной проверки установлены факты несоблюдения пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу статьи 34 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статьей 37 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - Технический регламент) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила № 1479), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В муниципальных банях №№ и № не проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачной части здания (нарушение ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);

- не заключен договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (п. 54 Правил № 1479);

- не разработана техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) (п. 54 Правил № 1479).

В муниципальной бане № не проведены ремонтные работы стен и потолков на путях эвакуации с применением облицовочных и декоративно¬отделочных материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности (п. 25 Правил № 1479, таб. № 29 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Кроме того, выявлены нарушения доступности указанных зданий для маломобильных групп населения.

Установлено, что МУП «Пензенские бани» на основании постановления главы администрации г. Пензы от 16 апреля 2007 года № 407 «Об утверждении «Порядка выдачи, учета, хранения талонов и предоставления в г. Пензе гражданам права на бесплатное посещение муниципальных бань» предоставляет талоны на бесплатное посещение для лиц с инвалидностью.

Вместе с тем в результате проверки муниципальных бань №№ и № установлено, что здания не оборудованы доступной средой для инвалидов.

Так, в нарушение пунктов п. 5.1, 5.3 СП 59.13330.2020 отсутствовали указатели движения к объекту, а также выделенные от проезжей части участки путей движения, места отдыха, доступные для маломобильных групп граждан (далее - МГН), путь от стоянки до входной группы имеет неровности, продольные и поперечные спуски и подъемы.

Кроме того, отсутствовали оборудованные парковочные места для людей с инвалидностью (п. 5.2 СП 59.13330.2020).

На входной группе отсутствовали тактильные контрастные информационные таблички об учреждении, пандусы, система вызова помощи персонала лестницы не соответствовали нормативу, размеры тамбуров и лестниц не соответствовали нормативу; лестницы, пороги на путях движения не соответствует нормативу (п. 6.1 СП 59.13330.2020).

В вестибюле отсутствовали зоны отдыха для инвалидов на креслах- колясках и других категорий МГН, на основных путях движения не размещены предупреждающие тактильные напольные указатели и контрастная разметка препятствий, отсутствовали указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (п. 6.1 СП 59.13330.2020).

На кассе, в раздевалке, санузле, помывочной, в сауне отсутствовали информационные таблички. На кассе также не размещен знак доступности для МГН, высота прилавка и размер окна не соответствовали нормативу, отсутствовал индукционный контур (п. 6.5, 8.1 СП 59.13330.2020).

В раздевалке высота порога не соответствовала нормативу, отсутствовали выделенные и обозначенные знаком доступности места для людей с инвалидностью, а также зоны для хранения инвалидных колясок, индивидуальные шкафы не соответствовали нормативу, не установлена система вызова экстренной помощи (п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 СП 59.13330.2020).

В санузле дверной проем и высота порога, унитазы не соответствовали нормативу, отсутствовали системы вызова экстренной помощи, нормативные поручни для использования унитаза, крючки для костылей и одежды (п. 6.2, 6.3, 6.4, 8.1 СП 59.13330.2020, п. 8.3 СП 136.13330.2012 приложения Г ГОСТ Р 51261).

В помывочной ширина прохода не соответствовала нормативу, отсутствовали кабины, оборудованные для инвалидов на кресле-коляске, опорные горизонтальные поручни, краны барашкового типа-, система вызова экстренной помощи (п. 6.2,6.3,6.4,8.1,8.5 СП 59.13330.2020, п. 8.3, 8.10 СП

136.13330.2012 приложения Г ГОСТ Р 51261).

В сауне дверные проемы и ширина проходов не соответствовали нормативу, отсутствовали система вызова экстренной помощи, а также выделенные места для инвалидов колясочников (п.6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.5 СП 59.13330.2020). 

Также установлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В соответствии с п. 2.7 «Санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП. 2.1.3678-20, "•твержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (далее - СП. 2.1.3678-20) покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Согласно п. 8.5.5 СП 2.1.3678-20 для отделки помещений бань используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

В силу п. 2.1 СП 2.1.3678-20 хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно¬противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании п. 2.6 СП 2.1.3678-20 помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Установлено, что в нарушение вышеуказанных требований в муниципальной бане № для отделки помещений использованы материалы, неустойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Помывочное помещение не оборудовано вытяжной системой.

Кроме того, и в вышеуказанной бане и в бане № не проводились лабораторные исследования, предусмотренные - программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку здоровье граждан напрямую зависит от исполнения должностными лицами законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Данные нарушения закона не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, своевременное обнаружение фактов ненадлежащего состояния конструктивных и других характеристик их надежности и безопасности, что может привести к разрушению зданий (строений) и причинению вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, что является недопустимым.

Учитывая изложенное, 16.08.2024 прокурором района директору МУП «Пензенские бани» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

В соответствии с ч.1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Указанные обстоятельства существенным образом нарушают требования федерального законодательства и охраняемые законом права неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних. Последствием выявленных нарушений может явиться причинение ущерба жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних.

Кроме того, доказательств устранения нарушений в ходе рассмотрения дела не представлено, в материалах дела отсутствуют. 

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению. 

Согласно ст.206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

При таких обстоятельствах удовлетворяя исковые требования, суд считает необходимым обязать ООО «Пензенские бани» устранить выявленные нарушения законодательства РФ о пожарной безопасности в течение 9 месяцев с момента вступления настоящего заочного решения в законную силу.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы, действующей в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Пензенские бани» о понуждении к совершению определённых действий удовлетворить.

Обязать ООО «Пензенские бани» (ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>) в течение 9 месяцев со дня вступления в законную силу решения провести следующие мероприятия: 

В муниципальной бане № по адресу: 

<

адрес>

- провести огнезащитную обработку деревянных строительных конструкций чердачной части здания в соответствии с ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- заключить договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности- согласно п. 54 Правил №;

- разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) в соответствии с п. 54 Правил №;

- провести лабораторные исследования, предусмотренные программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, согласно п. 2.1 СП 2.1.3678-20.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.3 СП 59.13330.2020:

- установить указатели движения к помещению бани;

- выделить от проезжей части участки путей движения;

- организовать места и зоны отдыха, доступные для маломобильных групп граждан;

- провести работы по устранению неровностей, продольных и поперечных спусков и подъемов на пути от стоянки до входной группы бани;

Согласно п. 5.2 СП 59.13330.2020 оборудовать парковочные места для людей с инвалидностью;

В соответствии с п. 6.1 СП 59.13330.2020:

- установить на входе в здание, на кассе, в раздевалке, санузле, помывочной, в сауне тактильные контрастные информационные таблички об учреждении:

- установить пандусы;

- установить систему экстренной вызова помощи персонала;

- модернизировать лестницы, тамбуры, дверные проемы, пороги на путях движения в соответствие с нормативами;

- разместить на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели и контрастную разметку препятствий, а также указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

В соответствии с п. 6.5, 8.1 СП 59.13330.2020 разместить на кассе знак доступности для МГН, реконструировать прилавок и размер окна в соответствии с нормативами, нанести индукционный контур.

Согласно п. 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.5 СП 59.13330.2020, п. 8.3, 8.10 СП 136.13330.2012 приложения Г ГОСТ Р 51261:

- в раздевалке выделить и обозначить знаком доступности места для людей с инвалидностью, а также зоны для хранения инвалидных колясок, установить индивидуальные шкафы, соответствующие нормативам;

- в санузле установить унитазы, соответствующие нормативу, и нормативные поручни для использования унитаза, крючки для костылей и одежды;

- в помывочной и сауне оборудовать кабины для инвалидов на кресле- коляске, опорные горизонтальные поручни, краны барашкового типа.

В муниципальной бане № по адресу: 

<

адрес>:

- провести огнезащитную обработку деревянных строительных конструкций чердачной части здания в соответствии с ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; 

- заключить договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности согласно п. 54 Правил № 1479;

- разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) в соответствии с п. 54 Правил № 1479;

- провести ремонтные работы стен и потолков на путях эвакуации с применением облицовочных и декоративно-отделочных материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности (п. 25 Правил № 1479, таб. № 29 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- провести лабораторные исследования, предусмотренные программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, согласно п. 2.1 СП 2.1.3678-20;

- провести ремонтные работы по отделке помещений с использованием материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 8.5.5 СП 2.1.3678-20;

- оборудовать помывочное помещение вытяжной системой вентиляции согласно п. 2.6 СП 2.1.3678-20.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.3 СП 59.13330.2020:

- установить указатели движения к помещению бани;

- выделить от проезжей части участки путей движения;

- организовать места и зоны отдыха, доступные для маломобильных групп граждан;

- провести работы по устранению неровностей, продольных и поперечных спусков и подъемов на пути от стоянки до входной группы бани;

Согласно п. 5.2 СП 59.13330.2020 оборудовать парковочные места для людей с инвалидностью;

В соответствии с и. 6.1 СП 59.13330.2020:

- установить на входе в здание, на кассе, в раздевалке, санузле, помывочной, в сауне тактильные контрастные информационные таблички об учреждении:

- установить пандусы;

- установить систему экстренной вызова помощи персонала;

- модернизировать лестницы, тамбуры, дверные проемы, пороги на путях движения в соответствие с нормативами;

- разместить на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели и контрастную разметку препятствий, а также указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

В соответствии с и. 6.5, 8.1 СП 59.13330.2020 разместить на кассе знак доступности для МГН, реконструировать прилавок и размер окна в соответствии с нормативами, нанести индукционный контур.

Согласно п. 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.5 СП 59.13330.2020, п. 8.3, 8.10 СП 136.13330.2012 приложения Г ГОСТ Р 51261:

- в раздевалке выделить и обозначить знаком доступности места для людей с инвалидностью, а также зоны для хранения инвалидных колясок, установить индивидуальные шкафы, соответствующие нормативам;

- в санузле установить унитазы, соответствующие нормативу, и нормативные поручни для использования унитаза, крючки для костылей и одежды;

- в помывочной и сауне оборудовать кабины для инвалидов на кресле- коляске, опорные горизонтальные поручни, краны барашкового типа.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 09 января 2025 г.

Судья Н.Н. Аргаткина