Дело №5-172/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об административном правонарушении

21 февраля 2020 года г.Изобильный

Судья Изобильненского районного суда СК Гужова В.В., с участием в представителя ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в Изобильненском районе ФИО1,

директора ООО «Техмед» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Техмед»,

УСТАНОВИЛ:

По результатам санитарного обследования ДД.ММ.ГГГГ. в 16 час.55 мин. кабинета № клинико-диагностической лаборатории по забору крови, на рабочем месте лаборанта ООО «Техмед» по адресу: 

<

адрес> края выявлены нарушения п.7.5, Приложение 5.СапнПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно измеренная искусственная освещенность не соответствует нормативам и составляет 213+-20ЛК люкс, при нормативной - 500 люкс., что создает угрозу здоровью человека.

По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол № об административном правонарушении предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ, временно запрещена деятельность рабочего места лаборанта в клинико-диагностической лаборатории ООО «Техмед» с ДД.ММ.ГГГГ 8 часов 00 мин. и материал направлен в Изобильненский районный суд для рассмотрения по подведомственности и принятия решения о назначении административного наказания.

В судебном заседании представитель ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в Изобильненскому районе пояснила, что при измерении искусственной освещенности в кабинете № на рабочем месте лаборанта в клинико-диагностической лаборатории было установлено, освещенность не соответствует нормативам и составляет 213+-20ЛК люкс, при нормативной - 500 люкс, что создает угрозу здоровью человека, по факту составлен протокол об административном правонарушении и временно запрещена деятельность рабочего места лаборанта. Просила приостановить деятельность рабочего места лаборанта кабинет № в клинико-диагностической лаборатории ООО «Техмед» сроком на 30 суток. 

В судебном заседании представитель ООО «Техмед» пояснил суду, что выявленные ТОУ Роспотребнадзором по СК в Изобильненском районе нарушения будут в кратчайшие сроки устранены, просил приостановить деятельность рабочего места лаборанта на 14 суток. 

Суд, выслушав участников процесса исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам:

в судебном заседании установлено, что поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении ООО «Техмед» послужили данные о нарушениях требований санитарных норм и правил п.7.5, Приложение 5.СапнПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно измеренная искусственная освещенность не соответствует нормативам и составляет 213+-20ЛК люкс, при нормативной - 500 люкс., что создает угрозу здоровью человека.

Факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении, подтверждаются: протоколом о временном запрете деятельности от 19.02.2020г., определением о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Выявленные нарушения, допущенные со стороны юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, оказывают неблагоприятное влияние на здоровье человека. 

Суд считает подтверждённым факт совершения административного правонарушения предусмотренного ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершённого правонарушения, финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность и приходит к выводу, что дальнейшая деятельность рабочего места лаборанта в клинико-диагностической лаборатории без соблюдения установленных санитарных норм и правил может повлечь за собой дальнейшее нарушение действующего законодательства или повлечь иные негативные последствия. 

В связи с изложенным, суд считает необходимым применить санкцию за совершённое административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности рабочего места лаборанта в клинико-диагностической лаборатории ООО «Техмед» расположенного по адресу: 

<

адрес>, на 30 суток, при этом ООО «Техмед» необходимо принять меры по устранению допущенных нарушений санитарных правил. 

Менее строгий вид наказания в данном случае не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.3.2, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

признать ООО «Техмед» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде приостановления деятельности рабочего места лаборанта в клинико-диагностической лаборатории ООО «Техмед» расположенного по адресу: 

<

адрес> на 30 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с ДД.ММ.ГГГГ 08 час.00 мин. 

Копию постановления направить в ООО «Техмед», начальнику ТО У Роспотребнадзора по СК в Изобильненском районе для сведения.

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Изобильненский районный суд СК в течение 10 дней со дня его получения.

Судья В.В. Гужов