Дело №2-361/2025

УИД26RS0026-01-2025-000471-03

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

«23» апреля 2025 года г. Нефтекумск

Нефтекумский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Ливинской Н.С.,

при секретаре Гатиловой Т.А.,

с участием представителя истца - помощника прокурора Нефтекумского района Ставропольского края Верченко И.А.,

представителя ответчика – ООО «Старт» ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Старт» об обязании организовать безопасное использование и содержание лифта пассажирского заводского в доме № микрорайона № города Нефтекумска,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Нефтекумского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Старт» об обязании организовать безопасное использование и содержание лифта пассажирского заводского в доме № микрорайона № города Нефтекумска. 

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой района проведена проверка деятельности ООО «Старт» на предмет соблюдения требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах, в ходе которой выявлены нарушения требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Правил организации безопасного использования и содержания лифтов. В ходе проверки установлено, что собственниками помещений многоквартирного дома № микрорайона № г. Нефтекумска выбран способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией ООО «Старт». В октябре 2024 года прокуратурой района совместно с государственным инспектором межрегионального отдела государственного строительного надзора, по надзору за саморегулируемыми организациями и грузоподъемными механизмами Кавказского управления Ростехнадзора при обследовании лифтового оборудования, установленного в доме № второго микрорайона г. Нефтекумска, в деятельности ООО «Старт» были выявлены нарушения Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, в связи с чем, прокуратурой района 30.10.2024 года в отношении директора ООО «Старт» ФИО1 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого указанное должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения и подвергнуто административному штрафу в размере 5000 рублей. В ходе мониторинга исполнения актов прокурорского реагирования 13.01.2025 года установлено, что ООО «Старт» не устранены следующие нарушения: распорядительным актом не назначен из числа квалифицированного персонала лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта (лифтов) (нарушение п.п. «с» п.4 Правил); на основной посадочной площадке (этаже) объекта отсутствует информация с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта (нарушение п.п. «о» п. 4 Правил); не размещена в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, информация на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащая сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой, правила пользования лифтом (нарушение п.п. «н» п. 4 Правил); отсутствует двусторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения квалифицированного персонала (нарушение п.п. «з» п. 4 Правил). Указанные нарушения несоответствуют условиям безопасности использования и содержания лифтового оборудования и нарушают права неопределенного круга лиц на безопасное использование лифтового оборудования. Просит обязать ООО «Старт» организовать безопасное использование и содержание лифта пассажирского заводского №, установленного по адресу: 

<

...> дом №, в соответствии с Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», а именно: назначить из числа квалифицированного персонала лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифта; на основной посадочной площадке (этаже) объекта разместить информацию с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта; в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, разместить информацию на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащую сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой, правила пользования лифтом; обеспечить наличие двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местом нахождения квалифицированного персонала.

В судебном заседании помощник прокурора Нефтекумского района Верченко И.А. поддержала заявленные исковые требования по изложенным в заявлении основаниям, просила удовлетворить требования прокурора, установив срок исполнения в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.. 

В судебном заседании представитель ответчика – ООО «Старт» ФИО3 не возражала против удовлетворения требований прокурора.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.10 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, особенности эксплуатации отдельных видов зданий, сооружений могут устанавливаться федеральными законами. Эксплуатация многоквартирных домов осуществляется с учетом требований жилищного законодательства. Порядок организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 утверждены Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее - Правила).

Пунктом 3 Правил под понятием «владелец объекта» в отношении объектов в многоквартирном доме в случае, если собственниками помещений в многоквартирным домом выбран и реализован один из способов управления многоквартирным домом, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, понимается лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

В силу п. 4 Правил организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта и включает в зависимости от вида объекта реализацию ряда мер, указанных в данном пункте, которые включают в себя в том числе: обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта, на грузонесущем устройстве подъемной платформы для инвалидов, если такая платформа оборудована средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, и квалифицированным персоналом (п.п. «з»); размещение в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, площадках подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов информации на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащей: сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой, правила пользования объектом (п.п. «н»); размещение на основной посадочной площадке (этаже) объекта информации с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта (п.п. «о»); назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта, к должностным обязанностям которого относится обеспечение реализации мер, предусмотренных настоящим пунктом (п.п. «с»).

Согласно постановлению заместителя прокурора Нефтекумского района ФИО2 от 30.09.2024 года по результатам проведенной проверки деятельности ООО «Старт» на предмет соблюдения требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах в отношении должностных должностного лица – директора ООО «Старт» ФИО1 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.9.1.1 КРФ об АП.

Из данного постановления следует, что при обследовании лифтового оборудования, установленного в доме № второго микрорайона г. Нефтекумска выявлен ряд нарушений, а именно п.4 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах: назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта, к должностным обязанностям которого относится обеспечение реализации мер, предусмотренных настоящим пунктом; обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта, на грузонесущем устройстве подъемной платформы для инвалидов, если такая платформа оборудована средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, и квалифицированным персоналом; размещение в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, площадках подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов информации на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащей: сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой, правила пользования объектом; размещение на основной посадочной площадке (этаже) объекта информации с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта.

25 ноября 2024 года постановлением Кавказского Управления Ростехнадзора должностное лицо – директор ООО «Старт» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1.1 КРФ об АП, за что подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Из акта помощника прокурора Нефтекумского района Верченко И.А. от 13.01.2025 года следует, что в ходе осмотра пассажирского лифта заводского №, установленного в многоквартирном доме № микрорайона № г. Нефтекумска, установлено, что ООО «Старт» не устранены следующие нарушения: распорядительным актом не назначено из числа квалифицированного персонала лицо, ответственного за организацию эксплуатации лифта (нарушение п.п. «с» п.4 Правил); на основной посадочной площадке (этаже) объекта отсутствует информация с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта (нарушение п.п. «о» п. 4 Правил); не размещена в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, информация на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащая сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой, правила пользования лифтом (нарушение п.п. «н» п. 4 Правил); отсутствует двусторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения квалифицированного персонала (нарушение п.п. «з» п. 4 Правил).

Учитывая, что ответчиком до настоящего времени не устранены выявленные в октябре 2024 года нарушения законодательства при эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах, имеются основания для возложения на ООО «Старт» в судебном порядке обязанности устранить данные нарушения.

С учетом изложенного, исковые требования прокурора Нефтекумского района подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Старт» об обязании организовать безопасное использование и содержание лифта пассажирского заводского в доме № микрорайона № города Нефтекумска, – удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Старт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу организовать безопасное использование и содержание лифта пассажирского заводского 214840, установленного по адресу: 

<

адрес> микрорайон №, дом №, в соответствии с Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744, а именно: назначить распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифта; на основной посадочной площадке (этаже) объекта разместить информацию с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта; в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, разместить информацию на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащую сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой, правила пользования лифтом; обеспечить наличие двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местом нахождения квалифицированного персонала.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда через Нефтекумский районный суд Ставропольского края в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 07 мая 2025 года.

Судья Н.С. Ливинская