Адм.

<

адрес>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

адрес> 02 сентября 2019 года

Судья Кировского районного суда 

<

адрес> Мутаев М.А. рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в отношении ИП ФИО1, 

УСТАНОВИЛ:

Из дела об административном правонарушении, поступившего из Кавказского ФИО2 усматривается, что старший государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по 

<

адрес> управл ФИО2 Ф.Г. составил протокол о том, что в внеплановой выездной проверки ОПО «Станция газозаправо автомобильная» на основании распоряжения и.о. заместителя руководи Кавказского ФИО2 ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № ВП-В6.4, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. находящимся в эксплуатации ИП ФИО1 выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышлеь безопасности, обнаруженные (совершенные)ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 мину объекте ИП ФИО1, а именно:на АГЗС отсутствуют должностные инструкции, а также графики по техническому обслуживанию, текущим и капитальным ремонтам утвержденные руководством в Нарушение п. 10 №-ФН1 «Правила безопасности АГЗ газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ На рабочих местах обслуживающего персонала отсутствует технологическая схема автозаправочной станции в нарушение п. 12 №-ФНГ «Правила безопасности АГЗ ( газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ); на АГЗС отсутствует технологическая схема, на которой указано расположение резервуаров, их номера, а также газопроводы, запорная и предохранительная арматура в нарушение п.77 №-ФНП «Правила безопасности АГЗС газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ; Не соблюдено безопасное расстояние от горизонтального надземного резервуара вместимостью 10 м3 расположенного на территории АГЗС по адресу 

<

адрес> по отношению к улице расположенной в непосредственной близости к надземному резервуару где расстояние составляет 4.5 метра в нарушение 4.1. ст.9 ФЗ №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; отсутствует утвержденная схема включения сосуда с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического ФИО2; предохранительных и блокирующих устройств в нарушение п.304 №-ФНП «Правила промышленной безопасности ОПО на которых используется оборудование, работающее по избыточным давлением» от ДД.ММ.ГГГГ.

По указанному факту в отношении ИП ФИО1 составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

Привлекаемое лицо ИП ФИО1 и инспектор ФИО2 Ф.Г., будучи извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, причин неявки суду не сообщили, ходатайств об отложении в адрес суда не поступало, с учетом надлежащего извещения сторон, суд переходит к рассмотрению дела по существу.

Проверив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему. 

Частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Согласно части 1 статьи 9 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность.

Согласно протоколу об административном правонарушении №-В-В/6/6.4 от ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что старший государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по 

<

адрес> управл ФИО2 Ф.Г. составил протокол о том, что в внеплановой выездной проверки ОПО «Станция газозаправо автомобильная» на основании распоряжения и.о. заместителя руководи Кавказского ФИО2 ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № ВП-В6.4, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. находящимся в эксплуатации ИП ФИО1 выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышлеь безопасности, обнаруженные (совершенные)ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 мину объекте ИП ФИО1, а именно:на АГЗС отсутствуют должностные инструкции, а также графики по техническому обслуживанию, текущим и капитальным ремонтам утвержденные руководством в Нарушение п. 10 №-ФН1 «Правила безопасности АГЗ газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ На рабочих местах обслуживающего персонала отсутствует технологическая схема автозаправочной станции в нарушение п. 12 №-ФНГ «Правила безопасности АГЗ ( газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ); на АГЗС отсутствует технологическая схема, на которой указано расположение резервуаров, их номера, а также газопроводы, запорная и предохранительная арматура в нарушение п.77 №-ФНП «Правила безопасности АГЗС газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ; Не соблюдено безопасное расстояние от горизонтального надземного резервуара вместимостью 10 м3 расположенного на территории АГЗС по адресу 

<

адрес> по отношению к улице расположенной в непосредственной близости к надземному резервуару где расстояние составляет 4.5 метра в нарушение 4.1. ст.9 ФЗ №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; отсутствует утвержденная схема включения сосуда с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического ФИО2; предохранительных и блокирующих устройств в нарушение п.304 №-ФНП «Правила промышленной безопасности ОПО на которых используется оборудование, работающее по избыточным давлением» от ДД.ММ.ГГГГ.

Фактические обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении №-В-В/6/6.4 от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжением о проведении внеплановой выездной првоерки ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки за №-Р-ВП-В6.4 от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием за №-Р-ВП-В6.4 от ДД.ММ.ГГГГ, а также иными материалами дела, которым была дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, ИП ФИО1 совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях были всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения. 

Так, в силу требований статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлены: наличие события административного правонарушения, лицо, допустившее нарушение требований промышленной безопасности, его виновность в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Таким образом, суд установил, что своими действиями ИП ФИО1 допустил нарушение обязательных норм и правил в области промышленной безопасности и его как лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несет административную ответственность как юридическое лицо, в связи с чем следует привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11, 30.1-30.3 КоАП РФ, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ур. 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, осуществляющего деятельность в «Станция газозаправочная (автомобильная)»: юридический адрес: РД, 

<

адрес>: место фактического осуществления деятельности: РД, 

<

адрес>, - признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, осуществляемой в «Станция газозаправочная (автомобильная)», юридический адрес: РД, 

<

адрес>: место фактического осуществления деятельности: РД, 

<

адрес> - сроком на 30 (тридцать) суток, со дня вступления данного постановления в законную силу. 

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление.

Постановление суда в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья