ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

село Большеустьикинское 27 ноября 2017 года

Судья Белокатайского межрайонного суда Республики Башкортостан Зиангирова Э.Д. 

с участием 

директора МОБУ СОШ 

<

адрес> МР Мечетлинский район РБ ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан,

установил:

Согласно распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена плановая, выездная проверка в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении основная общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан (далее МОБУ ООШ д. 

<

адрес>), расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе проведения плановой, выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. проведены измерения освещенности в учебных помещениях.

Согласно протокола № по результатам измерений искусственной освещенности от ДД.ММ.ГГГГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах» обнаружены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов - СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий", создающие угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья детей, работающего персонала (далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03), а именно: 

- в МОБУ ООШ 

<

адрес> в кабинете начальных классов (4кл.) не обеспечены параметры освещенности в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами – таб.2, п.33 СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03.

Согласно протокола измерения № от ДД.ММ.ГГГГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском. Мечетлинском и Салаватском районах», параметры освещенности в кабинете для занятий освещенность общая не соответствует нормативным величинам: около доски 190 лк, при нормативном уровне не менее 500 лк; 2 ряд 2 парта 270 лк, при нормативном уровне не менее 300 лк, что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям таб.2, п.33 СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03.

Вышеуказанные нарушения допущены по вине МОБУ ООШ 

<

адрес>, которым не исполнены обязанности в соответствии с действующими санитарными правилами, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, что доказано материалами дела, а именно актом проверки органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ г., протоколом измерения № от ДД.ММ.ГГГГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском. Мечетлинском и Салаватском районах» и другими материалами дела.

Начальник ТО Управления Роспотребнодзора по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах ФИО3 в судебное заседание не явился, представил ходатайство о рассмотрении данного административного дела в отсутствие представителя территориального отдела, просит назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности.

Директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан ФИО1 с протоколом об административном правонарушении согласилась, пояснила, что параметры освещенности в кабинете для занятий не соответствуют нормативным величинам, просила предоставить максимальный срок для устранения недостатков, предусмотренный данной статьей.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав в судебном заседании материалы дела и представленные доказательства, считает виновным Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в совершении вышеуказанного правонарушения.

Вина юридического лица Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан подтверждается: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием об устранении выявленных нарушений №, актом № по результатам измерений искусственной освещенности от ДД.ММ.ГГГГ, актом проведения измерений физических факторов от ДД.ММ.ГГГГ, поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением о проведении плановой, выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Действия юридического лица Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан квалифицируются по ст.6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не находит, основании для освобождения от административной ответственности не имеется. 

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица суд считает, необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации кабинета начальных классов (4 кл.). 

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

постановил:

Признать виновным Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде приостановления деятельности кабинета начальных классов (4 кл.), расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на 90 суток. 

Срок приостановления деятельности кабинета начальных классов (4 кл.) исчислять с момента вынесения постановления, то есть с 11 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РБ в течении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: Э.Д. Зиангирова