К уголовному делу № 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Богучар 25 мая 2017 г.

Судья Богучарского районного суда Воронежской области Козлов В.В.

с участием государственного обвинителя – зам. прокурора Богучарского района ФИО4,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Богучарского филиала ВМКА ФИО8, представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, образование неполное среднее, женатого, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил хранение в целях сбыта, а также сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, при следующих обстоятельствах.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в соответствии с трудовым договором №, заключенным с индивидуальным предпринимателем ФИО6, работал в должности оператора 

<

адрес>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, на первом километре автодороги М 

<

адрес>.

Согласно трудовому договору, в виду отсутствия на рабочем месте условий и оборудования, предусмотренного Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила №), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденными Приказом Федеральной службы но экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила №), «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила №), которое обеспечивало бы установленные требования безопасности, ФИО2 категорически запрещалось производить заправку сжиженным углеводородным газом бытовые баллоны.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 59 минут до 15 часов 45 минут, ФИО2 находился на рабочем месте на АЗС «Макойл», расположенной по адресу: 

<

адрес>, на первом километре автодороги 

<

адрес>. В это время к нему обратился ФИО7 с просьбой заправить СУГ бытовой 50 литровый газовый баллон №.

ФИО2, желая оказать помощь ФИО7 в решении данного бытового вопроса и понимая, что заправка бытовых газовых баллонов на АЗС запрещена, поскольку на 

<

адрес>» отсутствует оборудование, обеспечивающее контроль за наполнением бытовых газовых баллонов, реализуя умысел, направленный на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, на газовой заправочной установке 

<

адрес>», предназначенной для наполнения автомобильных газовых баллонов, с помощью металлического переходника заправил СУГ бытовой 50 литровый газовый баллон №, находящийся в багажнике автомобиля ФИО7, выступавшему в роли покупателя. При этом ФИО2 не производилось взвешивание бытового газового баллона до и после наполнения СУГ, в связи с чем им было допущено его переполнение, что могло привести к разгерметизации и разрушению баллона с образованием пожароопасной газовоздушной смеси в помещениях, где может использоваться данный баллон с СУГ.

Согласно акту взвешивания и осмотра бытового газового баллона №, добровольно выданного ФИО7, вес газа в бытовом баллоне составляет 23,48 кг. Согласно п. 10.3.9 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Постановлением Гостехнадзора РФ от 11.0р.2003 года. №, заполнение газовых баллона объемом 50 литров не должно превышать № кг.

При заправке бытового газового баллона № ФИО2, осознающим опасность для жизни и здоровья потребителя услуги, оказанной ФИО7, умышленно были грубо нарушены требования «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ №:

п.520. Наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и растворимыми газами, обязаны вести журнал наполнения баллонов, в котором, в частности, должны быть указаны: дата наполнения; номер баллона; дата освидетельствования; масса газа (сжиженного) в баллоне, кг; подпись, фамилия и инициалы лица наполнившего баллон.

требования «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №:

п. 136. В отношении газовых баллонов продавцом должна быть осуществлена предпродажная подготовка, которая включает в себя осмотр баллона проверку его технического состояния на герметичность и наличие механических повреждений (по внешним признакам), проверку уровня наполнения газом методом взвешивания или иным методом, обеспечивающим проведение указанного контроля, а также проверку наличия необходимой информации о товаре.

п. 137. Потребитель вправе потребовать провести контрольное взвешивание газовых баллонов в его присутствии.

п. 139. Продавец обязан ознакомить потребителя, который самостоятельно осуществляет транспортировку приобретенного газового баллона, с правилами безопасности при его транспортировке, а также с правилами безопасности при замене пустого баллона и сделать соответствующую отметку в журнале учета.

требования «Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ №:

п. 140. Резервуары следует заполнять жилкой фазой СУГ не более 85 процентов геометрического объема.

п. 192. Наполненные баллоны должны проходить 100% контроль наполнения.

п. 193. Баллоны после наполнения газом должны подвергаться контрольной проверке степени наполнения методом взвешивания или иным, обеспечивающим контроль за степенью наполнения.

п. 194. Все наполненные баллоны должны быть проверены на герметичность и закрыты резьбовой заглушкой.

ФИО2 в судебном заседании заявил о согласии с предъявленным ему обвинением, и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Удостоверившись, что ФИО2 осознаёт характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, при согласии государственного обвинителя, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО2 квалифицируются по ч. 1 ст. 238 УК РФ, как сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ преступление относится к категории небольшой тяжести. 

Оценивая личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО2 вину признал, раскаялся, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд считает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Уголовное дело в отношении ФИО2 рассмотрено в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, в связи с чем, суд при назначении наказания руководствуется правилами ч. 2 ст. 61 УК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Определяя наказание ФИО2, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа в соответствии со ст. 46 УК РФ.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи. 

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере №) рублей.

Разъяснить ФИО7 - право распорядиться по своему усмотрению переданными ему в ходе предварительного расследования вещественными доказательствами - денежными купюрами: достоинством № рублей серии № №,одной купюрой достоинством № рублей серии бК №; одной купюрой достоинством № рублей серии № №, металлическим переходником для заправки СУГ, бытовым газовым баллоном №.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Судья В.В. Козлов