Дело №5-43/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

гор. Данков 19 октября 2018 года

Судья Данковского городского суда Липецкой области Ишмуратова Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баловнево Данковского муниципального района Липецкой области», 

расположенного по адресу: 

<

...> ИНН 

<

***>, КПП 480301001, ОГРН 

<

***>, р/с 

<

***>, не привлекавшегося ранее к административной ответственности, 

У С Т А Н О В И Л:

МБОУ «СОШ с. Баловнево Данковского муниципального района Липецкой области» (далее - МБОУ СОШ с. Баловнево), расположенное по адресу: 

<

...>, 21 сентября 2018 года в нарушение пп. 2.8.1, 2.6.2, 2.6.3, 9.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115) эксплуатировало водогрейный котел GRIZZLY 150 KLO № 211230150KLOR12

<

3100005047N9 при отсутствии технического паспорта, сведений о периодическом техническом освидетельствовании, за пределами сроков освидетельствования, поверки манометров, установленных в котельной, т.е. совершило правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ. 

В судебном заседании директор МБОУ СОШ с. Баловнево ФИО1 вину юридического лица в совершении правонарушения признала, с протоколом об административном правонарушении согласилась и пояснила, что действительно техническое освидетельствование водогрейного котла перед его эксплуатацией не проводилось, также как и поверка манометров. На момент проведения проверки действительно отсутствовал паспорт, который в последующем был найден. В настоящее время ведётся работа по устранению допущенных нарушений, заключены договоры на оказание соответствующих услуг по проведению освидетельствования водогрейного котла и поверки манометров. В данной котельной эксплуатируются 2 котла (основной и резервный). Сейчас работает резервный котёл, от которого обогревается школа. 

Кроме признательных показаний представителя ФИО1 виновность юридического лица в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ нашла своё подтверждение в судебном заседании при исследовании следующих доказательств:

- протокола об административном правонарушении №Л5-18/16-290 от 26 сентября 2018 года,

- копии Распоряжения управления Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки от 11 сентября 2018 года №Л4/432-4169, 

- акта проверки № Л4/432-4169;

- копии предписания от 21 сентября 2018 года № Л4/432-4169, вынесенного по результатам проверки с требованием устранить допущенные нарушения в срок до 22 октября 2018 года;

- копии свидетельства о регистрации юридического лица от 01 декабря 1993 года;

- выписки из ЕГРЮЛ, сведениями о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, копией Устава юридического лица;

- копии приказа от 06 августа 2018 года № 89 о принятии на работу ФИО1 директором МБОУ СОШ с. Баловнево.

В соответствии со ст.9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В судебном заседании установлено, что МБОУ СОШ с. Баловнево эксплуатирует котельную с двумя водогрейными котлами. При этом в ходе проверки на водогрейный котел GRIZZLY 150 KLO № 211230150KLOR12

<

3100005047N9 не был представлен технический паспорт, не проведено техническое освидетельствование данного котла, не поверены манометры, что является нарушением требований пунктов 2.8.1, 2.6.2, 2.6.3, 9.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 2 апреля 2003 года. В результате допущенных нарушений создана угроза жизни и здоровью людей.

А потому, суд считает, что эксплуатация котла с данными нарушениями противоречит требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115) и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, работающих и обучающихся в МБОУ СОШ с. Баловнево.

Таким образом, факт совершения правонарушения нашел своё подтверждение в судебном заседании и был доказан полностью.

При определении вида и размера наказания, подлежащего применению за совершенное правонарушение, судом учитываются характер и степень общественной опасности нарушения, данные о материальном положении юридического лица.

Кроме того, учитывая, что в результате допущенных нарушений создана угроза жизни и здоровью людей, судья не находит оснований для назначения более мягкого наказания, чем административное приостановление деятельности.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, являются признание юридическим лицом своей вины.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая перечень нарушений, временные и денежные затраты на их устранение, мнение представителя МБОУ СОШ с. Баловнево, наличие смягчающего административную ответственность обстоятельства и отсутствие отягчающих, судья полагает, что необходимо приостановить деятельность водогрейного котла GRIZZLY 150 KLO № 211230150KLOR12

<

3100005047N9на 40 суток.

Согласно части 2 статьи 32.12 Кодекса при административном приостановлении деятельности производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры по исполнению указанных в постановлении об административном приостановлении деятельности мероприятий, необходимых для исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.Постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления (ч.1).

В соответствии с ч.5 ст.29.6 КоАП РФ срок временного запрета деятельности засчитывается в срок административного приостановления деятельности.

Как следует из материалов дела, временный запрет деятельности в рамках производства по данному делу об административном правонарушении не применялся. Следовательно, срок административного приостановления деятельности по настоящему делу об административном правонарушении подлежит исчислению с момента фактического приостановления эксплуатации водогрейного котла GRIZZLY 150 KLO № 211230150KLOR12

<

3100005047N9, расположенного по адресу: 

<

...>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баловнево Данковского муниципального района Липецкой области», расположенного по адресу: 

<

...> ИНН 

<

***>, КПП 480301001, ОГРН 

<

***>, р/с 

<

***> признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ. 

Назначить юридическому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности водогрейного котла GRIZZLY 150 KLO № 211230150KLOR12

<

3100005047N9, расположенного по адресу: 

<

...>, на срок 40 (сорок)суток.

Срок административного приостановления деятельности подлежит исчислению с момента фактического приостановления эксплуатации водогрейного котла GRIZZLY 150 KLO № 211230150KLOR12

<

3100005047N9, расположенного по адресу: 

<

...>.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья Л.Ю. Ишмуратова