Дело № 5-1579/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г. г. Казань

Судья Вахитовского районного суда г. Казани М.А. Идрисова, при секретаре судебного заседания Ф.Р. Фазулзяновой, рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ в отношении ОАО «Арский элеватор» (юрид. адрес:

<

...>, ОГРН 

<

***> от 09.11.2002, ИНН 

<

***>),

у с т а н о в и л:

Из протокола об административном правонарушении от ..., составленного государственным инспектором РФ в области охраны окружающей среды по РТ, специалистом-экспертом отдела экологического надзора Управления Росприроднадзора по РТ, усматривается, что ... в 14:30 час.при проведении административного расследования в отношении ОАО «Арский элеватор», выявлено, что ОАО «Арский элеватор» осуществляет хозяйственную деятельность по адресу,РТ, ..., выявлено несоблюдение правил эксплуатации оборудований, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а именно: на предприятии установлено следующее газопылеулавливающее оборудование (согласно справке о количестве и наименовании оборудования предназначенного для очистки и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух о ...): 

Эксплуатируются 4 зерносушилки марки ДСП50, ДСП32-1, ДСП32-1, ДСП24. Для очистки и контроля выбросов вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в каждой зерносушилке установлены циклоны марки ЦОЛ, эффективность очистки пыли зерновой 89,4%; 

Дополнительно установлено 2 бункера с циклоном ЦОЛ-18, ЦОЛ-5, ЦОЛ-3 на зерносушилку ДСП24 с эффективностью очистки 91%, 4-БЦШ-250 на зерносклад №21 с эффективностью очистки 89%,ЦОЛ-9 между складами №9-10 с эффективностью очистки 89%. Дополнительно установлены аспирационные сети с циклоном ЦОЛ-6 и вентилятор В№5 в механических площадках ДСП50, 2 циклона ЦОЛ-6 и ЦОЛ-8 с вентиляторами В№5 в зерноскладе №6, циклоны ЦОЛ-8 с вентилятором В№6 в зерноскладе №11, циклоны ЦОЛ-6 с вентилятором В№5 в автоподъемнике А15УРАГ, циклон ЦОЛ-6 с вентилятором В№5 в зерноскладе №27, циклон ЦОЛ-6 с вентилятором В№5 в переходе между складами №13-23; 

Для очистки зерна от пыли в каждой зерносушилке предусмотрены аспирационные сети с бункерами, вентиляторами и циклоном ЦОЛ. В целом в каждой зерносушилке установлены по одному газоулавливающему устройству ВТН с циклоном ЦОЛ-18,20, а так же аспирационные системы с циклоном ЦОЛ-9.

Однако, установки не зарегистрированы в установленном порядке, в период с ... по ..., не проводилась проверка на соответствие фактических параметров работы установки проектным, не проводился комиссионный осмотр установок для оценки их технического состояния, отсутствуют регистрационные номера на корпусах установок с размером надписи 200х150 мм.

Представитель ОАО «Арский элеватор» - ФИО1 в судебное заседание явился, вину признал.

Представители Росприроднадзора по РТ – ФИО2, ФИО3 в судебное заседание явились, просили привлечьОАО «Арский элеватор» к административной ответственности.

Выслушав лиц, явившихся на судебное заседание, изучив материалы дела, судья приходит к следующему.

Согласно ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судьей установлено из пояснений представителя Росприроднадзора по РТ, представителя ОАО «Арский элеватор», материалов дела об административном правонарушении, что ОАО «Арский элеватор» осуществляет хозяйственную деятельность по адресу, РТ, ..., выявлено несоблюдение правил эксплуатации оборудований, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а именно: на предприятии установлено следующее газопылеулавливающее оборудование (согласно справке о количестве и наименовании оборудования предназначенного для очистки и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух о ...): 

Эксплуатируются 4 зерносушилки марки ДСП50, ДСП32-1, ДСП32-1, ДСП24. Для очистки и контроля выбросов вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в каждой зерносушилке установлены циклоны марки ЦОЛ, эффективность очистки пыли зерновой 89,4%; 

Дополнительно установлено 2 бункера с циклоном ЦОЛ-18, ЦОЛ-5, ЦОЛ-3 на зерносушилку ДСП24 с эффективностью очистки 91%, 4-БЦШ-250 на зерносклад №21 с эффективностью очистки 89%,ЦОЛ-9 между складами №9-10 с эффективностью очистки 89%. Дополнительно установлены аспирационные сети с циклоном ЦОЛ-6 и вентилятор В№5 в механических площадках ДСП50, 2 циклона ЦОЛ-6 и ЦОЛ-8 с вентиляторами В№5 в зерноскладе №6, циклоны ЦОЛ-8 с вентилятором В№6 в зерноскладе №11, циклоны ЦОЛ-6 с вентилятором В№5 в автоподъемнике А15УРАГ, циклон ЦОЛ-6 с вентилятором В№5 в зерноскладе №27, циклон ЦОЛ-6 с вентилятором В№5 в переходе между складами №13-23; 

Для очистки зерна от пыли в каждой зерносушилке предусмотрены аспирационные сети с бункерами, вентиляторами и циклоном ЦОЛ. В целом в каждой зерносушилке установлены по одному газоулавливающему устройству ВТН с циклоном ЦОЛ-18,20, а так же аспирационные системы с циклоном ЦОЛ-9.

Однако, установки не зарегистрированы в установленном порядке, в период с ... по ..., не проводилась проверка на соответствие фактических параметров работы установки проектным, не проводился комиссионный осмотр установок для оценки их технического состояния, отсутствуют регистрационные номера на корпусах установок с размером надписи 200х150 мм.

То есть ОАО «Арский элеватор» своими действиями совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. 

Вина ОАО «Арский элеватор» в совершении указанного административного правонарушения подтверждается материалами дела.

При определении вида и меры наказания судья учитывает все обстоятельства дела, характер совершенного административного правонарушения и считает, что административное наказание ОАО «Арский элеватор» должно быть назначено в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст. 8.21, ст.ст. 29.7 – 29.11 ч.1 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л:

Признать ОАО «Арский элеватор» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, и назначить ОАО «Арский элеватор» наказание в виде административного штрафа размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Административный штраф оплатить в течение 60 дней с момента вступления в законную силу на расчетный счет № 

<

***>, Отделение – НБ Республики Татарстан г.Казань, получатель: УФК по РТ (Управление Росприроднадзора по РТ), ИНН 

<

***>, КПП 165501001 (Управление Росприроднадзора по РТ), БИК Банка 049205001, ОКТМО 92701000, код бюджетной классификации: 04811625050016000140.

Документ, подтверждающий уплату штрафа, следует предъявить в административный отдел Вахитовского районного суда г. Казани.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через данный суд в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Судья М.А.Идрисова