РЕШЕНИЕ

 по делу № 2-755

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 ноября 2017 г. г.Подпорожье

Подпорожский городской суд Ленинградской области в составе: председательствующего судьи Устюжиной Н.И.,

при секретаре Осиповой Н.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Подпорожского городского прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к Администрации муниципального образования (МО) «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению (МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Горького» об обязании привести в соответствии с требованиями пожарной безопасности помещения образовательного учреждения,

установил:

Подпорожский городской прокурор в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Администрации муниципального образования (МО) «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению (МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Горького» об обязании привести в соответствии с требованиями пожарной безопасности помещения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 им. А.М.Горького» по адресу: 

<

адрес>, выявленных в ходе проверки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ Подпорожской городской прокуратурой, в ходе которой было установлено нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно: двери с помещений столярной мастерской не обеспечены запорами свободного открывания изнутри без ключа; двери с помещений слесарной мастерской также не обеспечены запорами свободного открывания изнутри без ключа. Кроме того, двери деревянные, распашные, открываются с большим трудом, имеют перекосы, закрыты на деревянные палки, в связи с изношенностью закрыть их на ключ фактически невозможно, в том числе и обеспечить запорами свободного открывания. В связи с невозможностью закрывания дверей на замок, со стороны улицы возможно проникновение в помещение мастерских; с целью обеспечения дверей запорами свободного их открывания и закрытия на ключ- требуется их замена. Выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, воспитанников и сотрудников учреждения. Просит обязать МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. М.Горького», Администрацию МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» произвести замену дверей (выходы на улицу) в помещении столярной и помещении слесарной мастерских, обеспечить их запорами свободного открывания изнутри без ключа (с ключом) в срок до 30.08.2018 года.

В судебное заседании помощник прокурора Полухина Н.В. исковые требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 им. А.М.Горького», извещенная надлежащим образом о дате рассмотрения дела, ходатайствует о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, исковые требования признает.

Представитель Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» ФИО1 исковые требования признает в полном объеме.

Выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Согласно п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (в ред. от 28.09.2017) «О противопожарном режиме», запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Судом установлено, что в ходе проверочных мероприятий по соблюдению требований правил пожарной безопасности в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 им. А.М.Горького», расположенной по адресу: 

<

адрес>, проведенных Подпорожской городской прокуратурой ДД.ММ.ГГГГ, выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, а именно: в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (в ред. от 28.09.2017) «О противопожарном режиме», двери с помещений столярной мастерской не обеспечены запорами свободного открывания изнутри без ключа; двери с помещений слесарной мастерской также не обеспечены запорами свободного открывания изнутри без ключа. Двери деревянные, распашные, открываются с большим трудом, имеют перекосы, закрыты на деревянные палки, в связи с изношенностью закрыть их на ключ фактически невозможно, в том числе и обеспечить запорами свободного открывания. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194, 198 ГПК Российской Федерации суд,

решил:

исковые требования Подпорожского городского прокурора удовлетворить.

Обязать Администрацию муниципального образования (МО) «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Горького» привести в соответствии с требованиями пожарной безопасности помещения столярной и слесарной мастерских, а именно в срок до 30.08.2018 года произвести замену дверей (выходы на улицу) в помещениях столярной и слесарной мастерских, обеспечить их запорами свободного открывания изнутри без ключа (с ключом).

Решение моет быть обжаловано и опротестовано в Ленинградский областной суд в течение месяца.

Судья