К делу № 5-114/2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

ст. Новопокровская 20 мая 2019 г.

Новопокровский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Сапега Н.Н., при секретаре Кашкиной Т.А.,

рассмотрев материалы административного дела, поступившего из ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском и Новопокровском районах в отношении юридического лица ООО «Новопокровские тепловые сети» - в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

29.04.2019 г. в 11 ч. 00 м. в ходе проведения проверки ООО «Новопокровские тепловые сети», расположенного в 

<

адрес>А, выявлено, что при эксплуатации производственных помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия и не обеспечиваются безопасные для человека условия труда, быта, а именно при эксплуатации помещения токарного цеха, расположенного в здании токарного цеха в 

<

адрес>, стены, пол, потолок помещения имеют трещины, сколы, нарушена штукатурка, пол в выбоинах, тем самым нет возможности проводить уборку и дезинфекцию, осветительные лампы не имеют защитной арматуры, отсутствует местное освещение, имеются следы протекания кровли и следы грибка на стенах.

Своими действиями юридическое лицо ООО «Новопокровские тепловые сети» нарушает ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Таким образом, в действиях юридического лица открытого акционерного общества «Новопокровское АТП» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, то есть нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском и Новопокровском районах ФИО1 в судебном заседании полагал, что протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Новопокровские тепловые сети» составлен обоснованно и законно, поэтому настаивал на приостановлении деятельности помещения токарного цеха в здании токарного цеха.

Представитель ООО «Новопокровские тепловые сети» ФИО2 вину свою в судебном заседании признал полностью.

Вина ООО «Новопокровские тепловые сети» подтверждена материалами административного дела: протоколом № об административном правонарушении от 29.04.2019 г.; свидетельством о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Новопокровские тепловые сети» является собственником здания токарного цеха площадью 47.1 кв.м, Литер Г14, этажность: 1, подземная этажность: 0, адрес (местоположение): 

<

адрес>, кадастровый (или условный) №; сведениями с сайта ФНС России о юридическом лице обществе с ограниченной ответственностью «Новопокровские тепловые сети»; Уставом общества с ограниченной ответственностью «Новопокровские тепловые сети», утвержденным решением единственного учредителя протокол № от 21.05.2018 г.; актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № от 29.04.2019 г.; распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №.

При назначении административного наказания учитываю характер совершенного правонарушения, и считаю необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности помещения токарного цеха, расположенного в здании токарного цеха, сроком на 30 суток.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.7-29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «Новопокровские тепловые сети» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности помещения токарного цеха, расположенного в здании токарного цеха по адресу: 

<

адрес>, сроком на 30 (тридцать) суток.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья: