УИД: 66RS0052-01-2020-001589-11; Дело 2-647/2020

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 ноября 2020 года Сухоложский городской суд Свердловской области

в составе: председательствующего судьи Царегородцевой Н.В.

при помощнике судьи Обвинцевой Л.Д.

с участием старшего помощника прокурора Золотницкого Э.Д.

представителя ответчика ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

У СТ А Н О В И Л:

Сухоложский городской прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», в котором просит возложить на ответчика обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объектах, расположенных по адресам: г

<

адрес>

В обоснование иска указано, что прокуратурой рассмотрены материалы проверки о нарушении МАОУ «СОШ №7» законодательства о пожарной безопасности по адресам: 

<

адрес>. На указанных объектах образовательного учреждения допускаются многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, что может создать опасные условия для жизни и здоровья граждан, детей и работников школы.

Сухоложский городской прокурор уточнил исковые требования, просит обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>

- двери в помещение кладовой заведующей хозяйством и складского помещения в здании мастерской, расположенных на первом этаже здания, лыжную комнату, расположенную на втором этаже здания спортивного зала, лабораторные помещения кабинета химии № 39, кабинета физики № 31, расположенные на третьем этаже здания, и складского помещения, расположенного на первом этаже здания спортивного зала выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа);

- на дверях помещений кладовой заведующей хозяйством, помещения № 11, 36 в здании столовой, книгохранилища, электрощитовой, вентиляционной камеры, помещения насосной и складского помещения в здании мастерской, расположенных на первом этаже здания, лыжную комнату, расположенную на втором этаже здания спортивного зала, лабораторные помещения кабинета химии № 39, кабинета физики № 31, расположенные на третьем этаже здания, и складского помещения, расположенного на первом этаже здания спортивного зала, обозначить их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- для покрытия полов в общих коридорах второго и третьего этажей и первого этажа в здании мастерских, применить материл класса пожарной опасности не более чем КМ 2 (Г1;В2;Т2;РП1;Д2);

- в складских помещениях, расположенных на первом и третьем этаже здания (лаборантская химии, кладовая заведующей хозяйством), организовать заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (установить огнезадерживающие клапана в вентиляционных каналах);

- переход между зданием школы и зданием спортивного зала отделить противопожарными дверями второго типа;

- обеспечить исправность и проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; произвести с периодичностью не реже чем один раз в год перекатку пожарных рукавов на новую скатку; на объекте по адресу: 

<

адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

- наружную лестницу третьего типа, ведущую из запасного эвакуационного выхода второго этажа, установить на расстоянии не менее чем одного метра от плоскости оконных проемов;

-организовать проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; произвести с периодичностью не реже чем один раз в год перекатку пожарных рукавов на новую скатку.

Помощник прокурора Золотницкий Э.Д. просит исковые требования в интересах неопределенного круга лиц к ответчику удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО1, директор МАОУ «СОШ №7», с иском согласна, показала, что как только начнут поступать бюджетные средства, то в феврале, марте 2021 года устранит нарушения. Часть требований предписания были ответчиком исполнены.

Представитель третьего лица Управления образования Администрации ГО Сухой Лог в суд не явился, о времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим образом (л.д. 127). Представитель третьего лица направил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что в ходе выездной проверки с ДД.ММ.ГГГГ старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО7. выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МАОУ «СОШ № 7», по результатам выданы предписания от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты> (основная школа) и № 

<

данные изъяты>начальная школа) об устранении до 1ДД.ММ.ГГГГ выявленных в ходе проверочных мероприятий нарушений пожарной безопасности. Частично ответчиком исполнены требования предписаний от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты>. В соответствии с п. 78.1 Бюджетного кодекса РФ МАОУ «СОШ №7» является получателем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели и исполняет обязательства в пределах заключенных соглашений на выделение субсидий. В силу ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Управление образования Администрации ГО Сухой Лог осуществляет полномочия главного распорядителя, распределяет в установленном порядке средства бюджета на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляет контроль за использованием ими бюджетных средств. Финансирование Управления образования осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования на основании бюджетной сметы, в соответствии с доведенными финансовым управлением Администрации ГО Сухой Лог до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных средств на текущий финансовый год и плановый период. Главный распорядитель бюджетных средств распределяет в пределах доведенных финансовым управлением Администрации ГО Сухой Лог лимитов бюджетных средств, которые утверждаются Думой ГО Сухой Лог. В рамках планирования финансовых средств на 2020 год для МАОУ «СОШ № 7» выделение финансовых средств на устранение нарушений пожарной безопасности не было предусмотрено. Финансирование ответчика на устранение нарушения требований пожарной безопасности будет заложено на 2021 финансовый год. Просит продлить срок устранения нарушений пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ.

Суд, руководствуясь ч.3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица.

Заслушав прокурора, представителя ответчика, изучив письменные доказательства, суд находит исковые требования Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МАОУ СОШ № 7 подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.На основании ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно п.8 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Актами проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты>, предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в зданиях МАОУ СОШ № 7, расположенных по адресам: 

<

адрес>, выявлены нарушения обязательных требований, установленных Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009.

Представитель ответчика уточненные исковые требования прокурора признала.

Поэтому суд выносит решение об удовлетворении иска Сухоложского городского прокурора.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Иск Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>

- двери в помещение кладовой заведующей хозяйством и складского помещения в здании мастерской, расположенных на первом этаже здания, лыжную комнату, расположенную на втором этаже здания спортивного зала, лабораторные помещения кабинета химии № 39, кабинета физики № 31, расположенные на третьем этаже здания, и складского помещения, расположенного на первом этаже здания спортивного зала выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа);

- на дверях помещений кладовой заведующей хозяйством, помещения № 11, 36 в здании столовой, книгохранилища, электрощитовой, вентиляционной камеры, помещения насосной и складского помещения в здании мастерской, расположенных на первом этаже здания, лыжную комнату, расположенную на втором этаже здания спортивного зала, лабораторные помещения кабинета химии № 39, кабинета физики № 31, расположенные на третьем этаже здания, и складского помещения, расположенного на первом этаже здания спортивного зала, обозначить их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- для покрытия полов в общих коридорах второго и третьего этажей и первого этажа в здании мастерских, применить материл класса пожарной опасности не более чем КМ 2 (Г1;В2;Т2;РП1;Д2);

- в складских помещениях, расположенных на первом и третьем этаже здания (лаборантская химии, кладовая заведующей хозяйством), организовать заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (установить огнезадерживающие клапана в вентиляционных каналах);

- переход между зданием школы и зданием спортивного зала отделить противопожарными дверями второго типа;

- обеспечить исправность и проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; произвести с периодичностью не реже чем один раз в год перекатку пожарных рукавов на новую скатку.

На объекте по адресу: 

<

адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

- наружную лестницу третьего типа, ведущую из запасного эвакуационного выхода второго этажа, установить на расстоянии не менее чем одного метра от плоскости оконных проемов;

-организовать проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; произвести с периодичностью не реже чем один раз в год перекатку пожарных рукавов на новую скатку.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Сухоложский городской суд Свердловской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 18.11.2020.

Судья: подпись.

Копия верна.

Судья: Н.В.Царегородцева